## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №492 | [18 empty] | Маршрут №492
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Закарпатським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Закарпатгаз", ДП "Єдельвейс", ПТСВКП "Вагінтур"
ГВС Теково Закарпатське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № 05-0059/2018 чинне до 05.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.7731 | 2.3472 | 0.7224 | 0.1103 | 0.1065 | 0.002 | 0.0195 | 0.0132 | 0.0131 |  | 0.6921 | 0.2006 | 0.7012 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
2 | 95.7814 | 2.3425 | 0.7211 | 0.1109 | 0.107 | 0.002 | 0.0199 | 0.0133 | 0.012 |  | 0.6899 | 0.2 | 0.7011 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
3 | 95.7974 | 2.3323 | 0.718 | 0.1091 | 0.1051 | 0.002 | 0.0193 | 0.013 | 0.0121 | 0.0053 | 0.6858 | 0.2006 | 0.701 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -20.4 | -18.2 | 0.0001 | 0.0002
4 | 95.809 | 2.3242 | 0.7161 | 0.1089 | 0.1052 | 0.002 | 0.019 | 0.0132 | 0.0117 |  | 0.6908 | 0.1999 | 0.7009 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
5 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
6 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
7 | 95.8934 | 2.2658 | 0.697 | 0.1063 | 0.1028 | 0.002 | 0.0193 | 0.0131 | 0.0121 |  | 0.6946 | 0.1936 | 0.7002 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
8 | 95.9222 | 2.267 | 0.6805 | 0.1105 | 0.1063 | 0.002 | 0.0201 | 0.0133 | 0.0243 |  | 0.6574 | 0.1964 | 0.7004 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
9 | 95.8645 | 2.3063 | 0.6916 | 0.1124 | 0.1085 | 0.002 | 0.0204 | 0.0136 | 0.0258 |  | 0.656 | 0.1989 | 0.7009 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
10 | 95.8182 | 2.3391 | 0.7038 | 0.1143 | 0.1087 | 0.002 | 0.0207 | 0.0142 | 0.024 | 0.0051 | 0.6474 | 0.2025 | 0.7012 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -20.8 | -18.6 |  |  | 0
11 | 95.8646 | 2.2866 | 0.7066 | 0.1076 | 0.1036 | 0.002 | 0.0193 | 0.0133 | 0.0121 |  | 0.6895 | 0.1948 | 0.7004 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
12 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
13 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
14 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
15 | 95.6844 | 2.4252 | 0.7332 | 0.1107 | 0.1064 | 0.002 | 0.0196 | 0.0133 | 0.0125 |  | 0.6873 | 0.2054 | 0.7018 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
16 | 95.6671 | 2.4412 | 0.7359 | 0.1105 | 0.1062 | 0.002 | 0.0197 | 0.0133 | 0.0123 |  | 0.6857 | 0.2061 | 0.7019 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
17 | 95.6703 | 2.4421 | 0.7339 | 0.1109 | 0.1064 | 0.002 | 0.0195 | 0.0132 | 0.0123 | 0.0051 | 0.6781 | 0.2062 | 0.7019 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -20.7 | -18.6 | 0.0002 | 0.0002
18 | 95.6834 | 2.4317 | 0.7298 | 0.1109 | 0.1062 | 0.002 | 0.0199 | 0.0136 | 0.0121 |  | 0.6835 | 0.2069 | 0.7018 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
19 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
20 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
21 | 95.5555 | 2.5231 | 0.7517 | 0.1144 | 0.1098 | 0.002 | 0.0203 | 0.0139 | 0.0129 |  | 0.6784 | 0.218 | 0.7029 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
22 | 95.5244 | 2.5438 | 0.7578 | 0.1153 | 0.1106 | 0.002 | 0.0206 | 0.0141 | 0.0133 |  | 0.6786 | 0.2195 | 0.7031 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
23 | 95.3858 | 2.6337 | 0.7915 | 0.1211 | 0.1167 | 0.002 | 0.022 | 0.0149 | 0.014 |  | 0.6721 | 0.2262 | 0.7044 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
24 | 95.3099 | 2.6842 | 0.8099 | 0.1242 | 0.1197 | 0.002 | 0.0224 | 0.0156 | 0.0154 | 0.0061 | 0.6612 | 0.2294 | 0.7051 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -20.3 | -18.2 |  |  | 0,000
25 | 95.2697 | 2.715 | 0.8174 | 0.1254 | 0.1208 | 0.002 | 0.0228 | 0.0156 | 0.0157 |  | 0.6638 | 0.2318 | 0.7054 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
26 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
27 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
28 | 95.3347 | 2.6772 | 0.8045 | 0.1217 | 0.1165 | 0.002 | 0.0217 | 0.0146 | 0.0141 |  | 0.6654 | 0.2276 | 0.7048 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
29 | 95.3578 | 2.6567 | 0.798 | 0.1209 | 0.1156 | 0.002 | 0.0216 | 0.0146 | 0.0137 |  | 0.6711 | 0.228 | 0.7046 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
30 | 95.4435 | 2.5906 | 0.7808 | 0.1185 | 0.1139 | 0.002 | 0.021 | 0.014 | 0.0138 | 0.0092 | 0.671 | 0.2217 | 0.7038 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -21.2 | -19
31 | 95.5373 | 2.5191 | 0.7642 | 0.1158 | 0.1111 | 0.002 | 0.0204 | 0.0139 | 0.0135 |  | 0.6886 | 0.2141 | 0.7031 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8212.143 | 34.3826 | 9.5507 | 9101.5096 | 38.1062 | 10.5851
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Закарпатського ЛВУМГ | [8 empty] | Бокшан М.В. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №492
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №492 |  | 9101.5096 | 38.1062 | 10.5851
Закарпатська | ГРС Підполоззя | 9101.5335 | 38.1063 | 10.5851
| ДП "Едельвейс" | 9089.018 | 38.0539 | 10.5705
| ПТСВКП "Вагінтур" | 0 | 0 | 0
В.о. начальника Закарпатського ЛВУМГ |  | Бокшан М.В. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата