## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №28 | [18 empty] | Маршрут №28
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Київоблгаз", АТ "Київгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Тула-Шостка-Київ" (ТШК)
Свідоцтво № 06-049/2019 чинне до 31.07.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 88.7452 | 5.208 | 1.2865 | 0.1333 | 0.2154 | 0.0036 | 0.055 | 0.0454 | 0.0523 | 0.0054 | 1.5537 | 2.6962 | 0.7632 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194 | -8.9 | -7.7
2 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
3 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
4 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
5 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
6 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
7 | 89.0685 | 5.1854 | 1.0907 | 0.1117 | 0.1737 | 0.0034 | 0.0465 | 0.038 | 0.0505 | 0.0044 | 1.5395 | 2.6876 | 0.7591 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917 | -9.9 | -8.7
8 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
9 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
10 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
11 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
12 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
13 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
14 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
15 | 89.0841 | 5.1302 | 1.1818 | 0.1216 | 0.1898 | 0.0037 | 0.0511 | 0.0434 | 0.0541 | 0.0047 | 1.6038 | 2.5319 | 0.7591 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306 | -11 | -9.8
16 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
17 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
18 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
19 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
20 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
21 | 88.9775 | 5.0879 | 1.2645 | 0.1285 | 0.2039 | 0.0038 | 0.0568 | 0.0476 | 0.0549 | 0.0051 | 1.6565 | 2.5131 | 0.7605 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361 | -10.5 | -9.6
22 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
23 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
24 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
25 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
26 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
27 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
28 | 89.1936 | 5.0416 | 1.1428 | 0.1267 | 0.2 | 0.0037 | 0.0546 | 0.0463 | 0.0517 | 0.0057 | 1.7416 | 2.3917 | 0.7576 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11464.6032 | 48 | 13.3333 | -11.9 | -11 | менше 0.006 | менше 0.02 | відсутні
29 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
30 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
31 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8218.1858 | 34.4079 | 9.5578 | 9097.7598 | 38.0905 | 10.5807
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №28
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №28 |  | 9097.7598 | 38.0905 | 10.5807
Київська | ГРС-5, Гостомель | 9097.497 | 38.0894 | 10.5804
Київська | ГРС-5, місто | 9100.5543 | 38.1022 | 10.5839
Київська | ГРС-9, Вишгород | 9096.5416 | 38.0854 | 10.5793
Київська | ГРС-9, ГРС-6 | 9097.1865 | 38.0881 | 10.58
Київська | ГРС-9, місто | 0 | 0 | 0
В.о. начальника Боярського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата