## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 43 | [18 empty] | Маршрут № 43
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Київоблгаз"
Яготинський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Диканька-Київ"
Свідоцтво № 70А-100-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
2 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
3 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
4 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
5 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
6 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
7 | 89.1349 | 5.1382 | 1.1438 | 0.1267 | 0.1918 | 0.005 | 0.0513 | 0.0415 | 0.0635 | 0.0038 | 1.6545 | 2.4449 | 0.7584 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417 | -12.5 | -11.4
8 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
9 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
10 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
11 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
12 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
13 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
14 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
15 | 89.0982 | 5.1292 | 1.2028 | 0.134 | 0.2054 | 0.0074 | 0.0564 | 0.0475 | 0.0668 | 0.0041 | 1.6927 | 2.3554 | 0.7589 | 8242.2137 | 34.5085 | 9.5857 | 9123.6745 | 38.199 | 10.6108 | 11493.7902 | 48.1222 | 13.3673 | -13.1 | -12.1
16 | [13 empty] | 8242.2137 | 34.5085 | 9.5857 | 9123.6745 | 38.199 | 10.6108 | 11493.7902 | 48.1222 | 13.3673
17 | [13 empty] | 8242.2137 | 34.5085 | 9.5857 | 9123.6745 | 38.199 | 10.6108 | 11493.7902 | 48.1222 | 13.3673
18 | [13 empty] | 8242.2137 | 34.5085 | 9.5857 | 9123.6745 | 38.199 | 10.6108 | 11493.7902 | 48.1222 | 13.3673
19 | [13 empty] | 8242.2137 | 34.5085 | 9.5857 | 9123.6745 | 38.199 | 10.6108 | 11493.7902 | 48.1222 | 13.3673
20 | [13 empty] | 8242.2137 | 34.5085 | 9.5857 | 9123.6745 | 38.199 | 10.6108 | 11493.7902 | 48.1222 | 13.3673
21 | 89.0536 | 5.0748 | 1.2677 | 0.1362 | 0.2154 | 0.0075 | 0.063 | 0.0509 | 0.0664 | 0.0048 | 1.7397 | 2.32 | 0.7596 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375 | -12.1 | -10.5 | менше 0,006 | менше 0,02
22 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
23 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
24 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
25 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
26 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
27 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
28 | 89.3886 | 4.9945 | 1.1779 | 0.1394 | 0.2162 | 0.0059 | 0.0568 | 0.0474 | 0.0603 | 0.0037 | 1.6593 | 2.25 | 0.7565 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889 | -11 | -10.7 |  |  | відсутн
29 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
30 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
31 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8237.7234 | 34.4897 | 9.5805 | 9118.9454 | 38.1792 | 10.6053
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Патлай С.В. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 43
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №43 |  | 9118.9454 | 38.1792 | 10.6053
Київська | Іванків (Ягот.) | 9120.1874 | 38.1844 | 10.6068
Київська | АГНКС Бориспіль | 9119.232 | 38.1804 | 10.6057
Київська | Баришівка | 9118.9693 | 38.1793 | 10.6054
Київська | Березань | 9119.3037 | 38.1807 | 10.6058
Київська | Кучаків | 9119.1842 | 38.1802 | 10.6056
Київська | Лукаші (н) | 9117.7034 | 38.174 | 10.6039
Київська | Мартусівка | 9119.447 | 38.1813 | 10.6059
Київська | Морозівка | 9119.3037 | 38.1807 | 10.6058
Київська | Нечипорівка (Київська обл.) | 9118.2766 | 38.1764 | 10.6046
Київська | Семенівка | 9115.9837 | 38.1668 | 10.6019
Київська | Старинська | 9119.9247 | 38.1833 | 10.6065
Київська | Стріла | 9119.5903 | 38.1819 | 10.6061
Київська | Студеники/ Жовтневе (Ягот.) | 9118.396 | 38.1769 | 10.6047
Київська | Яготин | 9118.7782 | 38.1785 | 10.6051
В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ |  | Патлай С.В. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата