## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №812 | [18 empty] | Маршрут №812
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Вінницягаз"; ПАТ "Черкасигаз; ПрАТ "Уманьгаз"; ВАТ "Кіровоградгаз"; ТОВ "Газовик"; ВРТП "Укргазенергосервіс"; ДП "Укравтогаз" РВУ "Харківавтогаз"; ПОСП "Уманський тепличний комбінат"; ТОВ "Автотрансгаз"; ТОВ "Кредо"; ТОВ "Побужзький феронікелевий комбінат"; ТОВ "Вінницька птахофабрика", філія "Внутрішньогосподарський комплекс по виробництву кормів"
Гайсинський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № ПУ-0033/18 чинне до 25.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.1389 | 2.1088 | 0.6305 | 0.0965 | 0.0951 | 0.0014 | 0.0174 | 0.013 | 0.0075 | 0.0048 | 0.7096 | 0.1765 | 0.6979 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
2 | 96.1798 | 2.0844 | 0.6254 | 0.0954 | 0.0943 | 0.0014 | 0.0174 | 0.0131 | 0.0084 | 0.0054 | 0.7043 | 0.1707 | 0.6976 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
3 | 96.3125 | 1.9918 | 0.5943 | 0.0897 | 0.0891 | 0.0013 | 0.0165 | 0.0125 | 0.0082 | 0.0052 | 0.7206 | 0.1583 | 0.6964 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
4 | 96.2724 | 2.0171 | 0.6017 | 0.0911 | 0.0902 | 0.0014 | 0.0166 | 0.0127 | 0.0087 | 0.0053 | 0.7197 | 0.1631 | 0.6968 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
5 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
6 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
7 | 96.3252 | 1.9735 | 0.5796 | 0.0879 | 0.0871 | 0.0013 | 0.0164 | 0.0124 | 0.0082 | 0.0057 | 0.7402 | 0.1625 | 0.6962 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -20 | -14.3
8 | 96.2755 | 2.0161 | 0.5966 | 0.0913 | 0.0904 | 0.0013 | 0.0167 | 0.0126 | 0.0078 | 0.005 | 0.722 | 0.1647 | 0.6967 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
9 | 96.2177 | 2.0411 | 0.6038 | 0.0915 | 0.091 | 0.0013 | 0.0172 | 0.0131 | 0.0086 | 0.005 | 0.7414 | 0.1683 | 0.6972 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
10 | 96.1295 | 2.0975 | 0.615 | 0.0928 | 0.0915 | 0.0013 | 0.0168 | 0.0128 | 0.0081 | 0.0049 | 0.7509 | 0.1789 | 0.6978 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
11 | 96.2104 | 2.0386 | 0.6023 | 0.0911 | 0.0909 | 0.0014 | 0.017 | 0.0129 | 0.0084 | 0.005 | 0.7499 | 0.1721 | 0.6972 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
12 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
13 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
14 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
15 | 96.2302 | 2.0151 | 0.6031 | 0.0899 | 0.0901 | 0.0013 | 0.0165 | 0.0126 | 0.0076 | 0.0047 | 0.7567 | 0.1722 | 0.697 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -19.7 | -14.1
16 | 96.0861 | 2.1062 | 0.6427 | 0.0964 | 0.0968 | 0.0013 | 0.0179 | 0.0138 | 0.0083 | 0.005 | 0.7448 | 0.1807 | 0.6984 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 |  |  | < 0,001 | < 0,001 | відсутні
17 | 96.173 | 2.0564 | 0.6013 | 0.0915 | 0.0901 | 0.0014 | 0.0167 | 0.0126 | 0.0082 | 0.0066 | 0.764 | 0.1782 | 0.6974 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
18 | 96.2678 | 2.0062 | 0.5809 | 0.0892 | 0.0883 | 0.0013 | 0.0164 | 0.0124 | 0.0081 | 0.0058 | 0.7537 | 0.1699 | 0.6966 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
19 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
20 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
21 | 96.132 | 2.0993 | 0.6181 | 0.0945 | 0.0953 | 0.0015 | 0.0177 | 0.0124 | 0.0114 | 0.0035 | 0.7396 | 0.1747 | 0.6979 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -20.1 | -14.4
22 | 96.1672 | 2.0639 | 0.6088 | 0.0939 | 0.095 | 0.0014 | 0.0181 | 0.0135 | 0.0099 | 0.0035 | 0.7536 | 0.1712 | 0.6976 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
23 | 95.7127 | 2.4051 | 0.7136 | 0.1101 | 0.1105 | 0.0016 | 0.0208 | 0.0154 | 0.0114 | 0.003 | 0.6938 | 0.202 | 0.7016 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
24 | 95.7074 | 2.4194 | 0.7208 | 0.1116 | 0.1115 | 0.0016 | 0.0208 | 0.0156 | 0.0119 | 0.0036 | 0.6749 | 0.2009 | 0.7018 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
25 | 95.7853 | 2.368 | 0.7048 | 0.1093 | 0.1092 | 0.0015 | 0.0208 | 0.0167 | 0.0081 | 0.0032 | 0.6773 | 0.1958 | 0.701 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
26 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
27 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
28 | 95.9901 | 2.1882 | 0.6428 | 0.099 | 0.0995 | 0.0015 | 0.0192 | 0.0141 | 0.0098 | 0.0035 | 0.7486 | 0.1837 | 0.6991 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -19.9 | -14.3
29 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
30 | 95.8489 | 2.3051 | 0.6931 | 0.1068 | 0.1063 | 0.0015 | 0.0198 | 0.0146 | 0.0104 | 0.0033 | 0.6967 | 0.1935 | 0.7005 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
31 | 95.8267 | 2.3253 | 0.6967 | 0.1069 | 0.1062 | 0.0016 | 0.0195 | 0.0146 | 0.0106 | 0.0032 | 0.6938 | 0.1949 | 0.7007 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8171.2526 | 34.2114 | 9.5032 | 9061.694 | 37.9395 | 10.5388
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Заріцький О.С. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 812
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №812 |  | 9061.694 | 37.9395 | 10.5388
Вінницька | Брацлав С | 9062.0045 | 37.9408 | 10.5391
Вінницька | В.Кропивна С | 9062.2673 | 37.9419 | 10.5394
Вінницька | В.Севастянівка Красносілка (Вінницягаз) С | 9065.3484 | 37.9548 | 10.543
Вінницька | ВРТП "УГЕС" КС Гайсин С | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778
Вінницька | Гайсин С | 9062.0045 | 37.9408 | 10.5391
Вінницька | Ладижин МХП С | 9062.8405 | 37.9443 | 10.5401
Вінницька | Ладижин С | 9062.6733 | 37.9436 | 10.5399
Вінницька | Ладижин ТЕС С | 9059.0906 | 37.9286 | 10.5357
Вінницька | Немирів С | 9063.7481 | 37.9481 | 10.5411
Вінницька | Немирів р-н С | 9060.4998 | 37.9345 | 10.5374
Вінницька | Носівці С | 9087.2266 | 38.0464 | 10.5684
Вінницька | Тарасівка С | 9064.4408 | 37.951 | 10.5419
Вінницька | Теплик С | 9063.0077 | 37.945 | 10.5403
Вінницька | Томашпіль Моївка C | 9063.8914 | 37.9487 | 10.5413
Вінницька | Томашпіль С | 9059.5922 | 37.9307 | 10.5363
Вінницька | Тростянець С | 9063.3898 | 37.9466 | 10.5407
Вінницька | Тульчин Кирнасівка C | 9062.1001 | 37.9412 | 10.5392
Вінницька | Тульчин С | 9062.0523 | 37.941 | 10.5392
Вінницька | Четвертинівка МХП С | 9059.6399 | 37.9309 | 10.5364
Вінницька | Четвертинівка С | 9063.3659 | 37.9465 | 10.5407
Вінницька | Чечелівка С | 9063.2465 | 37.946 | 10.5406
Вінницька | Шляхова С | 9060.6909 | 37.9353 | 10.5376
Вінницька | Ярмолинці С | 9063.2465 | 37.946 | 10.5406
Кіровоградська | Капітанівка С | 9064.8229 | 37.9526 | 10.5424
Кіровоградська | Н.Миргород С | 9063.8436 | 37.9485 | 10.5413
Кіровоградська | Надлак С | 9063.3182 | 37.9463 | 10.5406
Кіровоградська | Побузька С | 9065.1334 | 37.9539 | 10.5428
Кіровоградська | Побузька ПФК С | 9055.1019 | 37.9119 | 10.5311
Кіровоградська | Смоліно С | 9062.5778 | 37.9432 | 10.5398
Черкаська | АГНКС- КРЕДО С | 9058.5413 | 37.9263 | 10.5351
Черкаська | Будище С | 9063.7003 | 37.9479 | 10.5411
Черкаська | В.Севастянівка (Уманьгаз) С | 9063.3421 | 37.9464 | 10.5407
Черкаська | В`язівок С | 9063.4615 | 37.9469 | 10.5408
Черкаська | Звенигородка АГНКС (РВУ "Харківавтогаз" ) С | 9059.4011 | 37.9299 | 10.5361
Черкаська | Звенигородка Ватутіне С | 9060.3565 | 37.9339 | 10.5372
Черкаська | Звенигородка С | 9064.6557 | 37.9519 | 10.5422
Черкаська | КС Тальне УТК С | 9062.53 | 37.943 | 10.5397
Черкаська | Катеринополь С | 9063.7003 | 37.9479 | 10.5411
Черкаська | Ладижинка С | 9065.2051 | 37.9542 | 10.5428
Черкаська | Лебедин С | 9055.3168 | 37.9128 | 10.5313
Черкаська | Лисянка С | 9061.7418 | 37.9397 | 10.5388
Черкаська | Макіївка С | 9062.5061 | 37.9429 | 10.5397
Черкаська | Маньківка С | 9063.151 | 37.9456 | 10.5404
Черкаська | Монастирище С | 9064.799 | 37.9525 | 10.5424
Черкаська | ПОСП "Уманський тепличний комбінат" Умань (лінія) С | 9062.1001 | 37.9412 | 10.5392
Черкаська | Тальне С | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417
Черкаська | Тальне, район С | 9062.3389 | 37.9422 | 10.5395
Черкаська | Умань С | 9065.1095 | 37.9538 | 10.5427
Черкаська | Христинівка С | 9061.073 | 37.9369 | 10.538
Черкаська | Шпола С | 9062.0045 | 37.9408 | 10.5391
В.о. начальника Барського ЛВУМГ |  | Заріцький О.С. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата