## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №625 | [18 empty] | Маршрут №625
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
2 | 94.0789 | 2.8321 | 0.9705 | 0.1436 | 0.2098 | 0.0042 | 0.0531 | 0.0387 | 0.117 | 0.0052 | 1.2572 | 0.2897 | 0.7178 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -11 | -8.3
3 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
4 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
5 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
6 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
7 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
8 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
9 | 94.1079 | 2.8812 | 0.9275 | 0.1299 | 0.206 | 0.0101 | 0.0646 | 0.0515 | 0.1403 | 0.0072 | 1.1938 | 0.28 | 0.7182 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -11.1 | -7.1
10 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
11 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
12 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
13 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
14 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
15 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
16 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
17 | 93.5403 | 3.0832 | 1.3 | 0.1479 | 0.1891 | 0.0023 | 0.0471 | 0.0376 | 0.1197 | 0.0077 | 1.2748 | 0.2503 | 0.7224 | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -10.5 | -7.1
18 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
19 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
20 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
21 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
22 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
23 | 86.9841 | 8.8321 | 2.4259 | 0.1907 | 0.1456 | 0.0015 | 0.0096 | 0.0067 | 0.0159 | 0.0076 | 1.3037 | 0.0766 | 0.7628 | 8799.083 | 36.84 | 10.2333 | 9728.1935 | 40.73 | 11.3139 | 12224.1332 | 51.18 | 14.2167 | -11.8 | -9
24 | [13 empty] | 8799.083 | 36.84 | 10.2333 | 9728.1935 | 40.73 | 11.3139 | 12224.1332 | 51.18 | 14.2167
25 | [13 empty] | 8799.083 | 36.84 | 10.2333 | 9728.1935 | 40.73 | 11.3139 | 12224.1332 | 51.18 | 14.2167
26 | [13 empty] | 8799.083 | 36.84 | 10.2333 | 9728.1935 | 40.73 | 11.3139 | 12224.1332 | 51.18 | 14.2167
27 | [13 empty] | 8799.083 | 36.84 | 10.2333 | 9728.1935 | 40.73 | 11.3139 | 12224.1332 | 51.18 | 14.2167
28 | [13 empty] | 8799.083 | 36.84 | 10.2333 | 9728.1935 | 40.73 | 11.3139 | 12224.1332 | 51.18 | 14.2167
29 | [13 empty] | 8799.083 | 36.84 | 10.2333 | 9728.1935 | 40.73 | 11.3139 | 12224.1332 | 51.18 | 14.2167
30 | 87.105 | 7.6787 | 1.981 | 0.1984 | 0.2158 | 0.0016 | 0.032 | 0.0242 | 0.0147 | 0.008 | 2.516 | 0.2246 | 0.7608 | 8586.5101 | 35.95 | 9.9861 | 9496.513 | 39.76 | 11.0444 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972 | -12.5 | -10.1
31 | [13 empty] | 8586.5101 | 35.95 | 9.9861 | 9496.513 | 39.76 | 11.0444 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8458.7992 | 35.4153 | 9.8376 | 9363.4519 | 39.2029 | 10.8897
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №625
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №625 |  | 9363.4519 | 39.2029 | 10.8897
Луганська | Бондареве | 9363.4519 | 39.2029 | 10.8897
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата