## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №626 | [18 empty] | Маршрут №626
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 93.7428 | 2.9384 | 0.9795 | 0.1364 | 0.2189 | 0.0034 | 0.063 | 0.0479 | 0.1018 | 0.0053 | 1.4409 | 0.3217 | 0.7198 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861 | -11.8 | -7.4
2 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
3 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
4 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
5 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
6 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
7 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
8 | 93.7755 | 2.8914 | 0.9831 | 0.1362 | 0.2186 | 0.0106 | 0.0621 | 0.0474 | 0.1014 | 0.0056 | 1.4441 | 0.324 | 0.7198 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861 | -10.9 | -7.9
9 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
10 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
11 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
12 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
13 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
14 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
15 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
16 | 94.3335 | 2.7725 | 0.9947 | 0.1293 | 0.1759 | 0.0027 | 0.0465 | 0.0362 | 0.1202 | 0.0052 | 1.0999 | 0.2834 | 0.7159 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -10.4 | -6
17 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
18 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
19 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
20 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
21 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
22 | 93.5006 | 3.554 | 0.9895 | 0.134 | 0.1897 | 0.003 | 0.0508 | 0.0409 | 0.1171 | 0.0064 | 1.1423 | 0.2717 | 0.7209 | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -11 | -7.6
23 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
24 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
25 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
26 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
27 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
28 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
29 | 87.3609 | 8.4767 | 2.2909 | 0.1847 | 0.1451 | 0.003 | 0.0114 | 0.0089 | 0.0588 | 0.0067 | 1.3531 | 0.0998 | 0.7608 | 8768.033 | 36.71 | 10.1972 | 9694.7551 | 40.59 | 11.275 | 12197.8601 | 51.07 | 14.1861 | -13.3 | -11
30 | [13 empty] | 8768.033 | 36.71 | 10.1972 | 9694.7551 | 40.59 | 11.275 | 12197.8601 | 51.07 | 14.1861
31 | [13 empty] | 8768.033 | 36.71 | 10.1972 | 9694.7551 | 40.59 | 11.275 | 12197.8601 | 51.07 | 14.1861
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8336.4384 | 34.903 | 9.6953 | 9231.8478 | 38.6519 | 10.7366
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №626
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №626 |  | 9231.8478 | 38.6519 | 10.7366
Луганська | Євсуг | 9231.8478 | 38.6519 | 10.7366
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата