## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №628 | [18 empty] | Маршрут №628
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 94.4839 | 2.7791 | 0.9062 | 0.1374 | 0.1701 | 0.0038 | 0.0421 | 0.0356 | 0.1396 | 0.0073 | 1.0329 | 0.262 | 0.7148 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -10.8 | -7.8
2 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
3 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
4 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
5 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
6 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
7 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
8 | 94.8293 | 2.6049 | 0.8742 | 0.1363 | 0.164 | 0.0098 | 0.0379 | 0.0276 | 0.1282 | 0.0059 | 0.9136 | 0.2683 | 0.7123 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -11.6 | -8.1
9 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
10 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
11 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
12 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
13 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
14 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
15 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
16 | 94.3464 | 2.6631 | 0.9733 | 0.1429 | 0.2021 | 0.0052 | 0.0563 | 0.0438 | 0.123 | 0.0056 | 1.1531 | 0.2852 | 0.7165 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -11 | -7.9
17 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
18 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
19 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
20 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
21 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
22 | 89.8006 | 6.597 | 1.8143 | 0.1602 | 0.1345 | 0.0017 | 0.0134 | 0.0096 | 0.0239 | 0.0075 | 1.2876 | 0.1497 | 0.7429 | 8574.5678 | 35.9 | 9.9722 | 9486.9591 | 39.72 | 11.0333 | 12080.8256 | 50.58 | 14.05 | -10.8 | -8
23 | [13 empty] | 8574.5678 | 35.9 | 9.9722 | 9486.9591 | 39.72 | 11.0333 | 12080.8256 | 50.58 | 14.05
24 | [13 empty] | 8574.5678 | 35.9 | 9.9722 | 9486.9591 | 39.72 | 11.0333 | 12080.8256 | 50.58 | 14.05
25 | [13 empty] | 8574.5678 | 35.9 | 9.9722 | 9486.9591 | 39.72 | 11.0333 | 12080.8256 | 50.58 | 14.05
26 | [13 empty] | 8574.5678 | 35.9 | 9.9722 | 9486.9591 | 39.72 | 11.0333 | 12080.8256 | 50.58 | 14.05
27 | [13 empty] | 8574.5678 | 35.9 | 9.9722 | 9486.9591 | 39.72 | 11.0333 | 12080.8256 | 50.58 | 14.05
28 | [13 empty] | 8574.5678 | 35.9 | 9.9722 | 9486.9591 | 39.72 | 11.0333 | 12080.8256 | 50.58 | 14.05
29 | 85.5855 | 9.8493 | 2.6671 | 0.2137 | 0.1615 | 0.0019 | 0.0096 | 0.0064 | 0.0028 | 0.0068 | 1.4163 | 0.0791 | 0.7725 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 9821.3434 | 41.12 | 11.4222 | 12264.737 | 51.35 | 14.2639 | -12.9 | -10.2
30 | [13 empty] | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 9821.3434 | 41.12 | 11.4222 | 12264.737 | 51.35 | 14.2639
31 | [13 empty] | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 9821.3434 | 41.12 | 11.4222 | 12264.737 | 51.35 | 14.2639
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8451.2756 | 35.3838 | 9.8288 | 9355.8805 | 39.1712 | 10.8809
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №628
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №628 |  | 9355.8805 | 39.1712 | 10.8809
Луганська | Колядівка | 9355.8805 | 39.1712 | 10.8809
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата