## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №635 | [18 empty] | Маршрут №635
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 94.2552 | 2.7927 | 0.9193 | 0.1283 | 0.195 | 0.0028 | 0.0569 | 0.0448 | 0.1334 | 0.0053 | 1.2 | 0.2663 | 0.7166 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -11 | -7.7
2 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
3 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
4 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
5 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
6 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
7 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
8 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
9 | 94.2343 | 2.7986 | 0.9371 | 0.1342 | 0.1945 | 0.009 | 0.0553 | 0.0438 | 0.2212 | 0.0058 | 1.0868 | 0.2794 | 0.7191 | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -11.2 | -7.1
10 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
11 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
12 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
13 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
14 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
15 | 93.1947 | 3.1404 | 1.4774 | 0.1593 | 0.2006 | 0.0032 | 0.0466 | 0.0385 | 0.1613 | 0.0052 | 1.332 | 0.2408 | 0.7266 | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9274.3863 | 38.83 | 10.7861 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -10.1 | -6.9
16 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9274.3863 | 38.83 | 10.7861 | 11942.295 | 50 | 13.8889
17 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9274.3863 | 38.83 | 10.7861 | 11942.295 | 50 | 13.8889
18 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9274.3863 | 38.83 | 10.7861 | 11942.295 | 50 | 13.8889
19 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9274.3863 | 38.83 | 10.7861 | 11942.295 | 50 | 13.8889
20 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9274.3863 | 38.83 | 10.7861 | 11942.295 | 50 | 13.8889
21 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9274.3863 | 38.83 | 10.7861 | 11942.295 | 50 | 13.8889
22 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9274.3863 | 38.83 | 10.7861 | 11942.295 | 50 | 13.8889
23 | 92.6503 | 4.0366 | 1.0022 | 0.1337 | 0.2253 | 0.0056 | 0.0549 | 0.0631 | 0.1234 | 0.0043 | 1.4105 | 0.2901 | 0.7269 | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -10.7 | -7.3
24 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
25 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
26 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
27 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
28 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
29 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
30 | 89.2135 | 6.1286 | 1.4597 | 0.1285 | 0.1441 | 0.0005 | 0.0172 | 0.0213 | 0.0243 | 0.0106 | 2.592 | 0.2597 | 0.7437 | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9283.9401 | 38.87 | 10.7972 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389 | -11.8 | -8.7
31 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9283.9401 | 38.87 | 10.7972 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8353.7548 | 34.9755 | 9.7154 | 9250.6928 | 38.7308 | 10.7586
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №635
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №635 |  | 9250.6928 | 38.7308 | 10.7586
Луганська | Писарівка | 9250.6928 | 38.7308 | 10.7586
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата