## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №647 | [18 empty] | Маршрут №647
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8217.9231 | 34.4068 | 9.5574 | 9094.4398 | 38.0766 | 10.5768 | 11415.5681 | 47.7947 | 13.2763
2 | 88.6213 | 3.7382 | 1.6994 | 0.2268 | 0.4475 | 0.0034 | 0.111 | 0.0886 | 0.0707 | 0.0062 | 3.562 | 1.4249 | 0.7632 | 8226.8082 | 34.444 | 9.5678 | 9104.3519 | 38.1181 | 10.5884 | 11437.3509 | 47.8859 | 13.3016 | -8.4 | -6.5 | 0,0002 | 0,0004 | відсутні
3 | [13 empty] | 8226.8082 | 34.444 | 9.5678 | 9104.3519 | 38.1181 | 10.5884 | 11437.3509 | 47.8859 | 13.3016
4 | [13 empty] | 8226.8082 | 34.444 | 9.5678 | 9104.3519 | 38.1181 | 10.5884 | 11437.3509 | 47.8859 | 13.3016
5 | [13 empty] | 8226.8082 | 34.444 | 9.5678 | 9104.3519 | 38.1181 | 10.5884 | 11437.3509 | 47.8859 | 13.3016
6 | [13 empty] | 8226.8082 | 34.444 | 9.5678 | 9104.3519 | 38.1181 | 10.5884 | 11437.3509 | 47.8859 | 13.3016
7 | 88.7476 | 3.7447 | 1.6802 | 0.2136 | 0.4319 | 0.0015 | 0.1096 | 0.0876 | 0.0638 | 0.0061 | 3.5017 | 1.4117 | 0.7617 | 8222.1985 | 34.4247 | 9.5624 | 9099.6228 | 38.0983 | 10.5829 | 11442.295 | 47.9066 | 13.3074 | -8.3 | -7.1
8 | [13 empty] | 8222.1985 | 34.4247 | 9.5624 | 9099.6228 | 38.0983 | 10.5829 | 11442.295 | 47.9066 | 13.3074
9 | [13 empty] | 8222.1985 | 34.4247 | 9.5624 | 9099.6228 | 38.0983 | 10.5829 | 11442.295 | 47.9066 | 13.3074
10 | [13 empty] | 8222.1985 | 34.4247 | 9.5624 | 9099.6228 | 38.0983 | 10.5829 | 11442.295 | 47.9066 | 13.3074
11 | [13 empty] | 8222.1985 | 34.4247 | 9.5624 | 9099.6228 | 38.0983 | 10.5829 | 11442.295 | 47.9066 | 13.3074
12 | [13 empty] | 8222.1985 | 34.4247 | 9.5624 | 9099.6228 | 38.0983 | 10.5829 | 11442.295 | 47.9066 | 13.3074
13 | [13 empty] | 8222.1985 | 34.4247 | 9.5624 | 9099.6228 | 38.0983 | 10.5829 | 11442.295 | 47.9066 | 13.3074
14 | [13 empty] | 8222.1985 | 34.4247 | 9.5624 | 9099.6228 | 38.0983 | 10.5829 | 11442.295 | 47.9066 | 13.3074
15 | 88.5319 | 3.7728 | 1.7091 | 0.2265 | 0.4462 | 0.0015 | 0.1063 | 0.0854 | 0.0557 | 0.0064 | 3.6287 | 1.4295 | 0.7632 | 8217.1349 | 34.4035 | 9.5565 | 9093.7471 | 38.0737 | 10.576 | 11423.9755 | 47.8299 | 13.2861 | -8.4 | -6.9
16 | [13 empty] | 8217.1349 | 34.4035 | 9.5565 | 9093.7471 | 38.0737 | 10.576 | 11423.9755 | 47.8299 | 13.2861
17 | [13 empty] | 8217.1349 | 34.4035 | 9.5565 | 9093.7471 | 38.0737 | 10.576 | 11423.9755 | 47.8299 | 13.2861
18 | [13 empty] | 8217.1349 | 34.4035 | 9.5565 | 9093.7471 | 38.0737 | 10.576 | 11423.9755 | 47.8299 | 13.2861
19 | [13 empty] | 8217.1349 | 34.4035 | 9.5565 | 9093.7471 | 38.0737 | 10.576 | 11423.9755 | 47.8299 | 13.2861
20 | [13 empty] | 8217.1349 | 34.4035 | 9.5565 | 9093.7471 | 38.0737 | 10.576 | 11423.9755 | 47.8299 | 13.2861
21 | 88.6195 | 3.8031 | 1.7178 | 0.2336 | 0.4544 | 0.0008 | 0.1117 | 0.0882 | 0.0635 | 0.0059 | 3.4756 | 1.4259 | 0.7634 | 8239.7775 | 34.4983 | 9.5829 | 9118.4916 | 38.1773 | 10.6048 | 11453.9507 | 47.9554 | 13.3209 | -8.3 | -7.1
22 | [13 empty] | 8239.7775 | 34.4983 | 9.5829 | 9118.4916 | 38.1773 | 10.6048 | 11453.9507 | 47.9554 | 13.3209
23 | [13 empty] | 8239.7775 | 34.4983 | 9.5829 | 9118.4916 | 38.1773 | 10.6048 | 11453.9507 | 47.9554 | 13.3209
24 | [13 empty] | 8239.7775 | 34.4983 | 9.5829 | 9118.4916 | 38.1773 | 10.6048 | 11453.9507 | 47.9554 | 13.3209
25 | [13 empty] | 8239.7775 | 34.4983 | 9.5829 | 9118.4916 | 38.1773 | 10.6048 | 11453.9507 | 47.9554 | 13.3209
26 | [13 empty] | 8239.7775 | 34.4983 | 9.5829 | 9118.4916 | 38.1773 | 10.6048 | 11453.9507 | 47.9554 | 13.3209
27 | [13 empty] | 8239.7775 | 34.4983 | 9.5829 | 9118.4916 | 38.1773 | 10.6048 | 11453.9507 | 47.9554 | 13.3209
28 | 88.7263 | 3.718 | 1.6961 | 0.2251 | 0.4462 | 0.0011 | 0.1058 | 0.0871 | 0.0658 | 0.0059 | 3.5252 | 1.3974 | 0.7621 | 8226.02 | 34.4407 | 9.5669 | 9103.6831 | 38.1153 | 10.5876 | 11444.564 | 47.9161 | 13.31 | -8.4 | -6.3
29 | [13 empty] | 8226.02 | 34.4407 | 9.5669 | 9103.6831 | 38.1153 | 10.5876 | 11444.564 | 47.9161 | 13.31
30 | [13 empty] | 8226.02 | 34.4407 | 9.5669 | 9103.6831 | 38.1153 | 10.5876 | 11444.564 | 47.9161 | 13.31
31 | [13 empty] | 8226.02 | 34.4407 | 9.5669 | 9103.6831 | 38.1153 | 10.5876 | 11444.564 | 47.9161 | 13.31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8227.1187 | 34.4453 | 9.5681 | 9104.7818 | 38.1199 | 10.5889
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №647
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №647 |  | 9104.7818 | 38.1199 | 10.5889
Луганська | Кремінне | 9104.7818 | 38.1199 | 10.5889
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата