## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №650 | [18 empty] | Маршрут №650
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8062.8882 | 33.7577 | 9.3771 | 8931.2364 | 37.3933 | 10.387 | 11483.9497 | 48.081 | 13.3558
2 | [13 empty] | 8062.8882 | 33.7577 | 9.3771 | 8931.2364 | 37.3933 | 10.387 | 11483.9497 | 48.081 | 13.3558
3 | 91.2241 | 3.2167 | 1.0062 | 0.1488 | 0.2474 | 0.001 | 0.074 | 0.0608 | 0.1184 | 0.0088 | 3.7968 | 0.097 | 0.7326 | 8141.4924 | 34.0868 | 9.4686 | 9016.3133 | 37.7495 | 10.486 | 11560.882 | 48.4031 | 13.4453 | -8.7 | -5.3 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
4 | [13 empty] | 8141.4924 | 34.0868 | 9.4686 | 9016.3133 | 37.7495 | 10.486 | 11560.882 | 48.4031 | 13.4453
5 | [13 empty] | 8141.4924 | 34.0868 | 9.4686 | 9016.3133 | 37.7495 | 10.486 | 11560.882 | 48.4031 | 13.4453
6 | [13 empty] | 8141.4924 | 34.0868 | 9.4686 | 9016.3133 | 37.7495 | 10.486 | 11560.882 | 48.4031 | 13.4453
7 | [13 empty] | 8141.4924 | 34.0868 | 9.4686 | 9016.3133 | 37.7495 | 10.486 | 11560.882 | 48.4031 | 13.4453
8 | [13 empty] | 8141.4924 | 34.0868 | 9.4686 | 9016.3133 | 37.7495 | 10.486 | 11560.882 | 48.4031 | 13.4453
9 | [13 empty] | 8141.4924 | 34.0868 | 9.4686 | 9016.3133 | 37.7495 | 10.486 | 11560.882 | 48.4031 | 13.4453
10 | [13 empty] | 8141.4924 | 34.0868 | 9.4686 | 9016.3133 | 37.7495 | 10.486 | 11560.882 | 48.4031 | 13.4453
11 | [13 empty] | 8141.4924 | 34.0868 | 9.4686 | 9016.3133 | 37.7495 | 10.486 | 11560.882 | 48.4031 | 13.4453
12 | [13 empty] | 8141.4924 | 34.0868 | 9.4686 | 9016.3133 | 37.7495 | 10.486 | 11560.882 | 48.4031 | 13.4453
13 | [13 empty] | 8141.4924 | 34.0868 | 9.4686 | 9016.3133 | 37.7495 | 10.486 | 11560.882 | 48.4031 | 13.4453
14 | [13 empty] | 8141.4924 | 34.0868 | 9.4686 | 9016.3133 | 37.7495 | 10.486 | 11560.882 | 48.4031 | 13.4453
15 | [13 empty] | 8141.4924 | 34.0868 | 9.4686 | 9016.3133 | 37.7495 | 10.486 | 11560.882 | 48.4031 | 13.4453
16 | 91.1341 | 3.2905 | 0.9997 | 0.1545 | 0.2356 | 0.007 | 0.0655 | 0.0461 | 0.1047 | 0.0074 | 3.8708 | 0.0841 | 0.7322 | 8130.9116 | 34.0425 | 9.4563 | 9004.777 | 37.7012 | 10.4726 | 11548.8203 | 48.3526 | 13.4313
17 | [13 empty] | 8130.9116 | 34.0425 | 9.4563 | 9004.777 | 37.7012 | 10.4726 | 11548.8203 | 48.3526 | 13.4313
18 | [13 empty] | 8130.9116 | 34.0425 | 9.4563 | 9004.777 | 37.7012 | 10.4726 | 11548.8203 | 48.3526 | 13.4313
19 | [13 empty] | 8130.9116 | 34.0425 | 9.4563 | 9004.777 | 37.7012 | 10.4726 | 11548.8203 | 48.3526 | 13.4313
20 | [13 empty] | 8130.9116 | 34.0425 | 9.4563 | 9004.777 | 37.7012 | 10.4726 | 11548.8203 | 48.3526 | 13.4313
21 | [13 empty] | 8130.9116 | 34.0425 | 9.4563 | 9004.777 | 37.7012 | 10.4726 | 11548.8203 | 48.3526 | 13.4313
22 | [13 empty] | 8130.9116 | 34.0425 | 9.4563 | 9004.777 | 37.7012 | 10.4726 | 11548.8203 | 48.3526 | 13.4313
23 | [13 empty] | 8130.9116 | 34.0425 | 9.4563 | 9004.777 | 37.7012 | 10.4726 | 11548.8203 | 48.3526 | 13.4313
24 | [13 empty] | 8130.9116 | 34.0425 | 9.4563 | 9004.777 | 37.7012 | 10.4726 | 11548.8203 | 48.3526 | 13.4313
25 | [13 empty] | 8130.9116 | 34.0425 | 9.4563 | 9004.777 | 37.7012 | 10.4726 | 11548.8203 | 48.3526 | 13.4313
26 | [13 empty] | 8130.9116 | 34.0425 | 9.4563 | 9004.777 | 37.7012 | 10.4726 | 11548.8203 | 48.3526 | 13.4313
27 | [13 empty] | 8130.9116 | 34.0425 | 9.4563 | 9004.777 | 37.7012 | 10.4726 | 11548.8203 | 48.3526 | 13.4313
28 | [13 empty] | 8130.9116 | 34.0425 | 9.4563 | 9004.777 | 37.7012 | 10.4726 | 11548.8203 | 48.3526 | 13.4313
29 | [13 empty] | 8130.9116 | 34.0425 | 9.4563 | 9004.777 | 37.7012 | 10.4726 | 11548.8203 | 48.3526 | 13.4313
30 | [13 empty] | 8130.9116 | 34.0425 | 9.4563 | 9004.777 | 37.7012 | 10.4726 | 11548.8203 | 48.3526 | 13.4313
31 | [13 empty] | 8130.9116 | 34.0425 | 9.4563 | 9004.777 | 37.7012 | 10.4726 | 11548.8203 | 48.3526 | 13.4313
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8131.5564 | 34.0452 | 9.457 | 9005.4936 | 37.7042 | 10.4734
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №650
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №650 |  | 9005.4936 | 37.7042 | 10.4734
Луганська | Ст.Луганська | 9005.4936 | 37.7042 | 10.4734
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата