## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №655 | [18 empty] | Маршрут №655
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 93.9164 | 3.1918 | 0.9523 | 0.1441 | 0.1859 | 0.0023 | 0.0688 | 0.0517 | 0.0837 | 0.0084 | 1.1195 | 0.2751 | 0.7181 | 8307.2515 | 34.7808 | 9.6613 | 9201.5622 | 38.5251 | 10.7014 | 11916.9057 | 49.8937 | 13.8594 | -10.8 | -9.2
2 | [13 empty] | 8307.2515 | 34.7808 | 9.6613 | 9201.5622 | 38.5251 | 10.7014 | 11916.9057 | 49.8937 | 13.8594
3 | [13 empty] | 8307.2515 | 34.7808 | 9.6613 | 9201.5622 | 38.5251 | 10.7014 | 11916.9057 | 49.8937 | 13.8594
4 | [13 empty] | 8307.2515 | 34.7808 | 9.6613 | 9201.5622 | 38.5251 | 10.7014 | 11916.9057 | 49.8937 | 13.8594
5 | [13 empty] | 8307.2515 | 34.7808 | 9.6613 | 9201.5622 | 38.5251 | 10.7014 | 11916.9057 | 49.8937 | 13.8594
6 | [13 empty] | 8307.2515 | 34.7808 | 9.6613 | 9201.5622 | 38.5251 | 10.7014 | 11916.9057 | 49.8937 | 13.8594
7 | [13 empty] | 8307.2515 | 34.7808 | 9.6613 | 9201.5622 | 38.5251 | 10.7014 | 11916.9057 | 49.8937 | 13.8594
8 | 94.2768 | 2.9662 | 0.9171 | 0.1443 | 0.1703 | 0.0012 | 0.0546 | 0.0384 | 0.0653 | 0.0105 | 1.0641 | 0.2912 | 0.7148 | 8276.1299 | 34.6505 | 9.6251 | 9168.3387 | 38.386 | 10.6628 | 11901.2613 | 49.8282 | 13.8412 | -9.9 | -7.3 | 0,0001 | 0,0002 | відсутніі
9 | [13 empty] | 8276.1299 | 34.6505 | 9.6251 | 9168.3387 | 38.386 | 10.6628 | 11901.2613 | 49.8282 | 13.8412
10 | [13 empty] | 8276.1299 | 34.6505 | 9.6251 | 9168.3387 | 38.386 | 10.6628 | 11901.2613 | 49.8282 | 13.8412
11 | [13 empty] | 8276.1299 | 34.6505 | 9.6251 | 9168.3387 | 38.386 | 10.6628 | 11901.2613 | 49.8282 | 13.8412
12 | [13 empty] | 8276.1299 | 34.6505 | 9.6251 | 9168.3387 | 38.386 | 10.6628 | 11901.2613 | 49.8282 | 13.8412
13 | [13 empty] | 8276.1299 | 34.6505 | 9.6251 | 9168.3387 | 38.386 | 10.6628 | 11901.2613 | 49.8282 | 13.8412
14 | [13 empty] | 8276.1299 | 34.6505 | 9.6251 | 9168.3387 | 38.386 | 10.6628 | 11901.2613 | 49.8282 | 13.8412
15 | [13 empty] | 8276.1299 | 34.6505 | 9.6251 | 9168.3387 | 38.386 | 10.6628 | 11901.2613 | 49.8282 | 13.8412
16 | 93.8167 | 3.3318 | 0.9208 | 0.1375 | 0.1737 | 0.0018 | 0.0546 | 0.0392 | 0.0821 | 0.0081 | 1.1489 | 0.2848 | 0.7178 | 8298.3186 | 34.7434 | 9.6509 | 9191.865 | 38.4845 | 10.6901 | 11906.9219 | 49.8519 | 13.8478 | -9.9 | -6.2
17 | [13 empty] | 8298.3186 | 34.7434 | 9.6509 | 9191.865 | 38.4845 | 10.6901 | 11906.9219 | 49.8519 | 13.8478
18 | [13 empty] | 8298.3186 | 34.7434 | 9.6509 | 9191.865 | 38.4845 | 10.6901 | 11906.9219 | 49.8519 | 13.8478
19 | [13 empty] | 8298.3186 | 34.7434 | 9.6509 | 9191.865 | 38.4845 | 10.6901 | 11906.9219 | 49.8519 | 13.8478
20 | [13 empty] | 8298.3186 | 34.7434 | 9.6509 | 9191.865 | 38.4845 | 10.6901 | 11906.9219 | 49.8519 | 13.8478
21 | [13 empty] | 8298.3186 | 34.7434 | 9.6509 | 9191.865 | 38.4845 | 10.6901 | 11906.9219 | 49.8519 | 13.8478
22 | 91.0417 | 5.2099 | 1.8901 | 0.1707 | 0.1671 | 0.0009 | 0.0269 | 0.0219 | 0.0217 | 0.0067 | 1.3063 | 0.1361 | 0.7369 | 8510.6049 | 35.6322 | 9.8978 | 9419.1508 | 39.4361 | 10.9545 | 12042.3714 | 50.419 | 14.0053 | -10.3 | -7.5
23 | [13 empty] | 8510.6049 | 35.6322 | 9.8978 | 9419.1508 | 39.4361 | 10.9545 | 12042.3714 | 50.419 | 14.0053
24 | [13 empty] | 8510.6049 | 35.6322 | 9.8978 | 9419.1508 | 39.4361 | 10.9545 | 12042.3714 | 50.419 | 14.0053
25 | [13 empty] | 8510.6049 | 35.6322 | 9.8978 | 9419.1508 | 39.4361 | 10.9545 | 12042.3714 | 50.419 | 14.0053
26 | [13 empty] | 8510.6049 | 35.6322 | 9.8978 | 9419.1508 | 39.4361 | 10.9545 | 12042.3714 | 50.419 | 14.0053
27 | [13 empty] | 8510.6049 | 35.6322 | 9.8978 | 9419.1508 | 39.4361 | 10.9545 | 12042.3714 | 50.419 | 14.0053
28 | [13 empty] | 8510.6049 | 35.6322 | 9.8978 | 9419.1508 | 39.4361 | 10.9545 | 12042.3714 | 50.419 | 14.0053
29 | [13 empty] | 8510.6049 | 35.6322 | 9.8978 | 9419.1508 | 39.4361 | 10.9545 | 12042.3714 | 50.419 | 14.0053
30 | [13 empty] | 8510.6049 | 35.6322 | 9.8978 | 9419.1508 | 39.4361 | 10.9545 | 12042.3714 | 50.419 | 14.0053
31 | [13 empty] | 8510.6049 | 35.6322 | 9.8978 | 9419.1508 | 39.4361 | 10.9545 | 12042.3714 | 50.419 | 14.0053
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8363.0937 | 35.0146 | 9.7263 | 9261.3214 | 38.7753 | 10.7709
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №655
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №655 |  | 9261.3214 | 38.7753 | 10.7709
Луганська | Михайлюки (к-п ім.Дзержинського) | 9298.3425 | 38.9303 | 10.814
Луганська | Новоайдар | 9278.375 | 38.8467 | 10.7908
Луганська | Розквіт | 9281.9099 | 38.8615 | 10.7949
Луганська | Щастя (Луган.ТЕС) | 9260.6527 | 38.7725 | 10.7701
Луганська | Щастя (місто) | 9276.512 | 38.8389 | 10.7886
Луганська | р-п ім.Артема | 9275.7955 | 38.8359 | 10.7878
Луганська | р-п ім.Калініна /Червоний Жовтень | 9282.6265 | 38.8645 | 10.7957
Луганська | р-п ім.Суворова | 9289.5052 | 38.8933 | 10.8037
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата