## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №698 | [18 empty] | Маршрут №698
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
2 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
3 | 95.8436 | 2.3459 | 0.5795 | 0.0911 | 0.09 | 0.0028 | 0.0187 | 0.0123 | 0.0102 | 0.0087 | 0.8379 | 0.1593 | 0.6991 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -12.3 | -8.6
4 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
5 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
6 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
7 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
8 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
9 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
10 | 94.4239 | 2.7445 | 0.9116 | 0.1332 | 0.1867 | 0.0064 | 0.0538 | 0.0425 | 0.15 | 0.0059 | 1.0645 | 0.277 | 0.716 | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -11.5 | -8.1
11 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
12 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
13 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
14 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
15 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
16 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
17 | 94.0577 | 2.9125 | 1.0803 | 0.1348 | 0.1829 | 0.0036 | 0.0481 | 0.0381 | 0.1099 | 0.0047 | 1.1663 | 0.2611 | 0.7178 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -11.3 | -9
18 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
19 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
20 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
21 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
22 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
23 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
24 | 86.0409 | 9.542 | 2.6143 | 0.2021 | 0.1525 | 0.0032 | 0.0084 | 0.0059 | 0.0061 | 0.0071 | 1.3546 | 0.0629 | 0.7693 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 9797.4588 | 41.02 | 11.3944 | 12259.96 | 51.33 | 14.2583 | -11.7 | -3.6
25 | [13 empty] | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 9797.4588 | 41.02 | 11.3944 | 12259.96 | 51.33 | 14.2583
26 | [13 empty] | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 9797.4588 | 41.02 | 11.3944 | 12259.96 | 51.33 | 14.2583
27 | [13 empty] | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 9797.4588 | 41.02 | 11.3944 | 12259.96 | 51.33 | 14.2583
28 | [13 empty] | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 9797.4588 | 41.02 | 11.3944 | 12259.96 | 51.33 | 14.2583
29 | [13 empty] | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 9797.4588 | 41.02 | 11.3944 | 12259.96 | 51.33 | 14.2583
30 | [13 empty] | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 9797.4588 | 41.02 | 11.3944 | 12259.96 | 51.33 | 14.2583
31 | 88.1715 | 7.256 | 1.8065 | 0.1494 | 0.1419 | 0.0003 | 0.0158 | 0.0192 | 0.006 | 0.0064 | 2.2349 | 0.1921 | 0.7516 | 8531.5755 | 35.72 | 9.9222 | 9439.19 | 39.52 | 10.9778 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972 | -11.6 | -5.1
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8449.6036 | 35.3768 | 9.8269 | 9354.0892 | 39.1637 | 10.8788
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №698
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №698 |  | 9354.0892 | 39.1637 | 10.8788
Луганська | Лісна Поляна | 9354.0892 | 39.1637 | 10.8788
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата