## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №699 | [18 empty] | Маршрут №699
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
2 | 93.4864 | 2.7811 | 0.8147 | 0.085 | 0.1147 | 0.0031 | 0.0232 | 0.0175 | 0.0293 | 0.0057 | 2.1853 | 0.454 | 0.7157 | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11650.903 | 48.78 | 13.55 | -12.3 | -8.3
3 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
4 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
5 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
6 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
7 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
8 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
9 | 93.2937 | 2.8417 | 0.846 | 0.0885 | 0.121 | 0.0059 | 0.0246 | 0.0188 | 0.0589 | 0.0069 | 2.2281 | 0.4659 | 0.7179 | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528 | -11.7 | -7.8
10 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
11 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
12 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
13 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
14 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
15 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
16 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
17 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
18 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
19 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
20 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
21 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
22 | 93.1125 | 3.6891 | 0.9654 | 0.1323 | 0.2051 | 0.0046 | 0.0437 | 0.0523 | 0.0406 | 0.0059 | 1.4373 | 0.3112 | 0.7215 | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056 | -11.3 | -8.5
23 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
24 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
25 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
26 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
27 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
28 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
29 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
30 | 93.2082 | 3.7689 | 1.0691 | 0.1389 | 0.193 | 0.004 | 0.0525 | 0.0429 | 0.1173 | 0.007 | 1.1315 | 0.2667 | 0.7233 | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9 | -12.1 | -9.7
31 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8209.9218 | 34.3733 | 9.5481 | 9094.2965 | 38.076 | 10.5767
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №699
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №699 |  | 9094.2965 | 38.076 | 10.5767
Луганська | Тецьке | 9094.2965 | 38.076 | 10.5767
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата