## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №251 | [18 empty] | Маршрут №251
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "КЗУ"
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8210.3278 | 34.375 | 9.5486 | 9099.2884 | 38.0969 | 10.5825 | 11917.9327 | 49.898 | 13.8606
2 | [13 empty] | 8210.3278 | 34.375 | 9.5486 | 9099.2884 | 38.0969 | 10.5825 | 11917.9327 | 49.898 | 13.8606
3 | 89.1282 | 5.1073 | 1.3426 | 0.1498 | 0.2408 | 0.004 | 0.064 | 0.0534 | 0.0549 | 0.0039 | 1.7304 | 2.1207 | 0.7587 | 8282.1965 | 34.6759 | 9.6322 | 9167.0967 | 38.3808 | 10.6613 | 11550.4205 | 48.3593 | 13.4331 | -5.2 | -1.2
4 | [13 empty] | 8282.1965 | 34.6759 | 9.6322 | 9167.0967 | 38.3808 | 10.6613 | 11550.4205 | 48.3593 | 13.4331
5 | [13 empty] | 8282.1965 | 34.6759 | 9.6322 | 9167.0967 | 38.3808 | 10.6613 | 11550.4205 | 48.3593 | 13.4331
6 | [13 empty] | 8282.1965 | 34.6759 | 9.6322 | 9167.0967 | 38.3808 | 10.6613 | 11550.4205 | 48.3593 | 13.4331
7 | [13 empty] | 8282.1965 | 34.6759 | 9.6322 | 9167.0967 | 38.3808 | 10.6613 | 11550.4205 | 48.3593 | 13.4331
8 | [13 empty] | 8282.1965 | 34.6759 | 9.6322 | 9167.0967 | 38.3808 | 10.6613 | 11550.4205 | 48.3593 | 13.4331
9 | 89.5271 | 5.045 | 1.1789 | 0.1306 | 0.2032 | 0.0041 | 0.0556 | 0.0467 | 0.0567 | 0.0027 | 1.6766 | 2.0728 | 0.7542 | 8252.508 | 34.5516 | 9.5977 | 9135.6168 | 38.249 | 10.6247 | 11544.4733 | 48.3344 | 13.4262 | -6 | -4.7 | <0,0001 | <0,0002 | 0
10 | [13 empty] | 8252.508 | 34.5516 | 9.5977 | 9135.6168 | 38.249 | 10.6247 | 11544.4733 | 48.3344 | 13.4262
11 | [13 empty] | 8252.508 | 34.5516 | 9.5977 | 9135.6168 | 38.249 | 10.6247 | 11544.4733 | 48.3344 | 13.4262
12 | [13 empty] | 8252.508 | 34.5516 | 9.5977 | 9135.6168 | 38.249 | 10.6247 | 11544.4733 | 48.3344 | 13.4262
13 | [13 empty] | 8252.508 | 34.5516 | 9.5977 | 9135.6168 | 38.249 | 10.6247 | 11544.4733 | 48.3344 | 13.4262
14 | [13 empty] | 8252.508 | 34.5516 | 9.5977 | 9135.6168 | 38.249 | 10.6247 | 11544.4733 | 48.3344 | 13.4262
15 | [13 empty] | 8252.508 | 34.5516 | 9.5977 | 9135.6168 | 38.249 | 10.6247 | 11544.4733 | 48.3344 | 13.4262
16 | 89.4069 | 5.0644 | 1.2445 | 0.1362 | 0.2112 | 0.0039 | 0.057 | 0.0477 | 0.0538 | 0.0032 | 1.7456 | 2.0256 | 0.7551 | 8262.229 | 34.5923 | 9.609 | 9145.9589 | 38.2923 | 10.6368 | 11550.7549 | 48.3607 | 13.4335 | -6.2 | -1.5
17 | [13 empty] | 8262.229 | 34.5923 | 9.609 | 9145.9589 | 38.2923 | 10.6368 | 11550.7549 | 48.3607 | 13.4335
18 | [13 empty] | 8262.229 | 34.5923 | 9.609 | 9145.9589 | 38.2923 | 10.6368 | 11550.7549 | 48.3607 | 13.4335
19 | [13 empty] | 8262.229 | 34.5923 | 9.609 | 9145.9589 | 38.2923 | 10.6368 | 11550.7549 | 48.3607 | 13.4335
20 | [13 empty] | 8262.229 | 34.5923 | 9.609 | 9145.9589 | 38.2923 | 10.6368 | 11550.7549 | 48.3607 | 13.4335
21 | [13 empty] | 8262.229 | 34.5923 | 9.609 | 9145.9589 | 38.2923 | 10.6368 | 11550.7549 | 48.3607 | 13.4335
22 | [13 empty] | 8262.229 | 34.5923 | 9.609 | 9145.9589 | 38.2923 | 10.6368 | 11550.7549 | 48.3607 | 13.4335
23 | 89.3009 | 5.1022 | 1.2051 | 0.134 | 0.2101 | 0.0039 | 0.0572 | 0.0488 | 0.0522 | 0.0045 | 1.7589 | 2.1222 | 0.756 | 8250.0479 | 34.5413 | 9.5948 | 9132.5596 | 38.2362 | 10.6212 | 11527.0853 | 48.2616 | 13.406 | -4.7 | -0.5
24 | [13 empty] | 8250.0479 | 34.5413 | 9.5948 | 9132.5596 | 38.2362 | 10.6212 | 11527.0853 | 48.2616 | 13.406
25 | [13 empty] | 8250.0479 | 34.5413 | 9.5948 | 9132.5596 | 38.2362 | 10.6212 | 11527.0853 | 48.2616 | 13.406
26 | [13 empty] | 8250.0479 | 34.5413 | 9.5948 | 9132.5596 | 38.2362 | 10.6212 | 11527.0853 | 48.2616 | 13.406
27 | [13 empty] | 8250.0479 | 34.5413 | 9.5948 | 9132.5596 | 38.2362 | 10.6212 | 11527.0853 | 48.2616 | 13.406
28 | [13 empty] | 8250.0479 | 34.5413 | 9.5948 | 9132.5596 | 38.2362 | 10.6212 | 11527.0853 | 48.2616 | 13.406
29 | [13 empty] | 8250.0479 | 34.5413 | 9.5948 | 9132.5596 | 38.2362 | 10.6212 | 11527.0853 | 48.2616 | 13.406
30 | [13 empty] | 8250.0479 | 34.5413 | 9.5948 | 9132.5596 | 38.2362 | 10.6212 | 11527.0853 | 48.2616 | 13.406
31 | 89.1073 | 5.1345 | 1.2767 | 0.1425 | 0.2225 | 0.004 | 0.0613 | 0.0516 | 0.052 | 0.0053 | 1.8116 | 2.1307 | 0.758 | 8261.5841 | 34.5896 | 9.6082 | 9144.7407 | 38.2872 | 10.6353 | 11527.7541 | 48.2644 | 13.4068 | -8 | -6.7
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8258.1448 | 34.5752 | 9.6042 | 9141.6835 | 38.2744 | 10.6318
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №251
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №251 |  | 9141.6835 | 38.2744 | 10.6318
Львівська | Бузьк (м.Бузьк) | 9140.967 | 38.2714 | 10.6309
Львівська | Звижень | 9142.2806 | 38.2769 | 10.6325
Львівська | Золочів (м.Золочів) | 9142.4956 | 38.2778 | 10.6327
Львівська | Новоселище | 9142.3284 | 38.2771 | 10.6325
Львівська | Підкамінь | 9142.4001 | 38.2774 | 10.6326
Львівська | Почапи (Білий камінь) | 9141.4447 | 38.2734 | 10.6315
Львівська | Ремезівці | 9142.0896 | 38.2761 | 10.6323
Львівська | Стрептів | 9140.9431 | 38.2713 | 10.6309
Львівська | к-п "Україна" (Бортків) | 9142.5434 | 38.278 | 10.6328
Тернопільська | Новоселище (Вовчківці) | 9142.0657 | 38.276 | 10.6322
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата