## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №285 | [18 empty] | Маршрут №285
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого Дрогобицьким відділенням АТ "Львівгаз", ДП "Укравтогаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДКС Опари-ГРС Дрогобич" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 023/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
2 | 99.069 | 0.1785 | 0.062 | 0.028 | 0.018 | 0.0026 | 0.0143 | 0.0056 | 0.0175 | 0.0054 | 0.4643 | 0.1348 | 0.6757 | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444 | 15.7 | -7.5
3 | [13 empty] | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
4 | [13 empty] | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
5 | [13 empty] | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
6 | [13 empty] | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
7 | [13 empty] | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
8 | 98.9196 | 0.2022 | 0.0869 | 0.0396 | 0.0275 | 0.0014 | 0.0225 | 0.0083 | 0.0283 | 0.005 | 0.5441 | 0.1146 | 0.6772 | 7984.6184 | 33.43 | 9.2861 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444 | 6 | -16.8
9 | [13 empty] | 7984.6184 | 33.43 | 9.2861 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
10 | [13 empty] | 7984.6184 | 33.43 | 9.2861 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
11 | [13 empty] | 7984.6184 | 33.43 | 9.2861 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
12 | [13 empty] | 7984.6184 | 33.43 | 9.2861 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
13 | [13 empty] | 7984.6184 | 33.43 | 9.2861 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
14 | [13 empty] | 7984.6184 | 33.43 | 9.2861 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
15 | [13 empty] | 7984.6184 | 33.43 | 9.2861 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
| 99.0979 | 0.1726 | 0.0559 | 0.0259 | 0.0155 | 0.0009 | 0.0138 | 0.0048 | 0.0161 | 0.005 | 0.4598 | 0.1319 | 0.6754 | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8849.2406 | 37.05 | 10.2917 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444 | 7.9 | -10.5 | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
17 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8849.2406 | 37.05 | 10.2917 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
18 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8849.2406 | 37.05 | 10.2917 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
19 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8849.2406 | 37.05 | 10.2917 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
20 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8849.2406 | 37.05 | 10.2917 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
21 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8849.2406 | 37.05 | 10.2917 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
22 | 99.0814 | 0.1728 | 0.0523 | 0.0234 | 0.0135 | 0.0008 | 0.0117 | 0.0044 | 0.0132 | 0.0043 | 0.4986 | 0.1237 | 0.6752 | 7967.8992 | 33.36 | 9.2667 | 8844.4637 | 37.03 | 10.2861 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361 | 6.8 | -12.4
23 | [13 empty] | 7967.8992 | 33.36 | 9.2667 | 8844.4637 | 37.03 | 10.2861 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
24 | [13 empty] | 7967.8992 | 33.36 | 9.2667 | 8844.4637 | 37.03 | 10.2861 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
25 | [13 empty] | 7967.8992 | 33.36 | 9.2667 | 8844.4637 | 37.03 | 10.2861 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
26 | [13 empty] | 7967.8992 | 33.36 | 9.2667 | 8844.4637 | 37.03 | 10.2861 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
27 | [13 empty] | 7967.8992 | 33.36 | 9.2667 | 8844.4637 | 37.03 | 10.2861 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
28 | [13 empty] | 7967.8992 | 33.36 | 9.2667 | 8844.4637 | 37.03 | 10.2861 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
29 | 99.0808 | 0.1768 | 0.0607 | 0.0278 | 0.0176 | 0.0016 | 0.0144 | 0.0053 | 0.0174 | 0.0048 | 0.4524 | 0.1404 | 0.6757 | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444 | 9.2 | -19.6
30 | [13 empty] | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
31 | [13 empty] | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7975.7573 | 33.3929 | 9.2758 | 8846.3028 | 37.0377 | 10.2883
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №285
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №285 |  | 8846.3028 | 37.0377 | 10.2883
Львівська | АГНКС Дрогобич | 8846.5178 | 37.0386 | 10.2885
Львівська | ГРС Дрогобич (м.Борислав) | 8846.3506 | 37.0379 | 10.2883
Львівська | ГРС Дрогобич (м.Дрогобич) | 8846.3028 | 37.0377 | 10.2883
Львівська | ГРС Дрогобич (м.Стебник) | 8846.1595 | 37.0371 | 10.2881
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата