## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №108 | [18 empty] | Маршрут №108
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 86.4946 | 8.7948 | 0.1182 | 0.0112 | 0.0438 | 0.0003 | 0.0403 | 0.0488 | 0.0964 | 0.0054 | 2.1053 | 2.2409 | 0.7638 | 8264.8802 | 34.6034 | 9.6121 | 9150.9269 | 38.3131 | 10.6425 | 11491.3778 | 48.1121 | 13.3645 | -1.2 | 1.7
2 | [13 empty] | 8264.8802 | 34.6034 | 9.6121 | 9150.9269 | 38.3131 | 10.6425 | 11491.3778 | 48.1121 | 13.3645
3 | [13 empty] | 8264.8802 | 34.6034 | 9.6121 | 9150.9269 | 38.3131 | 10.6425 | 11491.3778 | 48.1121 | 13.3645
4 | [13 empty] | 8264.8802 | 34.6034 | 9.6121 | 9150.9269 | 38.3131 | 10.6425 | 11491.3778 | 48.1121 | 13.3645
5 | [13 empty] | 8264.8802 | 34.6034 | 9.6121 | 9150.9269 | 38.3131 | 10.6425 | 11491.3778 | 48.1121 | 13.3645
6 | [13 empty] | 8264.8802 | 34.6034 | 9.6121 | 9150.9269 | 38.3131 | 10.6425 | 11491.3778 | 48.1121 | 13.3645
7 | [13 empty] | 8264.8802 | 34.6034 | 9.6121 | 9150.9269 | 38.3131 | 10.6425 | 11491.3778 | 48.1121 | 13.3645
8 | [13 empty] | 8264.8802 | 34.6034 | 9.6121 | 9150.9269 | 38.3131 | 10.6425 | 11491.3778 | 48.1121 | 13.3645
9 | 87.233 | 8.3257 | 0.1058 | 0.008 | 0.0196 | 0.0002 | 0.0163 | 0.0195 | 0.0617 | 0.0092 | 1.9936 | 2.2073 | 0.7572 | 8216.2512 | 34.3998 | 9.5555 | 9099.2884 | 38.0969 | 10.5825 | 11476.0678 | 48.048 | 13.3467 | -5.8 | -8.1
10 | [13 empty] | 8216.2512 | 34.3998 | 9.5555 | 9099.2884 | 38.0969 | 10.5825 | 11476.0678 | 48.048 | 13.3467
11 | [13 empty] | 8216.2512 | 34.3998 | 9.5555 | 9099.2884 | 38.0969 | 10.5825 | 11476.0678 | 48.048 | 13.3467 |  |  | 0,00013 | 0,00011 | відсутні
12 | [13 empty] | 8216.2512 | 34.3998 | 9.5555 | 9099.2884 | 38.0969 | 10.5825 | 11476.0678 | 48.048 | 13.3467
13 | [13 empty] | 8216.2512 | 34.3998 | 9.5555 | 9099.2884 | 38.0969 | 10.5825 | 11476.0678 | 48.048 | 13.3467
14 | [13 empty] | 8216.2512 | 34.3998 | 9.5555 | 9099.2884 | 38.0969 | 10.5825 | 11476.0678 | 48.048 | 13.3467
15 | [13 empty] | 8216.2512 | 34.3998 | 9.5555 | 9099.2884 | 38.0969 | 10.5825 | 11476.0678 | 48.048 | 13.3467
16 | [13 empty] | 8216.2512 | 34.3998 | 9.5555 | 9099.2884 | 38.0969 | 10.5825 | 11476.0678 | 48.048 | 13.3467
17 | 86.4285 | 8.8606 | 0.2237 | 0.011 | 0.0243 | 0.0007 | 0.0157 | 0.0142 | 0.0541 | 0.0099 | 2.1209 | 2.2365 | 0.7625 | 8249.5463 | 34.5392 | 9.5942 | 9134.4465 | 38.2441 | 10.6234 | 11480.4148 | 48.0662 | 13.3517
18 | [13 empty] | 8249.5463 | 34.5392 | 9.5942 | 9134.4465 | 38.2441 | 10.6234 | 11480.4148 | 48.0662 | 13.3517
19 | [13 empty] | 8249.5463 | 34.5392 | 9.5942 | 9134.4465 | 38.2441 | 10.6234 | 11480.4148 | 48.0662 | 13.3517
20 | [13 empty] | 8249.5463 | 34.5392 | 9.5942 | 9134.4465 | 38.2441 | 10.6234 | 11480.4148 | 48.0662 | 13.3517
21 | [13 empty] | 8249.5463 | 34.5392 | 9.5942 | 9134.4465 | 38.2441 | 10.6234 | 11480.4148 | 48.0662 | 13.3517
22 | 86.4617 | 8.7964 | 0.2101 | 0.0118 | 0.0257 | 0.0002 | 0.0183 | 0.0196 | 0.0666 | 0.006 | 2.0927 | 2.2908 | 0.763 | 8248.2327 | 34.5337 | 9.5927 | 9132.9895 | 38.238 | 10.6217 | 11474.6825 | 48.0422 | 13.3451 | -0.1 | -2.8
23 | [13 empty] | 8248.2327 | 34.5337 | 9.5927 | 9132.9895 | 38.238 | 10.6217 | 11474.6825 | 48.0422 | 13.3451
24 | [13 empty] | 8248.2327 | 34.5337 | 9.5927 | 9132.9895 | 38.238 | 10.6217 | 11474.6825 | 48.0422 | 13.3451
25 | [13 empty] | 8248.2327 | 34.5337 | 9.5927 | 9132.9895 | 38.238 | 10.6217 | 11474.6825 | 48.0422 | 13.3451
26 | [13 empty] | 8248.2327 | 34.5337 | 9.5927 | 9132.9895 | 38.238 | 10.6217 | 11474.6825 | 48.0422 | 13.3451
27 | [13 empty] | 8248.2327 | 34.5337 | 9.5927 | 9132.9895 | 38.238 | 10.6217 | 11474.6825 | 48.0422 | 13.3451
28 | 86.2035 | 9.0232 | 0.1886 | 0.0135 | 0.0296 | 0.0003 | 0.0231 | 0.0241 | 0.064 | 0.0054 | 2.1188 | 2.3059 | 0.7646 | 8259.0763 | 34.5791 | 9.6053 | 9144.4541 | 38.286 | 10.635 | 11476.8799 | 48.0514 | 13.3476 | -4.4 | 3.8
29 | [13 empty] | 8259.0763 | 34.5791 | 9.6053 | 9144.4541 | 38.286 | 10.635 | 11476.8799 | 48.0514 | 13.3476
30 | [13 empty] | 8259.0763 | 34.5791 | 9.6053 | 9144.4541 | 38.286 | 10.635 | 11476.8799 | 48.0514 | 13.3476
31 | [13 empty] | 8259.0763 | 34.5791 | 9.6053 | 9144.4541 | 38.286 | 10.635 | 11476.8799 | 48.0514 | 13.3476
[14 empty] | 8242.5481 | 34.5099 | 9.5861 | 9127.09 | 38.2133 | 10.6148
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №108
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №108 |  | 9127.09 | 38.2133 | 10.6148
Полтавська | ГРС Більськ | 9125.2031 | 38.2054 | 10.6126
Полтавська | ГРС Батьки | 9120.1396 | 38.1842 | 10.6067
Сумська | ГРС Буди | 9132.3446 | 38.2353 | 10.6209
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата