## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №222 | [18 empty] | Маршрут №222
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "Тернопільгаз", ПрАТ "Тернопільміськгаз", ДП "Кременецьке УПРГ", АГНКС-2
Тернопільський п/м Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України I, II (КЗУ-І, КЗУ-ІІ)"
Свідоцтво № РХ-0060/17 чинне до 19.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.0961 | 5.1721 | 1.2909 | 0.1422 | 0.2223 | 0.0069 | 0.0555 | 0.0577 | 0.0576 | 0.007 | 1.7901 | 2.1017 | 0.7581 | 8272.4755 | 34.6352 | 9.6209 | 9160.6479 | 38.3538 | 10.6538 | 11546.4318 | 48.3426 | 13.4285 | -7.4 | -3.6
2 | [13 empty] | 8272.4755 | 34.6352 | 9.6209 | 9160.6479 | 38.3538 | 10.6538 | 11546.4318 | 48.3426 | 13.4285
3 | [13 empty] | 8272.4755 | 34.6352 | 9.6209 | 9160.6479 | 38.3538 | 10.6538 | 11546.4318 | 48.3426 | 13.4285
4 | [13 empty] | 8272.4755 | 34.6352 | 9.6209 | 9160.6479 | 38.3538 | 10.6538 | 11546.4318 | 48.3426 | 13.4285
5 | [13 empty] | 8272.4755 | 34.6352 | 9.6209 | 9160.6479 | 38.3538 | 10.6538 | 11546.4318 | 48.3426 | 13.4285
6 | [13 empty] | 8272.4755 | 34.6352 | 9.6209 | 9160.6479 | 38.3538 | 10.6538 | 11546.4318 | 48.3426 | 13.4285
7 | [13 empty] | 8272.4755 | 34.6352 | 9.6209 | 9160.6479 | 38.3538 | 10.6538 | 11546.4318 | 48.3426 | 13.4285
8 | 89.3311 | 5.1444 | 1.1862 | 0.1312 | 0.1969 | 0.0058 | 0.0516 | 0.0526 | 0.0355 | 0.0069 | 1.7846 | 2.0734 | 0.7549 | 8244.3872 | 34.5176 | 9.5882 | 9130.6488 | 38.2282 | 10.6189 | 11533.6058 | 48.2889 | 13.4136 | -10.5 | -7.8
9 | [13 empty] | 8244.3872 | 34.5176 | 9.5882 | 9130.6488 | 38.2282 | 10.6189 | 11533.6058 | 48.2889 | 13.4136
10 | [13 empty] | 8244.3872 | 34.5176 | 9.5882 | 9130.6488 | 38.2282 | 10.6189 | 11533.6058 | 48.2889 | 13.4136
11 | [13 empty] | 8244.3872 | 34.5176 | 9.5882 | 9130.6488 | 38.2282 | 10.6189 | 11533.6058 | 48.2889 | 13.4136
12 | [13 empty] | 8244.3872 | 34.5176 | 9.5882 | 9130.6488 | 38.2282 | 10.6189 | 11533.6058 | 48.2889 | 13.4136
13 | [13 empty] | 8244.3872 | 34.5176 | 9.5882 | 9130.6488 | 38.2282 | 10.6189 | 11533.6058 | 48.2889 | 13.4136
14 | [13 empty] | 8244.3872 | 34.5176 | 9.5882 | 9130.6488 | 38.2282 | 10.6189 | 11533.6058 | 48.2889 | 13.4136
15 | 89.2423 | 5.1336 | 1.2087 | 0.1375 | 0.205 | 0.0052 | 0.0517 | 0.0562 | 0.0481 | 0.0076 | 1.8144 | 2.0897 | 0.7561 | 8250.0957 | 34.5415 | 9.5949 | 9136.62 | 38.2532 | 10.6259 | 11531.6711 | 48.2808 | 13.4113 | -8.5 | -3.1
16 | [13 empty] | 8250.0957 | 34.5415 | 9.5949 | 9136.62 | 38.2532 | 10.6259 | 11531.6711 | 48.2808 | 13.4113
17 | [13 empty] | 8250.0957 | 34.5415 | 9.5949 | 9136.62 | 38.2532 | 10.6259 | 11531.6711 | 48.2808 | 13.4113
18 | [13 empty] | 8250.0957 | 34.5415 | 9.5949 | 9136.62 | 38.2532 | 10.6259 | 11531.6711 | 48.2808 | 13.4113
19 | [13 empty] | 8250.0957 | 34.5415 | 9.5949 | 9136.62 | 38.2532 | 10.6259 | 11531.6711 | 48.2808 | 13.4113
20 | [13 empty] | 8250.0957 | 34.5415 | 9.5949 | 9136.62 | 38.2532 | 10.6259 | 11531.6711 | 48.2808 | 13.4113
21 | [13 empty] | 8250.0957 | 34.5415 | 9.5949 | 9136.62 | 38.2532 | 10.6259 | 11531.6711 | 48.2808 | 13.4113
22 | 89.1018 | 5.2095 | 1.2465 | 0.131 | 0.2056 | 0.0053 | 0.0573 | 0.0567 | 0.047 | 0.006 | 1.835 | 2.0983 | 0.7572 | 8257.4521 | 34.5723 | 9.6034 | 9144.4064 | 38.2858 | 10.6349 | 11533.1759 | 48.2871 | 13.4131 | -8.3 | -5.9
23 | [13 empty] | 8257.4521 | 34.5723 | 9.6034 | 9144.4064 | 38.2858 | 10.6349 | 11533.1759 | 48.2871 | 13.4131
24 | [13 empty] | 8257.4521 | 34.5723 | 9.6034 | 9144.4064 | 38.2858 | 10.6349 | 11533.1759 | 48.2871 | 13.4131 |  |  | ≤0.0001 | ≤0.0002 | не вияв.
25 | [13 empty] | 8257.4521 | 34.5723 | 9.6034 | 9144.4064 | 38.2858 | 10.6349 | 11533.1759 | 48.2871 | 13.4131
26 | [13 empty] | 8257.4521 | 34.5723 | 9.6034 | 9144.4064 | 38.2858 | 10.6349 | 11533.1759 | 48.2871 | 13.4131
27 | [13 empty] | 8257.4521 | 34.5723 | 9.6034 | 9144.4064 | 38.2858 | 10.6349 | 11533.1759 | 48.2871 | 13.4131
28 | [13 empty] | 8257.4521 | 34.5723 | 9.6034 | 9144.4064 | 38.2858 | 10.6349 | 11533.1759 | 48.2871 | 13.4131
29 | 89.1011 | 5.1629 | 1.2309 | 0.1396 | 0.2118 | 0.0023 | 0.0594 | 0.0598 | 0.0472 | 0.0082 | 1.8741 | 2.1027 | 0.7573 | 8252.2692 | 34.5506 | 9.5974 | 9138.7218 | 38.262 | 10.6283 | 11525.0551 | 48.2531 | 13.4036 | -9.8 | -6.4
30 | [13 empty] | 8252.2692 | 34.5506 | 9.5974 | 9138.7218 | 38.262 | 10.6283 | 11525.0551 | 48.2531 | 13.4036
31 | [13 empty] | 8252.2692 | 34.5506 | 9.5974 | 9138.7218 | 38.262 | 10.6283 | 11525.0551 | 48.2531 | 13.4036 | -9.6 | -6.5
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8255.0636 | 34.5623 | 9.6006 | 9141.9462 | 38.2755 | 10.6321
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Фрищин В.О. | [10 empty] | .11.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №222
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №222 |  | 9141.9462 | 38.2755 | 10.6321
Тернопільська | АГНКС Тернопіль ІІ | 9142.7106 | 38.2787 | 10.633
Тернопільська | Августівка | 9141.9701 | 38.2756 | 10.6321
Тернопільська | Бережани | 9141.8985 | 38.2753 | 10.632
Тернопільська | В.Ходачків | 9141.994 | 38.2757 | 10.6321
Тернопільська | Денисів 1, лінія на с. Денисів | 9142.6867 | 38.2786 | 10.6329
Тернопільська | Денисів 2, лінія на с. Зарваниця | 9141.2536 | 38.2726 | 10.6313
Тернопільська | Жуків | 9142.1851 | 38.2765 | 10.6324
Тернопільська | Заруддя | 9142.3762 | 38.2773 | 10.6326
Тернопільська | Збараж (Збаразький ЦЗ с.Луки) | 9141.2536 | 38.2726 | 10.6313
Тернопільська | Збараж (м.Збараж) | 9142.2567 | 38.2768 | 10.6324
Тернопільська | Зборів | 9141.2536 | 38.2726 | 10.6313
Тернопільська | Козівка | 9142.0896 | 38.2761 | 10.6323
Тернопільська | Козлів | 9142.1134 | 38.2762 | 10.6323
Тернопільська | Козова | 9141.6119 | 38.2741 | 10.6317
Тернопільська | Красівка (ПТФ) | 9142.3045 | 38.277 | 10.6325
Тернопільська | Криве | 9142.0657 | 38.276 | 10.6322
Тернопільська | Озерна | 9142.0179 | 38.2758 | 10.6322
Тернопільська | Острів (Терн.м`ясокомб.) | 9142.4478 | 38.2776 | 10.6327
Тернопільська | Острів (с.Острів) | 9142.1851 | 38.2765 | 10.6324
Тернопільська | Підволочиськ | 9141.8029 | 38.2749 | 10.6319
Тернопільська | Підгайці | 9142.209 | 38.2766 | 10.6324
Тернопільська | Почаїв | 9142.0418 | 38.2759 | 10.6322
Тернопільська | Почаїв (Кременецькому ВРТП на Лідихів) | 9142.2806 | 38.2769 | 10.6325
Тернопільська | Саранчуки | 9142.0418 | 38.2759 | 10.6322
Тернопільська | Скалат | 9141.588 | 38.274 | 10.6317
Тернопільська | Сороцьке | 9140.8714 | 38.271 | 10.6308
Тернопільська | Стриївка | 9141.7074 | 38.2745 | 10.6318
Тернопільська | Теребовля (Спиртз-д Кобиловолоки) | 9141.3252 | 38.2729 | 10.6314
Тернопільська | Теребовля (м.Теребовля) | 9143.1166 | 38.2804 | 10.6334
Тернопільська | Тернопіль (300) | 9141.9224 | 38.2754 | 10.6321
В.о. начальника Долинського ЛВУМГ |  | Фрищин В.О. |  |  | .11.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата