## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №402 | [18 empty] | Маршрут №402
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "Тернопільгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8278.1362 | 34.6589 | 9.6275 | 9172.1125 | 38.4018 | 10.6672 | 11962.6447 | 50.0852 | 13.9126 | -18.9
2 | 95.8698 | 2.3208 | 0.7192 | 0.1084 | 0.1053 | 0.0016 | 0.019 | 0.0134 | 0.0116 | 0.0022 | 0.6313 | 0.1974 | 0.7006 | 8203.8312 | 34.3478 | 9.5411 | 9092.5529 | 38.0687 | 10.5746 | 11921.7304 | 49.9139 | 13.865 | -19.1 | -13.6
3 | [13 empty] | 8203.8312 | 34.3478 | 9.5411 | 9092.5529 | 38.0687 | 10.5746 | 11921.7304 | 49.9139 | 13.865 | -16.3
4 | [13 empty] | 8203.8312 | 34.3478 | 9.5411 | 9092.5529 | 38.0687 | 10.5746 | 11921.7304 | 49.9139 | 13.865 | -17.3
5 | [13 empty] | 8203.8312 | 34.3478 | 9.5411 | 9092.5529 | 38.0687 | 10.5746 | 11921.7304 | 49.9139 | 13.865
6 | [13 empty] | 8203.8312 | 34.3478 | 9.5411 | 9092.5529 | 38.0687 | 10.5746 | 11921.7304 | 49.9139 | 13.865
7 | [13 empty] | 8203.8312 | 34.3478 | 9.5411 | 9092.5529 | 38.0687 | 10.5746 | 11921.7304 | 49.9139 | 13.865 | -18
8 | [13 empty] | 8203.8312 | 34.3478 | 9.5411 | 9092.5529 | 38.0687 | 10.5746 | 11921.7304 | 49.9139 | 13.865 | -18.3
9 | 95.9692 | 2.2455 | 0.6971 | 0.1054 | 0.1006 | 0.0017 | 0.0187 | 0.0133 | 0.0119 | 0.0026 | 0.6423 | 0.1917 | 0.6998 | 8194.4923 | 34.3087 | 9.5302 | 9082.5453 | 38.0268 | 10.563 | 11915.807 | 49.8891 | 13.8581 | -18.5 | -12.9
10 | [13 empty] | 8194.4923 | 34.3087 | 9.5302 | 9082.5453 | 38.0268 | 10.563 | 11915.807 | 49.8891 | 13.8581 | -19.3
11 | [13 empty] | 8194.4923 | 34.3087 | 9.5302 | 9082.5453 | 38.0268 | 10.563 | 11915.807 | 49.8891 | 13.8581 | -18.1
12 | [13 empty] | 8194.4923 | 34.3087 | 9.5302 | 9082.5453 | 38.0268 | 10.563 | 11915.807 | 49.8891 | 13.8581
13 | [13 empty] | 8194.4923 | 34.3087 | 9.5302 | 9082.5453 | 38.0268 | 10.563 | 11915.807 | 49.8891 | 13.8581
14 | [13 empty] | 8194.4923 | 34.3087 | 9.5302 | 9082.5453 | 38.0268 | 10.563 | 11915.807 | 49.8891 | 13.8581
15 | [13 empty] | 8194.4923 | 34.3087 | 9.5302 | 9082.5453 | 38.0268 | 10.563 | 11915.807 | 49.8891 | 13.8581 | -18.8
16 | [13 empty] | 8194.4923 | 34.3087 | 9.5302 | 9082.5453 | 38.0268 | 10.563 | 11915.807 | 49.8891 | 13.8581 | -18.6
17 | 95.7629 | 2.4089 | 0.7316 | 0.1092 | 0.1054 | 0.0023 | 0.0191 | 0.0135 | 0.0111 | 0.003 | 0.6306 | 0.2024 | 0.7014 | 8210.7339 | 34.3767 | 9.5491 | 9099.9333 | 38.0996 | 10.5832 | 11925.0503 | 49.9278 | 13.8688 | -18.8 | -12.8
18 | [13 empty] | 8210.7339 | 34.3767 | 9.5491 | 9099.9333 | 38.0996 | 10.5832 | 11925.0503 | 49.9278 | 13.8688 | -19.1
19 | [13 empty] | 8210.7339 | 34.3767 | 9.5491 | 9099.9333 | 38.0996 | 10.5832 | 11925.0503 | 49.9278 | 13.8688
20 | [13 empty] | 8210.7339 | 34.3767 | 9.5491 | 9099.9333 | 38.0996 | 10.5832 | 11925.0503 | 49.9278 | 13.8688
21 | [13 empty] | 8210.7339 | 34.3767 | 9.5491 | 9099.9333 | 38.0996 | 10.5832 | 11925.0503 | 49.9278 | 13.8688 | -19.2
22 | [13 empty] | 8210.7339 | 34.3767 | 9.5491 | 9099.9333 | 38.0996 | 10.5832 | 11925.0503 | 49.9278 | 13.8688 | -19.4
23 | [13 empty] | 8210.7339 | 34.3767 | 9.5491 | 9099.9333 | 38.0996 | 10.5832 | 11925.0503 | 49.9278 | 13.8688 | -20.1
24 | 95.6335 | 2.5076 | 0.7525 | 0.113 | 0.1099 | 0.0016 | 0.0201 | 0.0142 | 0.0124 | 0.0031 | 0.6159 | 0.2162 | 0.7025 | 8221.6969 | 34.4226 | 9.5618 | 9111.6845 | 38.1488 | 10.5969 | 11930.9498 | 49.9525 | 13.8757 | -18.7 | -13.2 | 0,000142 | 0,000136 | 0,0000
25 | [13 empty] | 8221.6969 | 34.4226 | 9.5618 | 9111.6845 | 38.1488 | 10.5969 | 11930.9498 | 49.9525 | 13.8757 | -18.1
26 | [13 empty] | 8221.6969 | 34.4226 | 9.5618 | 9111.6845 | 38.1488 | 10.5969 | 11930.9498 | 49.9525 | 13.8757
27 | [13 empty] | 8221.6969 | 34.4226 | 9.5618 | 9111.6845 | 38.1488 | 10.5969 | 11930.9498 | 49.9525 | 13.8757
28 | [13 empty] | 8221.6969 | 34.4226 | 9.5618 | 9111.6845 | 38.1488 | 10.5969 | 11930.9498 | 49.9525 | 13.8757 | -18.8
29 | [13 empty] | 8221.6969 | 34.4226 | 9.5618 | 9111.6845 | 38.1488 | 10.5969 | 11930.9498 | 49.9525 | 13.8757 | -19
30 | [13 empty] | 8221.6969 | 34.4226 | 9.5618 | 9111.6845 | 38.1488 | 10.5969 | 11930.9498 | 49.9525 | 13.8757 | -18.7
31 | 95.4008 | 2.6676 | 0.8078 | 0.1212 | 0.1171 | 0.0019 | 0.0212 | 0.015 | 0.0131 | 0.0023 | 0.6039 | 0.2281 | 0.7045 | 8242.3332 | 34.509 | 9.5858 | 9133.7777 | 38.2413 | 10.6226 | 11942.7966 | 50.0021 | 13.8895 | -17.8 | -13.7
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8211.4982 | 34.3799 | 9.55 | 9100.7453 | 38.103 | 10.5842
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Басистюк В.С. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №402
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №402 |  | 9100.7453 | 38.103 | 10.5842
Тернопільська | ГРС с.Улашківці | 9100.7453 | 38.103 | 10.5842
В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ |  | Баситюк В.С. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата