## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №133 | [18 empty] | Маршрут №133
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Газопровід - підвід УКПГ Кегичівка по газопроводу "ШЕБЕЛИНКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ"
Свідоцтво № 091-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | 32.9 | 12.7
2 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
3 | 93.4844 | 3.674 | 0.7999 | 0.109 | 0.1548 | 0.006 | 0.0502 | 0.0396 | 0.2005 | 0.0011 | 1.148 | 0.3325 | 0.7215 | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
4 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
5 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
6 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
7 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
8 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | 30.7 | 11.3
9 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
10 | 93.3782 | 3.74 | 0.8118 | 0.1098 | 0.1554 | 0.0059 | 0.05 | 0.0398 | 0.2079 | 0.002 | 1.1826 | 0.3166 | 0.7223 | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 |  |  | 0,00013 | 0,00011
11 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
12 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
13 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
14 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
15 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
16 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | 32.8 | 13.5 |  |  | відсутні
17 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
18 | 93.3908 | 3.7264 | 0.8229 | 0.1127 | 0.1595 | 0.006 | 0.0511 | 0.0402 | 0.1963 | 0.0011 | 1.2165 | 0.2765 | 0.7219 | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
19 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
20 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
21 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
22 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | 31.8 | 12.3
23 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
24 | 93.3781 | 3.7344 | 0.8189 | 0.1109 | 0.1566 | 0.006 | 0.0505 | 0.0398 | 0.1992 | 0.0025 | 1.1917 | 0.3114 | 0.7221 | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
25 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
26 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
27 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
28 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | 31.5 | 12.1
29 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
30 | 93.3544 | 3.7639 | 0.8152 | 0.1102 | 0.1563 | 0.0062 | 0.0505 | 0.04 | 0.2027 | 0.0013 | 1.1735 | 0.3258 | 0.7224 | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
31 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
[14 empty] | 8333.7634 | 34.8918 | 9.6922 | 9229.6982 | 38.6429 | 10.7341
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | .11.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №133
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №133 |  | 9229.6982 | 38.6429 | 10.7341
Харківська | ГРС Медведівка | 9229.6982 | 38.6429 | 10.7341
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | .11.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата