## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №137 | [18 empty] | Маршрут №137
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Газопровід - підвід УКПГ Ланна по газопроводу "ЄФРЕМІВКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ"
Свідоцтво № 091-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139
2 | [13 empty] | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139 | 25.4 | 4.2
3 | 92.741 | 3.9407 | 1.0518 | 0.1572 | 0.222 | 0.0054 | 0.0741 | 0.058 | 0.1945 | 0.0012 | 1.2677 | 0.2864 | 0.729 | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
4 | [13 empty] | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
5 | [13 empty] | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
6 | [13 empty] | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
7 | [13 empty] | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
8 | [13 empty] | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
9 | [13 empty] | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056 | 18.7 | 2.7
10 | 92.7514 | 3.941 | 1.0524 | 0.1569 | 0.2212 | 0.0054 | 0.0729 | 0.0571 | 0.1855 | 0.0011 | 1.2649 | 0.2902 | 0.7287 | 8397.8218 | 35.16 | 9.7667 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
11 | [13 empty] | 8397.8218 | 35.16 | 9.7667 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
12 | [13 empty] | 8397.8218 | 35.16 | 9.7667 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
13 | [13 empty] | 8397.8218 | 35.16 | 9.7667 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
14 | [13 empty] | 8397.8218 | 35.16 | 9.7667 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
15 | [13 empty] | 8397.8218 | 35.16 | 9.7667 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
16 | [13 empty] | 8397.8218 | 35.16 | 9.7667 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
17 | [13 empty] | 8397.8218 | 35.16 | 9.7667 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028 | 26 | 6.4
18 | 92.7024 | 3.9651 | 1.058 | 0.158 | 0.2224 | 0.0054 | 0.0734 | 0.0573 | 0.1909 | 0.0011 | 1.2684 | 0.2976 | 0.7292 | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
19 | [13 empty] | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
20 | [13 empty] | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
21 | [13 empty] | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
22 | [13 empty] | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
23 | [13 empty] | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028 | 23.2 | 4
24 | 92.7381 | 3.9232 | 1.0497 | 0.1571 | 0.22 | 0.0054 | 0.0731 | 0.057 | 0.1847 | 0.0012 | 1.2919 | 0.2986 | 0.7287 | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
25 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
26 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
27 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
28 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
29 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944 | 20.7 | 1.3 |  |  | відсутні
30 | 92.6734 | 3.9767 | 1.0633 | 0.1588 | 0.2239 | 0.0055 | 0.074 | 0.0578 | 0.1854 | 0.0024 | 1.2817 | 0.2971 | 0.7293 | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9 |  |  | 0,00012 | 0,0001
31 | [13 empty] | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
[14 empty] | 8398.3234 | 35.1621 | 9.7673 | 9299.2263 | 38.934 | 10.815
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | .11.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №137
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №137 |  | 9299.2263 | 38.934 | 10.815
Харківська | ГРС Зоряне (Ленінка) | 9299.2263 | 38.934 | 10.815
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | .11.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата