## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №140 | [18 empty] | Маршрут №140
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу-відводу ГРС Сніжків, точка відбору проб - ГРС Серпневе
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8455.5031 | 35.4015 | 9.8338 | 9361.3262 | 39.194 | 10.8872 | 11807.8486 | 49.4371 | 13.7325
2 | [13 empty] | 8455.5031 | 35.4015 | 9.8338 | 9361.3262 | 39.194 | 10.8872 | 11807.8486 | 49.4371 | 13.7325
3 | 90.4663 | 4.9028 | 1.4667 | 0.2017 | 0.3037 | 0.0053 | 0.0909 | 0.0697 | 0.1281 | 0.0011 | 0.2897 | 2.0741 | 0.7564 | 8459.468 | 35.4181 | 9.8384 | 9365.7926 | 39.2127 | 10.8924 | 11818.2623 | 49.4807 | 13.7446 | 0.7 | 5.4
4 | [13 empty] | 8459.468 | 35.4181 | 9.8384 | 9365.7926 | 39.2127 | 10.8924 | 11818.2623 | 49.4807 | 13.7446
5 | [13 empty] | 8459.468 | 35.4181 | 9.8384 | 9365.7926 | 39.2127 | 10.8924 | 11818.2623 | 49.4807 | 13.7446
6 | [13 empty] | 8459.468 | 35.4181 | 9.8384 | 9365.7926 | 39.2127 | 10.8924 | 11818.2623 | 49.4807 | 13.7446
7 | [13 empty] | 8459.468 | 35.4181 | 9.8384 | 9365.7926 | 39.2127 | 10.8924 | 11818.2623 | 49.4807 | 13.7446
8 | [13 empty] | 8459.468 | 35.4181 | 9.8384 | 9365.7926 | 39.2127 | 10.8924 | 11818.2623 | 49.4807 | 13.7446
9 | 90.2428 | 4.855 | 1.4544 | 0.2 | 0.3107 | 0.0041 | 0.0954 | 0.0758 | 0.1291 | 0.0042 | 0.3225 | 2.306 | 0.7592 | 8437.2553 | 35.3251 | 9.8125 | 9341.1676 | 39.1096 | 10.8638 | 11765.3341 | 49.2591 | 13.6831
10 | [13 empty] | 8437.2553 | 35.3251 | 9.8125 | 9341.1676 | 39.1096 | 10.8638 | 11765.3341 | 49.2591 | 13.6831
11 | [13 empty] | 8437.2553 | 35.3251 | 9.8125 | 9341.1676 | 39.1096 | 10.8638 | 11765.3341 | 49.2591 | 13.6831 |  |  | 0,00013 | 0,00011 | відсутні
12 | [13 empty] | 8437.2553 | 35.3251 | 9.8125 | 9341.1676 | 39.1096 | 10.8638 | 11765.3341 | 49.2591 | 13.6831
13 | [13 empty] | 8437.2553 | 35.3251 | 9.8125 | 9341.1676 | 39.1096 | 10.8638 | 11765.3341 | 49.2591 | 13.6831
14 | [13 empty] | 8437.2553 | 35.3251 | 9.8125 | 9341.1676 | 39.1096 | 10.8638 | 11765.3341 | 49.2591 | 13.6831
15 | [13 empty] | 8437.2553 | 35.3251 | 9.8125 | 9341.1676 | 39.1096 | 10.8638 | 11765.3341 | 49.2591 | 13.6831
16 | 89.8305 | 5.1063 | 1.5248 | 0.2002 | 0.3217 | 0.0041 | 0.0986 | 0.0818 | 0.1568 | 0.0022 | 0.3497 | 2.3233 | 0.7631 | 8471.267 | 35.4675 | 9.8521 | 9377.4722 | 39.2616 | 10.906 | 11781.1696 | 49.3254 | 13.7015 | -1.1 | 2.8
17 | [13 empty] | 8471.267 | 35.4675 | 9.8521 | 9377.4722 | 39.2616 | 10.906 | 11781.1696 | 49.3254 | 13.7015
18 | [13 empty] | 8471.267 | 35.4675 | 9.8521 | 9377.4722 | 39.2616 | 10.906 | 11781.1696 | 49.3254 | 13.7015
19 | [13 empty] | 8471.267 | 35.4675 | 9.8521 | 9377.4722 | 39.2616 | 10.906 | 11781.1696 | 49.3254 | 13.7015
20 | [13 empty] | 8471.267 | 35.4675 | 9.8521 | 9377.4722 | 39.2616 | 10.906 | 11781.1696 | 49.3254 | 13.7015
21 | [13 empty] | 8471.267 | 35.4675 | 9.8521 | 9377.4722 | 39.2616 | 10.906 | 11781.1696 | 49.3254 | 13.7015
22 | [13 empty] | 8471.267 | 35.4675 | 9.8521 | 9377.4722 | 39.2616 | 10.906 | 11781.1696 | 49.3254 | 13.7015
23 | 89.6888 | 5.2689 | 1.6262 | 0.2125 | 0.3454 | 0.0042 | 0.0992 | 0.0788 | 0.1304 | 0.004 | 0.3602 | 2.1814 | 0.7635 | 8502.293 | 35.5974 | 9.8882 | 9411.1256 | 39.4025 | 10.9451 | 11820.6747 | 49.4908 | 13.7474 | 0.6 | 3.8
24 | [13 empty] | 8502.293 | 35.5974 | 9.8882 | 9411.1256 | 39.4025 | 10.9451 | 11820.6747 | 49.4908 | 13.7474
25 | [13 empty] | 8502.293 | 35.5974 | 9.8882 | 9411.1256 | 39.4025 | 10.9451 | 11820.6747 | 49.4908 | 13.7474
26 | [13 empty] | 8502.293 | 35.5974 | 9.8882 | 9411.1256 | 39.4025 | 10.9451 | 11820.6747 | 49.4908 | 13.7474
27 | [13 empty] | 8502.293 | 35.5974 | 9.8882 | 9411.1256 | 39.4025 | 10.9451 | 11820.6747 | 49.4908 | 13.7474
28 | [13 empty] | 8502.293 | 35.5974 | 9.8882 | 9411.1256 | 39.4025 | 10.9451 | 11820.6747 | 49.4908 | 13.7474
29 | [13 empty] | 8502.293 | 35.5974 | 9.8882 | 9411.1256 | 39.4025 | 10.9451 | 11820.6747 | 49.4908 | 13.7474
30 | [13 empty] | 8502.293 | 35.5974 | 9.8882 | 9411.1256 | 39.4025 | 10.9451 | 11820.6747 | 49.4908 | 13.7474
31 | [13 empty] | 8502.293 | 35.5974 | 9.8882 | 9411.1256 | 39.4025 | 10.9451 | 11820.6747 | 49.4908 | 13.7474
[14 empty] | 8474.8496 | 35.4825 | 9.8563 | 9381.6998 | 39.2793 | 10.9109
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №140
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №140 |  | 9381.6998 | 39.2793 | 10.9109
Харківська | ГРС Серпневе (Благодатне) | 9381.6998 | 39.2793 | 10.9109
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата