## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №664 | [18 empty] | Маршрут №664
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11044.2344 | 46.24 | 12.8444
2 | 87.4654 | 3.8209 | 1.2384 | 0.1697 | 0.2889 | 0.0034 | 0.0871 | 0.0741 | 0.1295 | 0.0243 | 4.1968 | 2.5015 | 0.7711 | 8006.1146 | 33.52 | 9.3111 | 8861.1829 | 37.1 | 10.3056 | 11075.2844 | 46.37 | 12.8806 | -5.4 | 0.2 | 0.0005 | <0,0002 | відсутні
3 | [13 empty] | 8006.1146 | 33.52 | 9.3111 | 8861.1829 | 37.1 | 10.3056 | 11075.2844 | 46.37 | 12.8806
4 | [13 empty] | 8006.1146 | 33.52 | 9.3111 | 8861.1829 | 37.1 | 10.3056 | 11075.2844 | 46.37 | 12.8806
5 | [13 empty] | 8006.1146 | 33.52 | 9.3111 | 8861.1829 | 37.1 | 10.3056 | 11075.2844 | 46.37 | 12.8806
6 | [13 empty] | 8006.1146 | 33.52 | 9.3111 | 8861.1829 | 37.1 | 10.3056 | 11075.2844 | 46.37 | 12.8806
7 | 87.5192 | 3.9073 | 1.2548 | 0.1701 | 0.289 | 0.0035 | 0.0854 | 0.0717 | 0.115 | 0.0282 | 4.0892 | 2.4666 | 0.7704 | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11099.169 | 46.47 | 12.9083 | -5.1 | 0.4
8 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11099.169 | 46.47 | 12.9083
9 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11099.169 | 46.47 | 12.9083
10 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11099.169 | 46.47 | 12.9083
11 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11099.169 | 46.47 | 12.9083
12 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11099.169 | 46.47 | 12.9083
13 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11099.169 | 46.47 | 12.9083
14 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11099.169 | 46.47 | 12.9083
15 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11099.169 | 46.47 | 12.9083
16 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11099.169 | 46.47 | 12.9083
17 | 87.6947 | 3.9545 | 1.2687 | 0.1704 | 0.297 | 0.0037 | 0.0921 | 0.081 | 0.1586 | 0.0249 | 3.9327 | 2.3217 | 0.7702 | 8065.826 | 33.77 | 9.3806 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11166.0458 | 46.75 | 12.9861 | -5.5 | 0.2
18 | [13 empty] | 8065.826 | 33.77 | 9.3806 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11166.0458 | 46.75 | 12.9861
19 | [13 empty] | 8065.826 | 33.77 | 9.3806 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11166.0458 | 46.75 | 12.9861
20 | [13 empty] | 8065.826 | 33.77 | 9.3806 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11166.0458 | 46.75 | 12.9861
21 | [13 empty] | 8065.826 | 33.77 | 9.3806 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11166.0458 | 46.75 | 12.9861
22 | 87.8047 | 3.9737 | 1.2628 | 0.1659 | 0.2867 | 0.0036 | 0.0849 | 0.0728 | 0.1331 | 0.0301 | 3.9252 | 2.2565 | 0.7681 | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11170.8227 | 46.77 | 12.9917 | -6 | 0
23 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11170.8227 | 46.77 | 12.9917
24 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11170.8227 | 46.77 | 12.9917
25 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11170.8227 | 46.77 | 12.9917
26 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11170.8227 | 46.77 | 12.9917
27 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11170.8227 | 46.77 | 12.9917
28 | 87.653 | 3.8903 | 1.2442 | 0.1649 | 0.284 | 0.0034 | 0.0827 | 0.0696 | 0.0977 | 0.0258 | 4.1271 | 2.3573 | 0.7683 | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11108.7228 | 46.51 | 12.9194 | -5.9 | 0.4
29 | [13 empty] | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11108.7228 | 46.51 | 12.9194
30 | [13 empty] | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11108.7228 | 46.51 | 12.9194
31 | [13 empty] | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11108.7228 | 46.51 | 12.9194
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8028.6377 | 33.6143 | 9.3373 | 8887.2649 | 37.2092 | 10.3359
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Іваньков О.В. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №664
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №664 |  | 8887.2649 | 37.2092 | 10.3359
Харківська | ГРС м. Дергачi | 8887.4798 | 37.2101 | 10.3361
Харківська | ГРС с. Золочiв | 8886.0706 | 37.2042 | 10.3345
Харківська | ГРС с. Слатiне | 8887.7426 | 37.2112 | 10.3364
Харківська | ГРС-2 м. Харкiв (Берiзка) | 8886.2139 | 37.2048 | 10.3347
Харківська | ГРС-2 м. Харкiв місто | 0 | 0 | 0
В.о. начальника Харківського ЛВУМГ |  | Іваньков О.В. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата