## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №166 | [18 empty] | Маршрут №166
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Чернігівгаз", АТ "Сумигаз"
Олишівський п/м Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Тула-Шостка-Київ" (ТШК)
Свідоцтво № 32/2018 чинне до 12.07.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
2 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
3 | 88.9583 | 5.1732 | 1.1562 | 0.1259 | 0.1948 | 0.0042 | 0.0527 | 0.0432 | 0.0659 | 0.0051 | 1.6377 | 2.5828 | 0.7604 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325 | -8.4 | -6.2 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
4 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
5 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
6 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
7 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
8 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
9 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
10 | 89.2818 | 5.0152 | 1.177 | 0.1305 | 0.2007 | 0.0044 | 0.0562 | 0.0469 | 0.0901 | 0.0039 | 1.681 | 2.3123 | 0.7578 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833 | -8.4 | -6.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
11 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
12 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
13 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
14 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
15 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
16 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
17 | 89.3139 | 5.0053 | 1.1686 | 0.1298 | 0.1999 | 0.0044 | 0.0557 | 0.0467 | 0.0896 | 0.0031 | 1.6734 | 2.3096 | 0.7576 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833 | -8.8 | -6.6 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
18 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
19 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
20 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
21 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
22 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
23 | 89.2478 | 5.0019 | 1.2062 | 0.1303 | 0.201 | 0.0043 | 0.0545 | 0.0454 | 0.0737 | 0.0039 | 1.6776 | 2.3534 | 0.758 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694 | -8.8 | -6.5 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
24 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
25 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
26 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
27 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
28 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
29 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
30 | 88.7121 | 5.2485 | 1.2297 | 0.1353 | 0.215 | 0.0043 | 0.0551 | 0.045 | 0.0726 | 0.0047 | 1.6197 | 2.658 | 0.7633 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325 | -8.8 | -6.8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
31 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8234.3079 | 34.4754 | 9.5765 | 9119.1126 | 38.1799 | 10.6055
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №166
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №166 |  | 9119.1126 | 38.1799 | 10.6055
Сумська | Глухів | 9119.6142 | 38.182 | 10.6061
Сумська | Кролевець | 9118.7782 | 38.1785 | 10.6051
Сумська | Пирогівка | 9118.3483 | 38.1767 | 10.6046
Сумська | Свіса | 9118.1572 | 38.1759 | 10.6044
Сумська | Слоут | 9117.9183 | 38.1749 | 10.6041
Сумська | Шостка 2 | 9118.9932 | 38.1794 | 10.6054
Сумська | Ямпіль | 9118.826 | 38.1787 | 10.6052
Чернігівська | Іванівка (Борз.) | 9120.1874 | 38.1844 | 10.6068
Чернігівська | Бахмач | 9119.5425 | 38.1817 | 10.606
Чернігівська | Борзна | 9117.7034 | 38.174 | 10.6039
Чернігівська | Вишеньки-1 | 9118.2766 | 38.1764 | 10.6046
Чернігівська | Городище | 9118.2527 | 38.1763 | 10.6045
Чернігівська | Деснянське/ Свердлівка | 9119.3992 | 38.1811 | 10.6059
Чернігівська | Короп | 9118.7065 | 38.1782 | 10.6051
Чернігівська | Обмачеве | 9118.396 | 38.1769 | 10.6047
В.о. начальника Боярського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата