## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №317 | [18 empty] | Маршрут №317
Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" | [5 empty] | переданого філії "Оператор ГТСУ" АТ "Укртрансгаз" та прийнятого Стрийським ВУ ПЗГ філії "ОГУ"
Угерське ВВР і СП
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "КЗУ ІІ - ДКС Угерсько" (Ду 1000)
Свідоцтво № РЛ 061/19 чинне до 30.01.2023 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 94.0721 | 3.3721 | 0.4483 | 0.0678 | 0.0828 | 0.0025 | 0.0204 | 0.0157 | 0.0846 | 0.0054 | 0.8167 | 1.0116 | 0.7152 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611 | 2.6 | -3.6
2 | 93.9324 | 3.6463 | 0.2154 | 0.0329 | 0.0373 | 0.0018 | 0.0123 | 0.0088 | 0.1375 | 0.0073 | 0.7732 | 1.1948 | 0.7158 | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139 | 2.3 | -3.8
3 | 94.2657 | 3.6036 | 0.0932 | 0.0189 | 0.0177 | 0.0013 | 0.0091 | 0.0057 | 0.1188 | 0.0085 | 0.6949 | 1.1626 | 0.712 | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139 | 2.3 | -3.5
4 | 96.0361 | 2.1928 | 0.6664 | 0.1035 | 0.1023 | 0.0018 | 0.017 | 0.0123 | 0.0026 | 0.0048 | 0.6949 | 0.1655 | 0.6987 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | 1.6 | -2.3
5 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
6 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
7 | 96.1124 | 2.1096 | 0.6453 | 0.1007 | 0.0969 | 0.0016 | 0.0171 | 0.0127 | 0.0018 | 0.0058 | 0.7373 | 0.1588 | 0.698 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -14.2 | -9.1
8 | 96.1811 | 2.0615 | 0.6257 | 0.0995 | 0.0953 | 0.0017 | 0.0164 | 0.0124 | 0.0046 | 0.0059 | 0.7412 | 0.1547 | 0.6974 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -17.1 | -10.4
9 | 96.0569 | 2.1409 | 0.6516 | 0.1029 | 0.0984 | 0.0027 | 0.0176 | 0.0133 | 0.0048 | 0.0055 | 0.7498 | 0.1556 | 0.6985 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -16.5 | -9.8
10 | 96.0963 | 2.1073 | 0.6404 | 0.1018 | 0.0973 | 0.0021 | 0.0171 | 0.0126 | 0.0069 | 0.0057 | 0.7552 | 0.1573 | 0.6982 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -16.2 | -10.2
11 | 96.0368 | 2.1498 | 0.6448 | 0.1031 | 0.0974 | 0 | 0.0166 | 0.0125 | 0.0043 | 0.0058 | 0.7639 | 0.165 | 0.6985 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -16.5 | -9.8
12 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
13 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
14 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
15 | 95.8454 | 2.2944 | 0.6901 | 0.1072 | 0.1023 | 0.0024 | 0.0173 | 0.0128 | 0.0029 | 0.0055 | 0.7445 | 0.1752 | 0.7001 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -15.6 | -9.6
16 | 95.7222 | 2.3891 | 0.72 | 0.114 | 0.1072 | 0.0026 | 0.0179 | 0.0138 | 0.0038 | 0.0054 | 0.7212 | 0.1828 | 0.7012 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -15.3 | -8.5
17 | 95.7447 | 2.403 | 0.7236 | 0.1116 | 0.1074 | 0.0013 | 0.0192 | 0.0137 | 0.011 | 0.006 | 0.6573 | 0.2012 | 0.7014 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -15.8 | -8.2
18 | 95.8427 | 2.2971 | 0.6842 | 0.1104 | 0.1035 | 0.002 | 0.0177 | 0.0134 | 0.005 | 0.0054 | 0.7406 | 0.178 | 0.7002 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -16.2 | -8.4
19 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
20 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
21 | 95.7494 | 2.3623 | 0.6986 | 0.1118 | 0.1056 | 0.0028 | 0.0182 | 0.0138 | 0.0037 | 0.0054 | 0.7428 | 0.1856 | 0.7009 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -16 | -8.2
22 | 95.5453 | 2.5267 | 0.7576 | 0.1198 | 0.1132 | 0.002 | 0.0184 | 0.0139 | 0.0025 | 0.0055 | 0.6985 | 0.1966 | 0.7027 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -16.2 | -7.8
23 | 95.6117 | 2.45 | 0.7327 | 0.1143 | 0.1097 | 0.0027 | 0.0195 | 0.0147 | 0.0046 | 0.0055 | 0.746 | 0.1886 | 0.7021 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -15.5 | -8.4
24 | 95.4355 | 2.5857 | 0.7768 | 0.1235 | 0.1176 | 0.0013 | 0.0203 | 0.0151 | 0.005 | 0.0053 | 0.7135 | 0.2004 | 0.7037 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -16 | -8.7
25 | 95.416 | 2.6016 | 0.7916 | 0.1261 | 0.1191 | 0.001 | 0.0207 | 0.0154 | 0.004 | 0.0055 | 0.6989 | 0.2001 | 0.7039 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -15.8 | -8.5 | <0.0001 | <0.0002 | не виявл.
26 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
27 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
28 | 95.5426 | 2.5151 | 0.7541 | 0.1182 | 0.1113 | 0.0023 | 0.0195 | 0.0145 | 0.0034 | 0.0057 | 0.7192 | 0.1941 | 0.7027 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -15.3 | -8.2
29 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
30 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
31 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9075.4038 | 37.9969 | 10.5547
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Павлів В.І. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [10 empty] | 2019-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №317
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №317 |  | 9075.4038 | 37.9969 | 10.5547
Нет данных
Начальник Угерського ВВР і СП |  | Павлів В.І. |  |  | .11.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ХАЛ |  | Садовська А.Я. |  |  | .11.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата