## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №216 | [18 empty] | Маршрут №216
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Волиньгаз", АТ "Укргазвидобування"
Ковельський п/м Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІ н."
Свідоцтво про відповідність № 171-04/2018 чинне до 29.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7908.1877 | 33.11 | 9.1972 | 8770.4214 | 36.72 | 10.2 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778 | -4.3 | -6.6
2 | [13 empty] | 7908.1877 | 33.11 | 9.1972 | 8770.4214 | 36.72 | 10.2 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778
3 | [13 empty] | 7908.1877 | 33.11 | 9.1972 | 8770.4214 | 36.72 | 10.2 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778
4 | [13 empty] | 7908.1877 | 33.11 | 9.1972 | 8770.4214 | 36.72 | 10.2 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778 | -5.3 | -6.2
5 | 89.5669 | 4.8737 | 1.1911 | 0.1375 | 0.2068 | 0.0044 | 0.0575 | 0.0456 | 0.0567 | 0.0056 | 1.9108 | 1.9434 | 0.7533 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167 | -4.9 | -5.9 | < 0.0001 | < 0.0002
6 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167 | -5.5 | -6.8
7 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167 | -6 | -7
8 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167 | -6.7 | -7.8
9 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
10 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
11 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167 | -5 | -8
12 | 93.7239 | 2.9555 | 0.7838 | 0.1198 | 0.1357 | 0.0025 | 0.0427 | 0.0284 | 0.0471 | 0.0066 | 1.2563 | 0.8977 | 0.7191 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389 | -6.2 | -7.9 | < 0.0001 | < 0.0002
13 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389 | -5.5 | -7.1
14 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389 | -5.2 | -5.8
15 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389 | -4 | -2.4
16 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
17 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
18 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
19 | 89.1845 | 5.1372 | 1.1882 | 0.1311 | 0.2044 | 0.0039 | 0.0528 | 0.0444 | 0.0566 | 0.0056 | 1.8588 | 2.1325 | 0.7564 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917 | -6.5 | -8.4 | < 0.0001 | < 0.0002
20 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
21 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
22 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
23 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
24 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
25 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
26 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
27 | 90.6354 | 4.4912 | 1.086 | 0.1276 | 0.1861 | 0.0033 | 0.0467 | 0.0391 | 0.048 | 0.0051 | 1.5683 | 1.7632 | 0.7448 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833 | -10 | -11.6 | < 0.0001 | < 0.0002 | не виявл.
28 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
29 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
30 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8177.9881 | 34.2396 | 9.511 | 9060.8342 | 37.9359 | 10.5378
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Шавлай В.С. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №216
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №216 |  | 9060.8342 | 37.9359 | 10.5378
Волинська | Локачі | 9060.4998 | 37.9345 | 10.5374
| ЦВНГК Локачі | 9122.122 | 38.1925 | 10.609
В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ |  | Шавлай В.С. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата