## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №622 | [18 empty] | Маршрут №622
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Криворіжгаз", АТ "Дніпропетровськгаз", ВАТ "Кіровоградгаз" Кіровоградська обл, ТОВ "ЕНЕРГОМАКС", ТОВ "ЕНЕРГОМАКС" Випробувальний стенд, ПАТ ІВП "ЕНЕРГІЯ"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 08-0016/2018 від 16.05.2018 р. чинне до 16.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.4372 | 2.6151 | 0.8016 | 0.1224 | 0.1203 | 0.0013 | 0.0219 | 0.016 | 0.0136 | 0.0044 | 0.6234 | 0.2228 | 0.7043 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 |  |  |  |  | відсутні
2 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
3 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
4 | 95.4797 | 2.5901 | 0.7906 | 0.1205 | 0.1182 | 0.0012 | 0.0211 | 0.0153 | 0.0126 | 0.003 | 0.629 | 0.2187 | 0.7038 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
5 | 95.4714 | 2.538 | 0.7702 | 0.1173 | 0.115 | 0.0012 | 0.0206 | 0.0149 | 0.0124 | 0.0191 | 0.7057 | 0.2142 | 0.7036 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -11.1 | -8.4 | <0,0001 | 0,0003
6 | 95.6218 | 2.4266 | 0.7525 | 0.1138 | 0.1191 | 0.0012 | 0.0231 | 0.0174 | 0.0141 | 0.0047 | 0.6988 | 0.2069 | 0.7027 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
7 | 95.557 | 2.4639 | 0.767 | 0.1161 | 0.1228 | 0.0013 | 0.0243 | 0.0184 | 0.0157 | 0.0045 | 0.6982 | 0.2108 | 0.7033 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
8 | 95.4549 | 2.5365 | 0.7906 | 0.119 | 0.1268 | 0.0013 | 0.025 | 0.019 | 0.0165 | 0.0024 | 0.6891 | 0.2189 | 0.7042 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
9 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
10 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
11 | 95.3554 | 2.5893 | 0.8247 | 0.1238 | 0.1344 | 0.0014 | 0.0269 | 0.0207 | 0.0202 | 0.0033 | 0.6741 | 0.2258 | 0.7054 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
12 | 95.5009 | 2.5125 | 0.7907 | 0.1188 | 0.1264 | 0.0013 | 0.0249 | 0.0188 | 0.018 | 0.0045 | 0.6667 | 0.2165 | 0.704 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -11.5 | -9.1 | <0,0001 | 0,0014
13 | 95.6309 | 2.464 | 0.7617 | 0.1156 | 0.1171 | 0.0013 | 0.0219 | 0.0162 | 0.0151 | 0.0047 | 0.6437 | 0.2078 | 0.7027 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
14 | 95.5347 | 2.4945 | 0.7827 | 0.1184 | 0.1255 | 0.0014 | 0.0245 | 0.0185 | 0.0174 | 0.0046 | 0.6636 | 0.2142 | 0.7037 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
15 | 95.5842 | 2.467 | 0.7695 | 0.1166 | 0.1233 | 0.0014 | 0.024 | 0.0181 | 0.0177 | 0.0044 | 0.6626 | 0.2112 | 0.7033 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
16 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
17 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
18 | 95.5079 | 2.517 | 0.7863 | 0.118 | 0.1227 | 0.0013 | 0.0233 | 0.0176 | 0.017 | 0.0042 | 0.6755 | 0.2092 | 0.7038 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
19 | 95.5443 | 2.4964 | 0.7779 | 0.118 | 0.1233 | 0.0013 | 0.0239 | 0.0183 | 0.018 | 0.005 | 0.6651 | 0.2085 | 0.7036 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
20 | 95.6456 | 2.4228 | 0.7695 | 0.1165 | 0.1227 | 0.0014 | 0.0237 | 0.018 | 0.0156 | 0.0047 | 0.6556 | 0.2039 | 0.7028 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -10.7 | -7.7 | <0,0001 | 0,0005
21 | 95.5457 | 2.4643 | 0.7655 | 0.1141 | 0.1208 | 0.0013 | 0.0234 | 0.0177 | 0.0159 | 0.0073 | 0.7144 | 0.2096 | 0.7033 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
22 | 95.4953 | 2.4805 | 0.7485 | 0.1102 | 0.1155 | 0.0013 | 0.0221 | 0.0165 | 0.0148 | 0.0047 | 0.779 | 0.2116 | 0.7033 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
23 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
24 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
25 | 95.63 | 2.4298 | 0.7504 | 0.116 | 0.1207 | 0.0014 | 0.0215 | 0.0161 | 0.0139 | 0.0045 | 0.6938 | 0.2019 | 0.7026 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
26 | 95.4734 | 2.5073 | 0.789 | 0.1173 | 0.1276 | 0.0013 | 0.0243 | 0.018 | 0.0145 | 0.0043 | 0.7102 | 0.2128 | 0.704 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -12.8 | -10.1 | <0,0001 | 0,0003
27 | 95.7027 | 2.3661 | 0.7474 | 0.1137 | 0.1188 | 0.0013 | 0.023 | 0.0176 | 0.0185 | 0.0045 | 0.6831 | 0.2033 | 0.7023 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
28 | 95.5424 | 2.4541 | 0.7682 | 0.115 | 0.123 | 0.0013 | 0.0243 | 0.0184 | 0.019 | 0.0046 | 0.7201 | 0.2096 | 0.7035 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
29 | 95.4754 | 2.4873 | 0.7765 | 0.1162 | 0.125 | 0.0013 | 0.0248 | 0.0189 | 0.0191 | 0.0048 | 0.7378 | 0.2129 | 0.704 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 |  |  |  |  | відсутні
30 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8222.509 | 34.426 | 9.5628 | 9112.5204 | 38.1523 | 10.5979
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Матвієнко Р.В. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №622
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №622 |  | 9112.5204 | 38.1523 | 10.5979
Дніпропетровська | ГРС с.Андрiївка | 9112.807 | 38.1535 | 10.5982
Дніпропетровська | ГРС с.Гейківка (с.Ранній Ранок) | 9113.1653 | 38.155 | 10.5986
Дніпропетровська | ГРС с.Зелена Балка | 9112.3532 | 38.1516 | 10.5977
Дніпропетровська | ГРС с.Карпівка | 9112.3771 | 38.1517 | 10.5977
Дніпропетровська | ГРС с.Родіонівка | 9112.807 | 38.1535 | 10.5982
Дніпропетровська | ГРС-4 м.Кривий Ріг (смт.Широке) | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Кривий Ріг, ВС ТОВ "ЕНЕРГОМАКС" | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Кривий Ріг, ПАТ ІВП "Енергія" | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Кривий Ріг, ТОВ "ЕНЕРГОМАКС" | 9114.3357 | 38.1599 | 10.6
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Кривий Ріг, місто | 9112.7115 | 38.1531 | 10.5981
Кіровоградська | ГРС с.Кірове (с.Ганнівка) | 9112.7832 | 38.1534 | 10.5982
Кіровоградська | ГРС с.Марфiвка, ГОКОР | 9113.1653 | 38.155 | 10.5986
Кіровоградська | ГРС с.Марфiвка, місто | 9112.4727 | 38.1521 | 10.5978
В.о.начальника Криворізького ЛВУМГ |  | Матвієнко Р.В. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата