## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №680 | [18 empty] | Маршрут №680
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дніпрогаз", АТ "Дніпропетровськгаз", ПАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод", П "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова"
Краснопільський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № ПЧ 06-2/161-2018 від 07.06.2018 чинне до 07.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8273.8608 | 34.641 | 9.6225 | 9170.8227 | 38.3964 | 10.6657 | 11935.5595 | 49.9718 | 13.8811
2 | [13 empty] | 8273.8608 | 34.641 | 9.6225 | 9170.8227 | 38.3964 | 10.6657 | 11935.5595 | 49.9718 | 13.8811
3 | [13 empty] | 8273.8608 | 34.641 | 9.6225 | 9170.8227 | 38.3964 | 10.6657 | 11935.5595 | 49.9718 | 13.8811
4 | 95.1709 | 2.6902 | 0.8364 | 0.127 | 0.128 | 0.0015 | 0.0255 | 0.019 | 0.0338 | 0.0032 | 0.716 | 0.2484 | 0.7068 | 8248.567 | 34.5351 | 9.5931 | 9144.1436 | 38.2847 | 10.6346 | 11936.4433 | 49.9755 | 13.8821
5 | [13 empty] | 8248.567 | 34.5351 | 9.5931 | 9144.1436 | 38.2847 | 10.6346 | 11936.4433 | 49.9755 | 13.8821
6 | [13 empty] | 8248.567 | 34.5351 | 9.5931 | 9144.1436 | 38.2847 | 10.6346 | 11936.4433 | 49.9755 | 13.8821
7 | 95.2472 | 2.6486 | 0.8131 | 0.1227 | 0.1229 | 0.0015 | 0.0241 | 0.018 | 0.0324 | 0.0035 | 0.7326 | 0.2334 | 0.706 | 8240.1119 | 34.4997 | 9.5833 | 9135.0914 | 38.2468 | 10.6241 | 11931.9769 | 49.9568 | 13.8769 | -12 | -7 | <0.0001 | 0.0004 | відсутні
8 | [13 empty] | 8240.1119 | 34.4997 | 9.5833 | 9135.0914 | 38.2468 | 10.6241 | 11931.9769 | 49.9568 | 13.8769
9 | [13 empty] | 8240.1119 | 34.4997 | 9.5833 | 9135.0914 | 38.2468 | 10.6241 | 11931.9769 | 49.9568 | 13.8769
10 | [13 empty] | 8240.1119 | 34.4997 | 9.5833 | 9135.0914 | 38.2468 | 10.6241 | 11931.9769 | 49.9568 | 13.8769
11 | 95.3834 | 2.5318 | 0.7924 | 0.1197 | 0.1204 | 0.0015 | 0.0236 | 0.0176 | 0.0286 | 0.0061 | 0.7467 | 0.2283 | 0.7048 | 8226.9037 | 34.4444 | 9.5679 | 9120.9039 | 38.1874 | 10.6076 | 11923.0201 | 49.9193 | 13.8665
12 | [13 empty] | 8226.9037 | 34.4444 | 9.5679 | 9120.9039 | 38.1874 | 10.6076 | 11923.0201 | 49.9193 | 13.8665
13 | [13 empty] | 8226.9037 | 34.4444 | 9.5679 | 9120.9039 | 38.1874 | 10.6076 | 11923.0201 | 49.9193 | 13.8665
14 | 95.2348 | 2.6159 | 0.8065 | 0.1201 | 0.1203 | 0.0015 | 0.0233 | 0.0176 | 0.0305 | 0.0079 | 0.7927 | 0.2289 | 0.7058 | 8230.6058 | 34.4599 | 9.5722 | 9124.7255 | 38.2034 | 10.6121 | 11919.8674 | 49.9061 | 13.8628 | -16.8 | -11.2
15 | [13 empty] | 8230.6058 | 34.4599 | 9.5722 | 9124.7255 | 38.2034 | 10.6121 | 11919.8674 | 49.9061 | 13.8628
16 | [13 empty] | 8230.6058 | 34.4599 | 9.5722 | 9124.7255 | 38.2034 | 10.6121 | 11919.8674 | 49.9061 | 13.8628
17 | [13 empty] | 8230.6058 | 34.4599 | 9.5722 | 9124.7255 | 38.2034 | 10.6121 | 11919.8674 | 49.9061 | 13.8628
18 | 94.6095 | 2.8486 | 0.7904 | 0.1042 | 0.1117 | 0.0013 | 0.0222 | 0.0169 | 0.0256 | 0.0057 | 1.2157 | 0.2483 | 0.7087 | 8201.4189 | 34.3377 | 9.5383 | 9092.0752 | 38.0667 | 10.5741 | 11853.1577 | 49.6268 | 13.7852
19 | [13 empty] | 8201.4189 | 34.3377 | 9.5383 | 9092.0752 | 38.0667 | 10.5741 | 11853.1577 | 49.6268 | 13.7852
20 | [13 empty] | 8201.4189 | 34.3377 | 9.5383 | 9092.0752 | 38.0667 | 10.5741 | 11853.1577 | 49.6268 | 13.7852
21 | 94.8784 | 2.707 | 0.7509 | 0.103 | 0.1088 | 0.0013 | 0.0226 | 0.0172 | 0.0272 | 0.0068 | 1.1295 | 0.2473 | 0.7069 | 8194.4446 | 34.3085 | 9.5301 | 9084.8621 | 38.0365 | 10.5657 | 11858.3168 | 49.6484 | 13.7912 | -17.1 | -10
22 | [13 empty] | 8194.4446 | 34.3085 | 9.5301 | 9084.8621 | 38.0365 | 10.5657 | 11858.3168 | 49.6484 | 13.7912
23 | [13 empty] | 8194.4446 | 34.3085 | 9.5301 | 9084.8621 | 38.0365 | 10.5657 | 11858.3168 | 49.6484 | 13.7912
24 | [13 empty] | 8194.4446 | 34.3085 | 9.5301 | 9084.8621 | 38.0365 | 10.5657 | 11858.3168 | 49.6484 | 13.7912
25 | 94.259 | 2.9502 | 0.7368 | 0.0876 | 0.0953 | 0.001 | 0.0189 | 0.0141 | 0.0211 | 0.007 | 1.5536 | 0.2552 | 0.7095 | 8164.3977 | 34.1827 | 9.4952 | 9051.3042 | 37.896 | 10.5267 | 11792.7297 | 49.3738 | 13.7149 | -15.5 | -9.5 | <0.0001 | 0.0005 | відсутні
26 | [13 empty] | 8164.3977 | 34.1827 | 9.4952 | 9051.3042 | 37.896 | 10.5267 | 11792.7297 | 49.3738 | 13.7149
27 | [13 empty] | 8164.3977 | 34.1827 | 9.4952 | 9051.3042 | 37.896 | 10.5267 | 11792.7297 | 49.3738 | 13.7149
28 | 94.4843 | 2.831 | 0.7128 | 0.0857 | 0.0895 | 0.001 | 0.0171 | 0.0126 | 0.0207 | 0.0078 | 1.4663 | 0.2713 | 0.7081 | 8157.1846 | 34.1525 | 9.4868 | 9043.8045 | 37.8646 | 10.5179 | 11795.0226 | 49.3834 | 13.7176
29 | [13 empty] | 8157.1846 | 34.1525 | 9.4868 | 9043.8045 | 37.8646 | 10.5179 | 11795.0226 | 49.3834 | 13.7176
30 | [13 empty] | 8157.1846 | 34.1525 | 9.4868 | 9043.8045 | 37.8646 | 10.5179 | 11795.0226 | 49.3834 | 13.7176
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8209.3485 | 34.3709 | 9.5475 | 9101.0081 | 38.1041 | 10.5845
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Чмир О.Г. | [10 empty] | .12.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №680
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №680 |  | 9101.0081 | 38.1041 | 10.5845
Дніпропетровська | ГРС "Аеропорт" | 9099.6705 | 38.0985 | 10.5829
Дніпропетровська | ГРС "Красноармійська" | 9101.1275 | 38.1046 | 10.5846
Дніпропетровська | ГРС "Придніпровська" | 9101.223 | 38.105 | 10.5847
Дніпропетровська | ГРС м.Павлоград | 9100.7453 | 38.103 | 10.5842
Дніпропетровська | ГРС м.Павлоград ПАТ "Павлоградхіммаш завод" | 9104.0414 | 38.1168 | 10.588
Дніпропетровська | ГРС с.Булахівка (р-п Україна) | 9099.8855 | 38.0994 | 10.5832
Дніпропетровська | ГРС с.Вербки | 9101.223 | 38.105 | 10.5847
Дніпропетровська | ГРС с.Катеринівка | 9100.1243 | 38.1004 | 10.5834
Дніпропетровська | ГРС с.Любимівка | 9100.3393 | 38.1013 | 10.5837
Дніпропетровська | ГРС с.Октябрське | 9098.6435 | 38.0942 | 10.5817
Дніпропетровська | ГРС с.Романки | 9100.2438 | 38.1009 | 10.5836
Дніпропетровська | ГРС с.Синельникове | 9099.6944 | 38.0986 | 10.5829
Дніпропетровська | ГРС с.Тернівка, КВОГ-1 | 9102.1545 | 38.1089 | 10.5858
Дніпропетровська | ГРС с.Тернівка, КВОГ-2 | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС смт.Васильківка | 9100.4348 | 38.1017 | 10.5838
Дніпропетровська | ГРС смт.Водолазьке | 9101.4857 | 38.1061 | 10.585
Дніпропетровська | ГРС смт.Межова | 9101.1514 | 38.1047 | 10.5846
Дніпропетровська | ГРС смт.Петропавлівка | 9102.4411 | 38.1101 | 10.5861
Дніпропетровська | ГРС смт.Покровське | 9099.9571 | 38.0997 | 10.5833
Дніпропетровська | ГРС смт.Просяна | 9100.4348 | 38.1017 | 10.5838
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Новомосковськ | 9103.6592 | 38.1152 | 10.5876
Дніпропетровська | ПАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод" | 9080.324 | 38.0175 | 10.5604
Дніпропетровська | Придніпровська ДРЕС - 1 | 9098.1897 | 38.0923 | 10.5812
В.о. начальника Запорізького ЛВУМГ |  | Чмир О.Г. |  |  | .12.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата