## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №1 | [18 empty] | Маршрут №1
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Житомиргаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 1" (КЗУ-1)
Свідоцтво № 056/2018 чинне до 27.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8267.2209 | 34.6132 | 9.6148 | 9150.8552 | 38.3128 | 10.6424 | 11536.7108 | 48.3019 | 13.4172
2 | [13 empty] | 8267.2209 | 34.6132 | 9.6148 | 9150.8552 | 38.3128 | 10.6424 | 11536.7108 | 48.3019 | 13.4172
3 | [13 empty] | 8267.2209 | 34.6132 | 9.6148 | 9150.8552 | 38.3128 | 10.6424 | 11536.7108 | 48.3019 | 13.4172
4 | 89.7367 | 4.8334 | 1.1197 | 0.1269 | 0.1968 | 0.0038 | 0.0529 | 0.0444 | 0.0723 | 0.0075 | 1.8212 | 1.9846 | 0.7522 | 8228.5518 | 34.4513 | 9.5698 | 9109.7976 | 38.1409 | 10.5947 | 11527.6346 | 48.2639 | 13.4066 | -12.3 | -10.7
5 | [13 empty] | 8228.5518 | 34.4513 | 9.5698 | 9109.7976 | 38.1409 | 10.5947 | 11527.6346 | 48.2639 | 13.4066
6 | [13 empty] | 8228.5518 | 34.4513 | 9.5698 | 9109.7976 | 38.1409 | 10.5947 | 11527.6346 | 48.2639 | 13.4066
7 | [13 empty] | 8228.5518 | 34.4513 | 9.5698 | 9109.7976 | 38.1409 | 10.5947 | 11527.6346 | 48.2639 | 13.4066
8 | [13 empty] | 8228.5518 | 34.4513 | 9.5698 | 9109.7976 | 38.1409 | 10.5947 | 11527.6346 | 48.2639 | 13.4066
9 | [13 empty] | 8228.5518 | 34.4513 | 9.5698 | 9109.7976 | 38.1409 | 10.5947 | 11527.6346 | 48.2639 | 13.4066
10 | [13 empty] | 8228.5518 | 34.4513 | 9.5698 | 9109.7976 | 38.1409 | 10.5947 | 11527.6346 | 48.2639 | 13.4066
11 | 88.2695 | 5.655 | 1.3168 | 0.1334 | 0.2101 | 0.0034 | 0.0505 | 0.0405 | 0.0682 | 0.0106 | 1.8852 | 2.3569 | 0.7641 | 8270.2542 | 34.6259 | 9.6183 | 9153.0526 | 38.322 | 10.645 | 11491.8316 | 48.114 | 13.365 | -11.5 | -9.8 | 0,00017 | 0,00013 | відс.
12 | [13 empty] | 8270.2542 | 34.6259 | 9.6183 | 9153.0526 | 38.322 | 10.645 | 11491.8316 | 48.114 | 13.365
13 | [13 empty] | 8270.2542 | 34.6259 | 9.6183 | 9153.0526 | 38.322 | 10.645 | 11491.8316 | 48.114 | 13.365
14 | [13 empty] | 8270.2542 | 34.6259 | 9.6183 | 9153.0526 | 38.322 | 10.645 | 11491.8316 | 48.114 | 13.365
15 | [13 empty] | 8270.2542 | 34.6259 | 9.6183 | 9153.0526 | 38.322 | 10.645 | 11491.8316 | 48.114 | 13.365
16 | [13 empty] | 8270.2542 | 34.6259 | 9.6183 | 9153.0526 | 38.322 | 10.645 | 11491.8316 | 48.114 | 13.365
17 | [13 empty] | 8270.2542 | 34.6259 | 9.6183 | 9153.0526 | 38.322 | 10.645 | 11491.8316 | 48.114 | 13.365
18 | 88.9334 | 5.2641 | 1.2142 | 0.1305 | 0.2036 | 0.0035 | 0.0521 | 0.0421 | 0.0722 | 0.0099 | 1.8648 | 2.2098 | 0.7588 | 8246.704 | 34.5273 | 9.5909 | 9128.3798 | 38.2187 | 10.6163 | 11500.7884 | 48.1515 | 13.3754 | -10.1 | -9.9
19 | [13 empty] | 8246.704 | 34.5273 | 9.5909 | 9128.3798 | 38.2187 | 10.6163 | 11500.7884 | 48.1515 | 13.3754
20 | [13 empty] | 8246.704 | 34.5273 | 9.5909 | 9128.3798 | 38.2187 | 10.6163 | 11500.7884 | 48.1515 | 13.3754
21 | [13 empty] | 8246.704 | 34.5273 | 9.5909 | 9128.3798 | 38.2187 | 10.6163 | 11500.7884 | 48.1515 | 13.3754
22 | [13 empty] | 8246.704 | 34.5273 | 9.5909 | 9128.3798 | 38.2187 | 10.6163 | 11500.7884 | 48.1515 | 13.3754
23 | [13 empty] | 8246.704 | 34.5273 | 9.5909 | 9128.3798 | 38.2187 | 10.6163 | 11500.7884 | 48.1515 | 13.3754
24 | [13 empty] | 8246.704 | 34.5273 | 9.5909 | 9128.3798 | 38.2187 | 10.6163 | 11500.7884 | 48.1515 | 13.3754
25 | 89.3444 | 5.1121 | 1.1526 | 0.1279 | 0.1926 | 0.0033 | 0.0434 | 0.0397 | 0.0724 | 0.0038 | 1.7325 | 2.1754 | 0.7556 | 8238.1534 | 34.4915 | 9.581 | 9119.7575 | 38.1826 | 10.6063 | 11514.3309 | 48.2082 | 13.3912 | -15 | -14.5
26 | [13 empty] | 8238.1534 | 34.4915 | 9.581 | 9119.7575 | 38.1826 | 10.6063 | 11514.3309 | 48.2082 | 13.3912
27 | [13 empty] | 8238.1534 | 34.4915 | 9.581 | 9119.7575 | 38.1826 | 10.6063 | 11514.3309 | 48.2082 | 13.3912
28 | [13 empty] | 8238.1534 | 34.4915 | 9.581 | 9119.7575 | 38.1826 | 10.6063 | 11514.3309 | 48.2082 | 13.3912
29 | [13 empty] | 8238.1534 | 34.4915 | 9.581 | 9119.7575 | 38.1826 | 10.6063 | 11514.3309 | 48.2082 | 13.3912
30 | [13 empty] | 8238.1534 | 34.4915 | 9.581 | 9119.7575 | 38.1826 | 10.6063 | 11514.3309 | 48.2082 | 13.3912
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8247.9222 | 34.5324 | 9.5923 | 9129.9084 | 38.2251 | 10.6181
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Семенюк П.В. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №1
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №1 |  | 9129.9084 | 38.2251 | 10.6181
Житомирська | Верхівня (ГРС Верхівня) | 9129.8129 | 38.2247 | 10.618
Житомирська | Квітневе (ГРС Квітневе) | 9129.789 | 38.2246 | 10.6179
Житомирська | Крилівка (ГРС Крилівка) | 9129.6935 | 38.2242 | 10.6178
Житомирська | Ружин (ГРС Ружин (Житомир.обл.)) | 9129.789 | 38.2246 | 10.6179
Житомирська | Чорнорудка (ГРС Чорнорудка) | 9131.6042 | 38.2322 | 10.6201
В.о. начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  | Семенюк П.В. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата