## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №2 | [18 empty] | Маршрут №2
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Житомиргаз", АТ "Київоблгаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 2 (лупінг)" (лупінг КЗУ-2)
Свідоцтво № 056/2018 чинне до 27.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8261.0348 | 34.5873 | 9.6076 | 9144.0481 | 38.2843 | 10.6345 | 11523.4787 | 48.2465 | 13.4018
2 | [13 empty] | 8261.0348 | 34.5873 | 9.6076 | 9144.0481 | 38.2843 | 10.6345 | 11523.4787 | 48.2465 | 13.4018
3 | [13 empty] | 8261.0348 | 34.5873 | 9.6076 | 9144.0481 | 38.2843 | 10.6345 | 11523.4787 | 48.2465 | 13.4018
4 | 89.6631 | 4.8696 | 1.0991 | 0.1234 | 0.1902 | 0.0036 | 0.0512 | 0.0424 | 0.0708 | 0.0092 | 1.8105 | 2.0669 | 0.7528 | 8219.1651 | 34.412 | 9.5589 | 9099.4794 | 38.0977 | 10.5827 | 11510.175 | 48.1908 | 13.3863 | -12 | -11.2
5 | [13 empty] | 8219.1651 | 34.412 | 9.5589 | 9099.4794 | 38.0977 | 10.5827 | 11510.175 | 48.1908 | 13.3863
6 | [13 empty] | 8219.1651 | 34.412 | 9.5589 | 9099.4794 | 38.0977 | 10.5827 | 11510.175 | 48.1908 | 13.3863
7 | [13 empty] | 8219.1651 | 34.412 | 9.5589 | 9099.4794 | 38.0977 | 10.5827 | 11510.175 | 48.1908 | 13.3863
8 | [13 empty] | 8219.1651 | 34.412 | 9.5589 | 9099.4794 | 38.0977 | 10.5827 | 11510.175 | 48.1908 | 13.3863
9 | [13 empty] | 8219.1651 | 34.412 | 9.5589 | 9099.4794 | 38.0977 | 10.5827 | 11510.175 | 48.1908 | 13.3863
10 | [13 empty] | 8219.1651 | 34.412 | 9.5589 | 9099.4794 | 38.0977 | 10.5827 | 11510.175 | 48.1908 | 13.3863
11 | 88.729 | 5.3862 | 1.2598 | 0.132 | 0.2073 | 0.0035 | 0.0516 | 0.0412 | 0.0735 | 0.0076 | 1.8236 | 2.2848 | 0.7608 | 8258.5747 | 34.577 | 9.6047 | 9140.9909 | 38.2715 | 10.631 | 11501.481 | 48.1544 | 13.3762 | -10.4 | -9.8
12 | [13 empty] | 8258.5747 | 34.577 | 9.6047 | 9140.9909 | 38.2715 | 10.631 | 11501.481 | 48.1544 | 13.3762
13 | [13 empty] | 8258.5747 | 34.577 | 9.6047 | 9140.9909 | 38.2715 | 10.631 | 11501.481 | 48.1544 | 13.3762
14 | [13 empty] | 8258.5747 | 34.577 | 9.6047 | 9140.9909 | 38.2715 | 10.631 | 11501.481 | 48.1544 | 13.3762
15 | [13 empty] | 8258.5747 | 34.577 | 9.6047 | 9140.9909 | 38.2715 | 10.631 | 11501.481 | 48.1544 | 13.3762
16 | [13 empty] | 8258.5747 | 34.577 | 9.6047 | 9140.9909 | 38.2715 | 10.631 | 11501.481 | 48.1544 | 13.3762
17 | [13 empty] | 8258.5747 | 34.577 | 9.6047 | 9140.9909 | 38.2715 | 10.631 | 11501.481 | 48.1544 | 13.3762
18 | 89.0523 | 5.1739 | 1.1709 | 0.1292 | 0.2004 | 0.0034 | 0.0521 | 0.0422 | 0.0733 | 0.0085 | 1.837 | 2.2567 | 0.7581 | 8233.8302 | 34.4734 | 9.5759 | 9114.5267 | 38.1607 | 10.6002 | 11488.5117 | 48.1001 | 13.3611 | -12.9 | -11.7 | 0,00013 | 0,00011 | відс.
19 | [13 empty] | 8233.8302 | 34.4734 | 9.5759 | 9114.5267 | 38.1607 | 10.6002 | 11488.5117 | 48.1001 | 13.3611
20 | [13 empty] | 8233.8302 | 34.4734 | 9.5759 | 9114.5267 | 38.1607 | 10.6002 | 11488.5117 | 48.1001 | 13.3611
21 | [13 empty] | 8233.8302 | 34.4734 | 9.5759 | 9114.5267 | 38.1607 | 10.6002 | 11488.5117 | 48.1001 | 13.3611
22 | [13 empty] | 8233.8302 | 34.4734 | 9.5759 | 9114.5267 | 38.1607 | 10.6002 | 11488.5117 | 48.1001 | 13.3611
23 | [13 empty] | 8233.8302 | 34.4734 | 9.5759 | 9114.5267 | 38.1607 | 10.6002 | 11488.5117 | 48.1001 | 13.3611
24 | [13 empty] | 8233.8302 | 34.4734 | 9.5759 | 9114.5267 | 38.1607 | 10.6002 | 11488.5117 | 48.1001 | 13.3611
25 | 89.4479 | 5.0179 | 1.1016 | 0.1249 | 0.188 | 0.0033 | 0.0433 | 0.04 | 0.0776 | 0.0039 | 1.7114 | 2.2402 | 0.7551 | 8222.6761 | 34.4267 | 9.563 | 9103.0382 | 38.1126 | 10.5868 | 11496.8474 | 48.135 | 13.3708 | -14.7 | -13.7
26 | [13 empty] | 8222.6761 | 34.4267 | 9.563 | 9103.0382 | 38.1126 | 10.5868 | 11496.8474 | 48.135 | 13.3708
27 | [13 empty] | 8222.6761 | 34.4267 | 9.563 | 9103.0382 | 38.1126 | 10.5868 | 11496.8474 | 48.135 | 13.3708
28 | [13 empty] | 8222.6761 | 34.4267 | 9.563 | 9103.0382 | 38.1126 | 10.5868 | 11496.8474 | 48.135 | 13.3708
29 | [13 empty] | 8222.6761 | 34.4267 | 9.563 | 9103.0382 | 38.1126 | 10.5868 | 11496.8474 | 48.135 | 13.3708
30 | [13 empty] | 8222.6761 | 34.4267 | 9.563 | 9103.0382 | 38.1126 | 10.5868 | 11496.8474 | 48.135 | 13.3708
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8236.9591 | 34.4865 | 9.5796 | 9118.1572 | 38.1759 | 10.6044
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Семенюк П.В. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №2
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №2 |  | 9118.1572 | 38.1759 | 10.6044
Житомирська | Брівки (ГРС Брівки) | 9116.6525 | 38.1696 | 10.6027
Житомирська | Голуб`ятин (ГРС Голуб`ятин) | 9117.99 | 38.1752 | 10.6042
Житомирська | Почуйки (ГРС Почуйки) | 9116.9868 | 38.171 | 10.6031
Київська | Єрчики (ГРС Голуб`ятин) | 9116.6763 | 38.1697 | 10.6027
Київська | Антонів (ГРС Антонів) | 9117.0585 | 38.1713 | 10.6031
Київська | Володарка (ГРС Володарка) | 9120.88 | 38.1873 | 10.6076
Київська | Сквира (ГРС Сквира) | 9116.963 | 38.1709 | 10.603
Київська | Шамраївка (ГРС Шамраївка) | 9116.6763 | 38.1697 | 10.6027
В.о. начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  | Семенюк П.В. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата