## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №21 | [18 empty] | Маршрут №21
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Київоблгаз", АТ "Житомиргаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 2" (КЗУ-2)
Свідоцтво № 06-049/2019 чинне до 31.07.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [12 empty] | 0.7576 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4 | -12.6 | -11.6
2 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
3 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
4 | 89.7544 | 4.8511 | 1.0882 | 0.1221 | 0.189 | 0.0039 | 0.051 | 0.0434 | 0.0519 | 0.007 | 1.8021 | 2.036 | 0.7515 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889 | -10.9 | -10.3
5 | [12 empty] | 0.7515 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889 | -11.4 | -11.1
6 | [12 empty] | 0.7515 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889 | -12.5 | -11.1
7 | [12 empty] | 0.7515 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889 | -11.7 | -10.7
8 | [12 empty] | 0.7515 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889 | -11.3 | -10.6
9 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
10 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
11 | 89.0405 | 5.2278 | 1.2219 | 0.1322 | 0.2081 | 0.0039 | 0.0531 | 0.0438 | 0.0512 | 0.0061 | 1.7963 | 2.2151 | 0.7579 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833 | -12.5 | -12
12 | [12 empty] | 0.7579 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833 | -12.5 | -12.2
13 | [12 empty] | 0.7579 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833 | -11.6 | -10.9
14 | [12 empty] | 0.7579 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833 | -11.6 | -10.8
15 | [12 empty] | 0.7579 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833 | -11.9 | -11.7
16 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
17 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
18 | 89.0759 | 5.1698 | 1.1724 | 0.1293 | 0.2024 | 0.0037 | 0.0529 | 0.0446 | 0.0517 | 0.0059 | 1.8247 | 2.2666 | 0.7576 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556 | -12.3 | -11.8
19 | [12 empty] | 0.7576 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556 | -11.8 | -11.4
20 | [12 empty] | 0.7576 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556 | -12.4 | -12.5
21 | [12 empty] | 0.7576 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556 | -12.9 | -13
22 | [12 empty] | 0.7576 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556 | -14.3 | -14.8
23 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
24 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
25 | 89.5677 | 4.9076 | 1.1085 | 0.1232 | 0.1892 | 0.0034 | 0.0493 | 0.0408 | 0.0462 | 0.006 | 1.7343 | 2.2237 | 0.7537 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583 | -14.3 | -14.4 | менше 0.006 | менше 0.02 | відсутні
26 | [12 empty] | 0.7537 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583 | -13.7 | -13.4
27 | [12 empty] | 0.7537 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583 | -14 | -14.4
28 | [12 empty] | 0.7537 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583 | -13.8 | -13.6
29 | [12 empty] | 0.7537 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583 | -12.7 | -12.9
30 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8227.7636 | 34.448 | 9.5689 | 9107.7196 | 38.1322 | 10.5923
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-12-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №21
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №21 |  | 9107.7196 | 38.1322 | 10.5923
Житомирська | ГРС Брусилів | 9107.7913 | 38.1325 | 10.5924
Житомирська | ГРС Ковганівка | 9107.0986 | 38.1296 | 10.5916
Житомирська | ГРС Малин | 9106.5732 | 38.1274 | 10.5909
Житомирська | ГРС Народичі | 9106.3104 | 38.1263 | 10.5906
Житомирська | ГРС Недашки | 9106.3343 | 38.1264 | 10.5907
Житомирська | ГРС Радомишль | 9107.1703 | 38.1299 | 10.5916
Житомирська | ГРС Федорівка | 9106.7404 | 38.1281 | 10.5911
Житомирська | ГРС Яжберень | 9105.7372 | 38.1239 | 10.59
Київська | ГРС Іванків | 9107.0031 | 38.1292 | 10.5914
Київська | ГРС Ірпінь | 9107.6719 | 38.132 | 10.5922
Київська | ГРС АГНКС 1 м. Б.Церква | 9108.3167 | 38.1347 | 10.593
Київська | ГРС АГНКС м.Б.Церква-2, ТОВ "Екогаз-2005" | 9108.0779 | 38.1337 | 10.5927
Київська | ГРС АГНКС м.Бородянка, ТОВ "Ітера Україна" | 9108.8422 | 38.1369 | 10.5936
Київська | ГРС АГНКС м.Фастів | 9107.8868 | 38.1329 | 10.5925
Київська | ГРС Біла Церква | 9107.8868 | 38.1329 | 10.5925
Київська | ГРС Багрин | 9107.433 | 38.131 | 10.5919
Київська | ГРС Блиставиця | 9107.3136 | 38.1305 | 10.5918
Київська | ГРС Бородянка | 9107.7674 | 38.1324 | 10.5923
Київська | ГРС Боярська ЛДС | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Васильків | 9107.1703 | 38.1299 | 10.5916
Київська | ГРС Велика Снітинка | 9107.0031 | 38.1292 | 10.5914
Київська | ГРС Велике Половецьке | 9107.0509 | 38.1294 | 10.5915
Київська | ГРС Вишеньки | 9106.8598 | 38.1286 | 10.5913
Київська | ГРС Ворзель | 9108.3645 | 38.1349 | 10.593
Київська | ГРС Глеваха | 9107.3852 | 38.1308 | 10.5919
Київська | ГРС Гребінки | 9106.9553 | 38.129 | 10.5914
Київська | ГРС Гребінки, ПАТ " Саливонківський цук.завод" | 9112.3055 | 38.1514 | 10.5976
Київська | ГРС Грузьке | 9107.0509 | 38.1294 | 10.5915
Київська | ГРС Димер | 9107.0509 | 38.1294 | 10.5915
Київська | ГРС Димер-2 "Агромарс" | 9107.8868 | 38.1329 | 10.5925
Київська | ГРС Дорогинка | 9107.0986 | 38.1296 | 10.5916
Київська | ГРС Жорнівка | 9107.1703 | 38.1299 | 10.5916
Київська | ГРС Забір'я | 9107.027 | 38.1293 | 10.5915
Київська | ГРС Забуяння | 9106.7881 | 38.1283 | 10.5912
Київська | ГРС Зелений Мис | 9106.6209 | 38.1276 | 10.591
Київська | ГРС Зорін | 9106.6687 | 38.1278 | 10.5911
Київська | ГРС Катюжанка | 9107.027 | 38.1293 | 10.5915
Київська | ГРС Клавдієве | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917
Київська | ГРС Кожанка | 9106.9314 | 38.1289 | 10.5914
Київська | ГРС Красятичі | 9105.6894 | 38.1237 | 10.5899
Київська | ГРС Макарів | 9107.3852 | 38.1308 | 10.5919
Київська | ГРС Мигалки | 9108.3645 | 38.1349 | 10.593
Київська | ГРС Мотовилівка | 9107.1703 | 38.1299 | 10.5916
Київська | ГРС Обуховичі | 9106.3582 | 38.1265 | 10.5907
Київська | ГРС Оране | 9106.7404 | 38.1281 | 10.5911
Київська | ГРС Острійки | 9106.6209 | 38.1276 | 10.591
Київська | ГРС Піщане | 9107.0031 | 38.1292 | 10.5914
Київська | ГРС Плисецьке | 9107.6241 | 38.1318 | 10.5922
Київська | ГРС Поліське | 9105.8089 | 38.1242 | 10.5901
Київська | ГРС Рокитне | 9107.2658 | 38.1303 | 10.5918
Київська | ГРС Стоянка | 9106.9314 | 38.1289 | 10.5914
Київська | ГРС Тр.Новоселиця | 9107.7913 | 38.1325 | 10.5924
Київська | ГРС Триліси | 9107.0986 | 38.1296 | 10.5916
Київська | ГРС Устимівка | 9112.3294 | 38.1515 | 10.5976
Київська | ГРС Фастів-1 | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Фастів-2 | 9107.0747 | 38.1295 | 10.5915
Київська | ГРС Чайка | 9106.7165 | 38.128 | 10.5911
Київська | ГРС Чорнобиль Припять | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Чорнобиль, сервіс (котельня) | 9107.3614 | 38.1307 | 10.5919
Київська | ГРС Шпитьки | 9107.0031 | 38.1292 | 10.5914
Київська | ГРС р/г Фастівський | 9108.269 | 38.1345 | 10.5929
В.о. начальника Боярського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-12-01
|  | прізвище |  | підпис | дата