## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №3 | [18 empty] | Маршрут №3
Філія "Оператор газотранспортної системи України" |  |  |  |  | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Житомиргаз", АТ "Вінницягаз", АТ "Хмельницькгаз", ПрАТ "Коростишівгаз", ПрАТ "Шепетівкагаз", ДП "Укравтогаз", ТОВ "ТЕК "Ітера Україна", ТОВ "Альтарф", ВРТП "Укргазенергосервіс", ТОВ "Сігнет-Центр", ТОВ "Газпостачсервіс", ТОВ "ЕКОГАЗ ЕНЕРДЖІ", ТОВ "ЕКО-СФЕРА", ТОВ "УКРАФЛОРА-ВІННИЦЯ"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ" (ДК)
Свідоцтво № 056/2018 чинне до 27.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8271.7112 | 34.632 | 9.62 | 9155.5127 | 38.3323 | 10.6479 | 11534.3701 | 48.2921 | 13.4145
2 | [13 empty] | 8271.7112 | 34.632 | 9.62 | 9155.5127 | 38.3323 | 10.6479 | 11534.3701 | 48.2921 | 13.4145
3 | [13 empty] | 8271.7112 | 34.632 | 9.62 | 9155.5127 | 38.3323 | 10.6479 | 11534.3701 | 48.2921 | 13.4145
4 | 89.6773 | 4.8505 | 1.1127 | 0.1255 | 0.194 | 0.0036 | 0.0516 | 0.0436 | 0.0709 | 0.01 | 1.8068 | 2.0535 | 0.7528 | 8222.4851 | 34.4259 | 9.5628 | 9103.1099 | 38.1129 | 10.5869 | 11514.5698 | 48.2092 | 13.3914 | -10.2 | -8.7
5 | [13 empty] | 8222.4851 | 34.4259 | 9.5628 | 9103.1099 | 38.1129 | 10.5869 | 11514.5698 | 48.2092 | 13.3914
6 | [13 empty] | 8222.4851 | 34.4259 | 9.5628 | 9103.1099 | 38.1129 | 10.5869 | 11514.5698 | 48.2092 | 13.3914
7 | [13 empty] | 8222.4851 | 34.4259 | 9.5628 | 9103.1099 | 38.1129 | 10.5869 | 11514.5698 | 48.2092 | 13.3914
8 | [13 empty] | 8222.4851 | 34.4259 | 9.5628 | 9103.1099 | 38.1129 | 10.5869 | 11514.5698 | 48.2092 | 13.3914
9 | [13 empty] | 8222.4851 | 34.4259 | 9.5628 | 9103.1099 | 38.1129 | 10.5869 | 11514.5698 | 48.2092 | 13.3914
10 | [13 empty] | 8222.4851 | 34.4259 | 9.5628 | 9103.1099 | 38.1129 | 10.5869 | 11514.5698 | 48.2092 | 13.3914
11 | 88.3734 | 5.6093 | 1.3153 | 0.1335 | 0.2103 | 0.0034 | 0.0514 | 0.0413 | 0.0692 | 0.0097 | 1.8622 | 2.3209 | 0.7633 | 8272.786 | 34.6365 | 9.6213 | 9155.9665 | 38.3342 | 10.6484 | 11501.1227 | 48.1529 | 13.3758 | -10.5 | -9.8
12 | [13 empty] | 8272.786 | 34.6365 | 9.6213 | 9155.9665 | 38.3342 | 10.6484 | 11501.1227 | 48.1529 | 13.3758
13 | [13 empty] | 8272.786 | 34.6365 | 9.6213 | 9155.9665 | 38.3342 | 10.6484 | 11501.1227 | 48.1529 | 13.3758
14 | [13 empty] | 8272.786 | 34.6365 | 9.6213 | 9155.9665 | 38.3342 | 10.6484 | 11501.1227 | 48.1529 | 13.3758
15 | [13 empty] | 8272.786 | 34.6365 | 9.6213 | 9155.9665 | 38.3342 | 10.6484 | 11501.1227 | 48.1529 | 13.3758
16 | [13 empty] | 8272.786 | 34.6365 | 9.6213 | 9155.9665 | 38.3342 | 10.6484 | 11501.1227 | 48.1529 | 13.3758
17 | [13 empty] | 8272.786 | 34.6365 | 9.6213 | 9155.9665 | 38.3342 | 10.6484 | 11501.1227 | 48.1529 | 13.3758
18 | 88.9399 | 5.2485 | 1.1945 | 0.1299 | 0.202 | 0.0034 | 0.0518 | 0.0419 | 0.0703 | 0.0107 | 1.8764 | 2.2307 | 0.7587 | 8239.5148 | 34.4972 | 9.5826 | 9120.5695 | 38.186 | 10.6072 | 11491.8794 | 48.1142 | 13.3651 | -12.3 | -11.9
19 | [13 empty] | 8239.5148 | 34.4972 | 9.5826 | 9120.5695 | 38.186 | 10.6072 | 11491.8794 | 48.1142 | 13.3651
20 | [13 empty] | 8239.5148 | 34.4972 | 9.5826 | 9120.5695 | 38.186 | 10.6072 | 11491.8794 | 48.1142 | 13.3651
21 | [13 empty] | 8239.5148 | 34.4972 | 9.5826 | 9120.5695 | 38.186 | 10.6072 | 11491.8794 | 48.1142 | 13.3651 |  |  | 0,00012 | 0,00008 | відс.
22 | [13 empty] | 8239.5148 | 34.4972 | 9.5826 | 9120.5695 | 38.186 | 10.6072 | 11491.8794 | 48.1142 | 13.3651
23 | [13 empty] | 8239.5148 | 34.4972 | 9.5826 | 9120.5695 | 38.186 | 10.6072 | 11491.8794 | 48.1142 | 13.3651
24 | [13 empty] | 8239.5148 | 34.4972 | 9.5826 | 9120.5695 | 38.186 | 10.6072 | 11491.8794 | 48.1142 | 13.3651
25 | 89.4239 | 5.0772 | 1.1338 | 0.1266 | 0.1919 | 0.0038 | 0.0428 | 0.039 | 0.0714 | 0.0032 | 1.7088 | 2.1776 | 0.755 | 8234.5229 | 34.4763 | 9.5768 | 9115.9359 | 38.1666 | 10.6018 | 11514.116 | 48.2073 | 13.3909 | -14.9 | -14.2
26 | [13 empty] | 8234.5229 | 34.4763 | 9.5768 | 9115.9359 | 38.1666 | 10.6018 | 11514.116 | 48.2073 | 13.3909
27 | [13 empty] | 8234.5229 | 34.4763 | 9.5768 | 9115.9359 | 38.1666 | 10.6018 | 11514.116 | 48.2073 | 13.3909
28 | [13 empty] | 8234.5229 | 34.4763 | 9.5768 | 9115.9359 | 38.1666 | 10.6018 | 11514.116 | 48.2073 | 13.3909
29 | [13 empty] | 8234.5229 | 34.4763 | 9.5768 | 9115.9359 | 38.1666 | 10.6018 | 11514.116 | 48.2073 | 13.3909
30 | [13 empty] | 8234.5229 | 34.4763 | 9.5768 | 9115.9359 | 38.1666 | 10.6018 | 11514.116 | 48.2073 | 13.3909
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8245.2471 | 34.5212 | 9.5892 | 9127.0184 | 38.213 | 10.6147
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Семенюк П.В. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №3
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №3 |  | 9127.0184 | 38.213 | 10.6147
Вінницька | АГНКС - 1 (ГРС Вiнниця Пiвнiчна) | 9129.6935 | 38.2242 | 10.6178
Вінницька | АГНКС ЕКОГАЗ ЕНЕРДЖІ (ГРС Вінниця Південна) | 9127.3528 | 38.2144 | 10.6151
Вінницька | Війтівці (ГРС Війтівці) | 9129.0008 | 38.2213 | 10.617
Вінницька | Вінниця Південна (ГРС Вінниця Південна) | 9126.5407 | 38.211 | 10.6142
Вінницька | Вінниця Східна (ГРС Вінниця Східна) | 9126.3735 | 38.2103 | 10.614
Вінницька | Глухівці (ГРС Глухівці) | 9126.7795 | 38.212 | 10.6144
Вінницька | Гнівань (ГРС Гнівань) | 9126.3496 | 38.2102 | 10.6139
Вінницька | Калинівка (ГРС Калинівка) | 9126.8512 | 38.2123 | 10.6145
Вінницька | Козятин (ГРС Козятин) | 9126.5407 | 38.211 | 10.6142
Вінницька | Корделівка (ГРС Корделівка) | 9127.9499 | 38.2169 | 10.6158
Вінницька | Ластівка (ГРС Ластівка) | 9126.5885 | 38.2112 | 10.6142
Вінницька | Люлинці (ГРС Люлинці) | 9126.5168 | 38.2109 | 10.6141
Вінницька | Місто (ГРС Вінниця Північна) | 9126.3257 | 38.2101 | 10.6139
Вінницька | Махнівка (ГРС Махнівка) | 9126.469 | 38.2107 | 10.6141
Вінницька | Перемога (ГРС Перемога) | 9126.2302 | 38.2097 | 10.6138
Вінницька | Подорожне (ГРС Сміла (Іванопіль)) | 9126.1824 | 38.2095 | 10.6138
Вінницька | Радівка (ГРС Радівка) | 9126.5168 | 38.2109 | 10.6141
Вінницька | Сальник (ГРС Сальник) | 9126.0869 | 38.2091 | 10.6136
Вінницька | Сальниця (ГРС Сальниця) | 9126.3735 | 38.2103 | 10.614
Вінницька | ТОВ Газпостачсервіс (ГРС Вiнниця Пiвнiчна) | 9126.4451 | 38.2106 | 10.6141
Вінницька | ТОВ ЕКО-СФЕРА (ГРС Калинівка) | 9128.6664 | 38.2199 | 10.6166
Вінницька | ТОВ УКРАФЛОРА-ВІННИЦЯ (ГРС Дружба) | 9128.0454 | 38.2173 | 10.6159
Вінницька | Турбів (ГРС Турбів) | 9126.3735 | 38.2103 | 10.614
Вінницька | Хімпром (ГРС Вiнниця Пiвнiчна) | 9141.5402 | 38.2738 | 10.6316
Вінницька | Хмільник (ГРС Хмільник) | 9127.09 | 38.2133 | 10.6148
Вінницька | Хомутинці (ГРС Хомутинці) | 9126.8034 | 38.2121 | 10.6145
Житомирська | Іванопіль (ГРС Сміла (Іванопіль)) | 9126.4929 | 38.2108 | 10.6141
Житомирська | АГНКС - 1 Бердичів (ГРС Гришківці) | 9126.8512 | 38.2123 | 10.6145
Житомирська | АГНКС -1 Житомир (ГРС Житомир АГНКС) | 9126.8751 | 38.2124 | 10.6146
Житомирська | АГНКС ТОВ "Альтарф" (ГРС Бердичів) | 9126.7795 | 38.212 | 10.6144
Житомирська | АГНКС ТОВ Ітера Україна (ГРС Глибочиця) | 9127.09 | 38.2133 | 10.6148
Житомирська | Андрушівка (ГРС Андрушівка) | 9126.5168 | 38.2109 | 10.6141
Житомирська | Андрушки (ГРС Андрушки) | 9126.7556 | 38.2119 | 10.6144
Житомирська | Бабичівка (ГРС Бабичівка) | 9126.5646 | 38.2111 | 10.6142
Житомирська | Баранівка (ГРС Баранівка (Житомир.обл.)) | 9126.4213 | 38.2105 | 10.614
Житомирська | Бердичів лінія-1 (ГРС Бердичів) | 9128.7858 | 38.2204 | 10.6168
Житомирська | Бердичів лінія-2 (ГРС Бердичів) | 9115.9359 | 38.1666 | 10.6018
Житомирська | ВРТП Укргазенергосервіс (ГРС Бердичів) | 9127.09 | 38.2133 | 10.6148
Житомирська | Василівка (ГРС Василівка) | 9126.5885 | 38.2112 | 10.6142
Житомирська | Великі Коровинці (ГРС Великі Коровинці) | 9126.9467 | 38.2127 | 10.6146
Житомирська | Висока Піч (ГРС Висока Піч) | 9126.5646 | 38.2111 | 10.6142
Житомирська | Врублівка (ГРС Врублівка) | 9126.5168 | 38.2109 | 10.6141
Житомирська | Вчорайше (ГРС Вчорайше) | 9126.6362 | 38.2114 | 10.6143
Житомирська | Галіївка (ГРС Галіївка) | 9126.3257 | 38.2101 | 10.6139
Житомирська | Глибочиця (ГРС Глибочиця) | 9126.7318 | 38.2118 | 10.6144
Житомирська | Гришківці (ГРС Гришківці) | 9126.6362 | 38.2114 | 10.6143
Житомирська | Гуйва (ГРС Гуйва) | 9126.7079 | 38.2117 | 10.6144
Житомирська | Довбиш (ГРС Довбиш) | 9126.8751 | 38.2124 | 10.6146
Житомирська | Кам`яний Брід (ГРС Кам`яний Брід) | 9126.1824 | 38.2095 | 10.6138
Житомирська | Коростишів (ГРС Коростишів) | 9126.7079 | 38.2117 | 10.6144
Житомирська | Липно (ГРС Липно) | 9126.5168 | 38.2109 | 10.6141
Житомирська | Любар (ГРС Любар) | 9128.1887 | 38.2179 | 10.6161
Житомирська | Місто (ГРС Житомир) | 9129.8129 | 38.2247 | 10.618
Житомирська | Миропіль (ГРС Миропіль) | 9131.1026 | 38.2301 | 10.6195
Житомирська | Нова Чорторія (ГРС Нова Чорторія) | 9128.7858 | 38.2204 | 10.6168
Житомирська | Озерянка (ГРС Озерянка) | 9126.684 | 38.2116 | 10.6143
Житомирська | Першотравенськ (ГРС Першотравенськ) | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139
Житомирська | Попільня (ГРС Попільня) | 9127.3766 | 38.2145 | 10.6151
Житомирська | Промрайон (ГРС Житомир) | 9122.3131 | 38.1933 | 10.6093
Житомирська | Рея (ГРС Гальчин (Рея)) | 9126.4213 | 38.2105 | 10.614
Житомирська | Романів (ГРС Романів) | 9126.469 | 38.2107 | 10.6141
Житомирська | Сінгури (ГРС Сінгури) | 9126.5885 | 38.2112 | 10.6142
Житомирська | Садки (ГРС Садки) | 9122.7669 | 38.1952 | 10.6098
Житомирська | Стара Котельня (ГРС Стара Котельня) | 9125.9436 | 38.2085 | 10.6135
Житомирська | Студениця (ГРС Студениця) | 9126.6601 | 38.2115 | 10.6143
Житомирська | ТОВ Сігнет-Центр (ГРС Андрушки) | 9130.0756 | 38.2258 | 10.6183
Житомирська | Червоне (ГРС Червоне) | 9141.8029 | 38.2749 | 10.6319
Житомирська | Чуднів (ГРС Чуднів) | 9127.1139 | 38.2134 | 10.6148
Хмельницька | Ізяслав (ГРС Ізяслав) | 9126.8273 | 38.2122 | 10.6145
Хмельницька | АГНКС №1 Шепетівка (г-в ГРС Славута 5,9) | 9127.5677 | 38.2153 | 10.6154
Хмельницька | Гриців (ГРС Гриців) | 9126.469 | 38.2107 | 10.6141
Хмельницька | Кам`янка (ГРС Кам`янка) | 9126.5407 | 38.211 | 10.6142
Хмельницька | Кузьмин (ГРС Кузьмин) | 9126.4213 | 38.2105 | 10.614
Хмельницька | Миролюбне (ГРС Миролюбне) | 9126.1585 | 38.2094 | 10.6137
Хмельницька | Пасічна (ГРС Пасічна) | 9126.469 | 38.2107 | 10.6141
Хмельницька | Полонне (ГРС Полонне) | 9126.9706 | 38.2128 | 10.6147
Хмельницька | Прислуч (ГРС Нова Чорторія) | 9126.9706 | 38.2128 | 10.6147
Хмельницька | Радошівка (ГРС Радошівка) | 9125.0837 | 38.2049 | 10.6125
Хмельницька | Самчики (ГРС Самчики) | 9126.5885 | 38.2112 | 10.6142
Хмельницька | Славута (ГРС Славута) | 9127.1856 | 38.2137 | 10.6149
Хмельницька | Старокостянтинів (ГРС Старокостянтинів) | 9126.6601 | 38.2115 | 10.6143
Хмельницька | Хролин (ГРС Хролин) | 9126.0869 | 38.2091 | 10.6136
Хмельницька | Шепетівка (ГРС Шепетівка) | 9129.0247 | 38.2214 | 10.6171
Хмельницька | Щиборівка (ГРС Щиборівка) | 9126.9228 | 38.2126 | 10.6146
В.о. начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  | Семенюк П.В. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата