## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №5 | [18 empty] | Маршрут №5
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Житомиргаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "КЗУ-1, КЗУ-2, лупінг КЗУ-2"
Свідоцтво № 056/2018 чинне до 27.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8269.681 | 34.6235 | 9.6176 | 9153.3392 | 38.3232 | 10.6453 | 11532.8892 | 48.2859 | 13.4128
2 | [13 empty] | 8269.681 | 34.6235 | 9.6176 | 9153.3392 | 38.3232 | 10.6453 | 11532.8892 | 48.2859 | 13.4128
3 | [13 empty] | 8269.681 | 34.6235 | 9.6176 | 9153.3392 | 38.3232 | 10.6453 | 11532.8892 | 48.2859 | 13.4128
4 | 89.688 | 4.8549 | 1.101 | 0.1252 | 0.193 | 0.0036 | 0.0516 | 0.0431 | 0.0708 | 0.0083 | 1.8056 | 2.0549 | 0.7526 | 8221.052 | 34.4199 | 9.5611 | 9101.5574 | 38.1064 | 10.5851 | 11513.7577 | 48.2058 | 13.3905 | -12 | -10.7 | 0,00017 | 0,00013 | відс.
5 | [13 empty] | 8221.052 | 34.4199 | 9.5611 | 9101.5574 | 38.1064 | 10.5851 | 11513.7577 | 48.2058 | 13.3905
6 | [13 empty] | 8221.052 | 34.4199 | 9.5611 | 9101.5574 | 38.1064 | 10.5851 | 11513.7577 | 48.2058 | 13.3905
7 | [13 empty] | 8221.052 | 34.4199 | 9.5611 | 9101.5574 | 38.1064 | 10.5851 | 11513.7577 | 48.2058 | 13.3905
8 | [13 empty] | 8221.052 | 34.4199 | 9.5611 | 9101.5574 | 38.1064 | 10.5851 | 11513.7577 | 48.2058 | 13.3905
9 | [13 empty] | 8221.052 | 34.4199 | 9.5611 | 9101.5574 | 38.1064 | 10.5851 | 11513.7577 | 48.2058 | 13.3905
10 | [13 empty] | 8221.052 | 34.4199 | 9.5611 | 9101.5574 | 38.1064 | 10.5851 | 11513.7577 | 48.2058 | 13.3905
11 | 88.3734 | 5.6093 | 1.3153 | 0.1335 | 0.2103 | 0.0034 | 0.0514 | 0.0413 | 0.0692 | 0.0097 | 1.8622 | 2.3209 | 0.7633 | 8272.786 | 34.6365 | 9.6213 | 9155.9665 | 38.3342 | 10.6484 | 11501.1227 | 48.1529 | 13.3758 | -10.5 | -9.8
12 | [13 empty] | 8272.786 | 34.6365 | 9.6213 | 9155.9665 | 38.3342 | 10.6484 | 11501.1227 | 48.1529 | 13.3758
13 | [13 empty] | 8272.786 | 34.6365 | 9.6213 | 9155.9665 | 38.3342 | 10.6484 | 11501.1227 | 48.1529 | 13.3758
14 | [13 empty] | 8272.786 | 34.6365 | 9.6213 | 9155.9665 | 38.3342 | 10.6484 | 11501.1227 | 48.1529 | 13.3758
15 | [13 empty] | 8272.786 | 34.6365 | 9.6213 | 9155.9665 | 38.3342 | 10.6484 | 11501.1227 | 48.1529 | 13.3758
16 | [13 empty] | 8272.786 | 34.6365 | 9.6213 | 9155.9665 | 38.3342 | 10.6484 | 11501.1227 | 48.1529 | 13.3758
17 | [13 empty] | 8272.786 | 34.6365 | 9.6213 | 9155.9665 | 38.3342 | 10.6484 | 11501.1227 | 48.1529 | 13.3758
18 | 88.9399 | 5.2485 | 1.1945 | 0.1299 | 0.202 | 0.0034 | 0.0518 | 0.0419 | 0.0703 | 0.0107 | 1.8764 | 2.2307 | 0.7587 | 8239.5148 | 34.4972 | 9.5826 | 9120.5695 | 38.186 | 10.6072 | 11491.8794 | 48.1142 | 13.3651 | -12.3 | -11.9
19 | [13 empty] | 8239.5148 | 34.4972 | 9.5826 | 9120.5695 | 38.186 | 10.6072 | 11491.8794 | 48.1142 | 13.3651
20 | [13 empty] | 8239.5148 | 34.4972 | 9.5826 | 9120.5695 | 38.186 | 10.6072 | 11491.8794 | 48.1142 | 13.3651
21 | [13 empty] | 8239.5148 | 34.4972 | 9.5826 | 9120.5695 | 38.186 | 10.6072 | 11491.8794 | 48.1142 | 13.3651
22 | [13 empty] | 8239.5148 | 34.4972 | 9.5826 | 9120.5695 | 38.186 | 10.6072 | 11491.8794 | 48.1142 | 13.3651
23 | [13 empty] | 8239.5148 | 34.4972 | 9.5826 | 9120.5695 | 38.186 | 10.6072 | 11491.8794 | 48.1142 | 13.3651
24 | [13 empty] | 8239.5148 | 34.4972 | 9.5826 | 9120.5695 | 38.186 | 10.6072 | 11491.8794 | 48.1142 | 13.3651
25 | 89.4239 | 5.0772 | 1.1338 | 0.1266 | 0.1919 | 0.0038 | 0.0428 | 0.039 | 0.0714 | 0.0032 | 1.7088 | 2.1776 | 0.755 | 8234.5229 | 34.4763 | 9.5768 | 9115.9359 | 38.1666 | 10.6018 | 11514.116 | 48.2073 | 13.3909 | -14.9 | -14.2
26 | [13 empty] | 8234.5229 | 34.4763 | 9.5768 | 9115.9359 | 38.1666 | 10.6018 | 11514.116 | 48.2073 | 13.3909
27 | [13 empty] | 8234.5229 | 34.4763 | 9.5768 | 9115.9359 | 38.1666 | 10.6018 | 11514.116 | 48.2073 | 13.3909
28 | [13 empty] | 8234.5229 | 34.4763 | 9.5768 | 9115.9359 | 38.1666 | 10.6018 | 11514.116 | 48.2073 | 13.3909
29 | [13 empty] | 8234.5229 | 34.4763 | 9.5768 | 9115.9359 | 38.1666 | 10.6018 | 11514.116 | 48.2073 | 13.3909
30 | [13 empty] | 8234.5229 | 34.4763 | 9.5768 | 9115.9359 | 38.1666 | 10.6018 | 11514.116 | 48.2073 | 13.3909
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8248.0416 | 34.5329 | 9.5925 | 9129.9562 | 38.2253 | 10.6181
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Семенюк П.В. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №5
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №5 |  | 9129.9562 | 38.2253 | 10.6181
Житомирська | Садки БППГ (ГРС БППГ КС Бердичів) | 9129.9562 | 38.2253 | 10.6181
В.о. начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  | Семенюк П.В. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата