## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №610 | [18 empty] | Маршрут №610
переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Запоріжгаз", Південьтрансенерго АТ "Мотор-Січ", АТ "Мотор-Січ"
Запорізький п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № АВ 78-18 чинне до 31.10.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 94.494 | 2.9064 | 0.9879 | 0.146 | 0.1911 | 0.0026 | 0.0456 | 0.0381 | 0.0554 | 0 | 0.8584 | 0.2745 | 0.7141 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11942.295 | 50 | 13.8889
2 | 94.2039 | 3.1287 | 1.0667 | 0.1574 | 0.2031 | 0.0027 | 0.0479 | 0.0399 | 0.0581 | 0 | 0.8001 | 0.2915 | 0.7169 | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11966.1796 | 50.1 | 13.9167
3 | 94.7612 | 2.876 | 0.9352 | 0.1396 | 0.1622 | 0.0022 | 0.0359 | 0.0291 | 0.0424 | 0 | 0.7474 | 0.2688 | 0.7112 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
4 | 94.7824 | 2.9037 | 0.9218 | 0.1361 | 0.1502 | 0.0019 | 0.0316 | 0.025 | 0.0345 | 0 | 0.752 | 0.2608 | 0.7104 | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11942.295 | 50 | 13.8889
5 | 94.2098 | 3.213 | 1.0188 | 0.1416 | 0.1544 | 0.0015 | 0.0314 | 0.0251 | 0.0351 | 0 | 0.9054 | 0.2639 | 0.7143 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
6 | 94.9631 | 2.7851 | 0.8841 | 0.1314 | 0.1459 | 0.0019 | 0.031 | 0.0247 | 0.0338 | 0 | 0.7554 | 0.2436 | 0.7089 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
7 | 95.0664 | 2.7264 | 0.8802 | 0.1321 | 0.1471 | 0.002 | 0.0315 | 0.0248 | 0.0339 | 0 | 0.7117 | 0.2439 | 0.7083 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -13.2 | -3.9 | 0,0002 | 0,0024
8 | 95.0407 | 2.7408 | 0.8805 | 0.132 | 0.1477 | 0.0019 | 0.0316 | 0.0251 | 0.0347 | 0 | 0.7174 | 0.2476 | 0.7085 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11942.295 | 50 | 13.8889
9 | 95.1201 | 2.6673 | 0.8705 | 0.1297 | 0.1491 | 0.0021 | 0.0329 | 0.0265 | 0.0375 | 0 | 0.7265 | 0.2378 | 0.7081 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
10 | 95.1444 | 2.6477 | 0.8645 | 0.1286 | 0.1481 | 0.0021 | 0.0326 | 0.0261 | 0.0366 | 0 | 0.7317 | 0.2376 | 0.7078 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
11 | 95.212 | 2.6197 | 0.8458 | 0.1264 | 0.1438 | 0.002 | 0.0311 | 0.0245 | 0.0343 | 0 | 0.7265 | 0.2339 | 0.7071 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
12 | 95.1967 | 2.6358 | 0.8466 | 0.127 | 0.1445 | 0.002 | 0.0311 | 0.0243 | 0.0332 | 0 | 0.7247 | 0.2341 | 0.7072 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
13 | 94.8608 | 2.8326 | 0.9047 | 0.1293 | 0.1426 | 0.0016 | 0.0291 | 0.0228 | 0.031 | 0 | 0.8115 | 0.234 | 0.7093 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
14 | 94.6808 | 2.9103 | 0.9443 | 0.1363 | 0.1603 | 0.0003 | 0.034 | 0.0274 | 0.0366 | 0 | 0.8211 | 0.2486 | 0.7112 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -12.2 | -7.6 |  |  | відсутні
15 | 94.9975 | 2.7178 | 0.8921 | 0.1321 | 0.1585 | 0 | 0.0349 | 0.0279 | 0.0387 | 0 | 0.7574 | 0.2431 | 0.7091 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
16 | 94.6587 | 2.8408 | 0.8868 | 0.1248 | 0.1509 | 0 | 0.0329 | 0.0263 | 0.0372 | 0 | 0.989 | 0.2526 | 0.7106 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
17 | 94.4474 | 2.9189 | 0.8554 | 0.1145 | 0.1383 | 0 | 0.0296 | 0.0233 | 0.0299 | 0 | 1.1888 | 0.2539 | 0.7109 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
18 | 94.6241 | 2.8532 | 0.8291 | 0.1127 | 0.1307 | 0 | 0.0282 | 0.0216 | 0.0281 | 0 | 1.1296 | 0.2427 | 0.7095 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
19 | 94.6175 | 2.8246 | 0.8207 | 0.1113 | 0.1327 | 0.0012 | 0.0285 | 0.022 | 0.028 | 0 | 1.1629 | 0.2506 | 0.7096 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972 | -12.4 | -9.9
20 | 94.6529 | 2.8073 | 0.814 | 0.1099 | 0.1313 | 0.0014 | 0.028 | 0.0217 | 0.0279 | 0 | 1.1499 | 0.2557 | 0.7093 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
21 | 94.6836 | 2.7856 | 0.8112 | 0.11 | 0.1317 | 0.0014 | 0.0281 | 0.0219 | 0.0265 | 0 | 1.1434 | 0.2566 | 0.7091 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
22 | 93.7013 | 3.2356 | 1.1119 | 0.1556 | 0.2298 | 0.0029 | 0.0538 | 0.0435 | 0.0495 | 0 | 1.1282 | 0.2879 | 0.72 | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
23 | 94.3459 | 2.9426 | 0.9705 | 0.1379 | 0.1801 | 0.0025 | 0.0437 | 0.0374 | 0.0733 | 0 | 0.9991 | 0.267 | 0.715 | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
24 | 94.2938 | 2.9679 | 0.9923 | 0.1411 | 0.1857 | 0.0026 | 0.0437 | 0.0361 | 0.0676 | 0 | 0.9983 | 0.2709 | 0.7153 | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
25 | 93.9959 | 3.0841 | 0.9894 | 0.1355 | 0.1814 | 0.0024 | 0.0432 | 0.0359 | 0.0608 | 0 | 1.1931 | 0.2783 | 0.7166 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 |  |  |  |  | відсутні
26 | 94.1296 | 3.0423 | 0.9627 | 0.1325 | 0.1737 | 0.0022 | 0.0408 | 0.0336 | 0.0526 | 0 | 1.163 | 0.267 | 0.7152 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
27 | 94.0794 | 3.0713 | 0.9742 | 0.1336 | 0.1765 | 0.0023 | 0.0408 | 0.0333 | 0.048 | 0 | 1.1682 | 0.2724 | 0.7155 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
28 | 94.1038 | 3.0425 | 0.9502 | 0.1289 | 0.1678 | 0.0021 | 0.0391 | 0.0322 | 0.0451 | 0 | 1.2091 | 0.2792 | 0.7149 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167 | -14.7 | -7.7 | 0,0002 | 0,0021
29 | 94.1777 | 2.9691 | 0.9164 | 0.1233 | 0.1587 | 0.0018 | 0.0366 | 0.0302 | 0.0418 | 0 | 1.2616 | 0.2828 | 0.7139 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
30 | 94.2647 | 2.9164 | 0.7889 | 0.0984 | 0.1156 | 0.0006 | 0.0248 | 0.0196 | 0.0236 | 0 | 1.4441 | 0.3033 | 0.7109 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8269.8243 | 34.6241 | 9.6178 | 9161.6271 | 38.3579 | 10.655
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника управління | [8 empty] | Чмир О.Г. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №610
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №610 |  | 9161.6271 | 38.3579 | 10.655
Запорізька | АТ "Мотор Січ" | 0 | 0 | 0
Запорізька | ГРС с.Канцерівка | 9155.5366 | 38.3324 | 10.6479
Запорізька | ГРС с.Лукашеве (Отрадненська ПТФ) | 9157.1607 | 38.3392 | 10.6498
Запорізька | ГРС с.Миколай-Поле (к-п Україна) | 9156.7308 | 38.3374 | 10.6493
Запорізька | ГРС-2 м.Запоріжжя | 9161.9615 | 38.3593 | 10.6554
Запорізька | Південьтрансенерго АТ "Мотор Січ" | 9126.7795 | 38.212 | 10.6144
В.о. начальника управління |  | Чмир О.Г. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата