## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №217 | [18 empty] | Маршрут №217
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз"
Рогатинський п/м Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № ІФ 168 чинне до 13.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8259.5778 | 34.5812 | 9.6059 | 9142.7822 | 38.279 | 10.6331 | 11533.2236 | 48.2873 | 13.4131
2 | [13 empty] | 8259.5778 | 34.5812 | 9.6059 | 9142.7822 | 38.279 | 10.6331 | 11533.2236 | 48.2873 | 13.4131
3 | [13 empty] | 8259.5778 | 34.5812 | 9.6059 | 9142.7822 | 38.279 | 10.6331 | 11533.2236 | 48.2873 | 13.4131
4 | [13 empty] | 8259.5778 | 34.5812 | 9.6059 | 9142.7822 | 38.279 | 10.6331 | 11533.2236 | 48.2873 | 13.4131
5 | 89.3115 | 5.0792 | 1.2452 | 0.1342 | 0.213 | 0.0009 | 0.0613 | 0.0462 | 0.0653 | 0.007 | 1.7375 | 2.0985 | 0.7564 | 8261.2498 | 34.5882 | 9.6078 | 9144.7169 | 38.2871 | 10.6353 | 11539.5292 | 48.3137 | 13.4205 | -8.6 | -5.2
6 | [13 empty] | 8261.2498 | 34.5882 | 9.6078 | 9144.7169 | 38.2871 | 10.6353 | 11539.5292 | 48.3137 | 13.4205
7 | [13 empty] | 8261.2498 | 34.5882 | 9.6078 | 9144.7169 | 38.2871 | 10.6353 | 11539.5292 | 48.3137 | 13.4205
8 | [13 empty] | 8261.2498 | 34.5882 | 9.6078 | 9144.7169 | 38.2871 | 10.6353 | 11539.5292 | 48.3137 | 13.4205
9 | [13 empty] | 8261.2498 | 34.5882 | 9.6078 | 9144.7169 | 38.2871 | 10.6353 | 11539.5292 | 48.3137 | 13.4205
10 | [13 empty] | 8261.2498 | 34.5882 | 9.6078 | 9144.7169 | 38.2871 | 10.6353 | 11539.5292 | 48.3137 | 13.4205
11 | [13 empty] | 8261.2498 | 34.5882 | 9.6078 | 9144.7169 | 38.2871 | 10.6353 | 11539.5292 | 48.3137 | 13.4205
12 | 89.2698 | 5.1097 | 1.2461 | 0.1336 | 0.2101 | 0.0011 | 0.0589 | 0.0453 | 0.0615 | 0.0084 | 1.7712 | 2.0842 | 0.7564 | 8259.0046 | 34.5788 | 9.6052 | 9142.2329 | 38.2767 | 10.6324 | 11536.7824 | 48.3022 | 13.4173 | -9.1 | -5.3 | <0.0001 | <0.0002 | 0
13 | [13 empty] | 8259.0046 | 34.5788 | 9.6052 | 9142.2329 | 38.2767 | 10.6324 | 11536.7824 | 48.3022 | 13.4173
14 | [13 empty] | 8259.0046 | 34.5788 | 9.6052 | 9142.2329 | 38.2767 | 10.6324 | 11536.7824 | 48.3022 | 13.4173
15 | [13 empty] | 8259.0046 | 34.5788 | 9.6052 | 9142.2329 | 38.2767 | 10.6324 | 11536.7824 | 48.3022 | 13.4173
16 | [13 empty] | 8259.0046 | 34.5788 | 9.6052 | 9142.2329 | 38.2767 | 10.6324 | 11536.7824 | 48.3022 | 13.4173
17 | [13 empty] | 8259.0046 | 34.5788 | 9.6052 | 9142.2329 | 38.2767 | 10.6324 | 11536.7824 | 48.3022 | 13.4173
18 | [13 empty] | 8259.0046 | 34.5788 | 9.6052 | 9142.2329 | 38.2767 | 10.6324 | 11536.7824 | 48.3022 | 13.4173
19 | 89.0918 | 5.176 | 1.2639 | 0.138 | 0.2183 | 0.0008 | 0.0623 | 0.0472 | 0.064 | 0.0077 | 1.794 | 2.1361 | 0.7581 | 8263.7815 | 34.5988 | 9.6108 | 9147.1292 | 38.2972 | 10.6381 | 11529.832 | 48.2731 | 13.4092 | -9 | -5.5
20 | [13 empty] | 8263.7815 | 34.5988 | 9.6108 | 9147.1292 | 38.2972 | 10.6381 | 11529.832 | 48.2731 | 13.4092
21 | [13 empty] | 8263.7815 | 34.5988 | 9.6108 | 9147.1292 | 38.2972 | 10.6381 | 11529.832 | 48.2731 | 13.4092
22 | [13 empty] | 8263.7815 | 34.5988 | 9.6108 | 9147.1292 | 38.2972 | 10.6381 | 11529.832 | 48.2731 | 13.4092
23 | [13 empty] | 8263.7815 | 34.5988 | 9.6108 | 9147.1292 | 38.2972 | 10.6381 | 11529.832 | 48.2731 | 13.4092
24 | [13 empty] | 8263.7815 | 34.5988 | 9.6108 | 9147.1292 | 38.2972 | 10.6381 | 11529.832 | 48.2731 | 13.4092
25 | [13 empty] | 8263.7815 | 34.5988 | 9.6108 | 9147.1292 | 38.2972 | 10.6381 | 11529.832 | 48.2731 | 13.4092
26 | 89.2977 | 5.0719 | 1.2073 | 0.1325 | 0.2108 | 0.0013 | 0.0609 | 0.0467 | 0.0578 | 0.0078 | 1.8017 | 2.1035 | 0.756 | 8247.5878 | 34.531 | 9.5919 | 9129.8606 | 38.2249 | 10.618 | 11523.7176 | 48.2475 | 13.4021 | -8.9 | -5.7
27 | [13 empty] | 8247.5878 | 34.531 | 9.5919 | 9129.8606 | 38.2249 | 10.618 | 11523.7176 | 48.2475 | 13.4021
28 | [13 empty] | 8247.5878 | 34.531 | 9.5919 | 9129.8606 | 38.2249 | 10.618 | 11523.7176 | 48.2475 | 13.4021
29 | [13 empty] | 8247.5878 | 34.531 | 9.5919 | 9129.8606 | 38.2249 | 10.618 | 11523.7176 | 48.2475 | 13.4021
30 | [13 empty] | 8247.5878 | 34.531 | 9.5919 | 9129.8606 | 38.2249 | 10.618 | 11523.7176 | 48.2475 | 13.4021
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8258.3597 | 34.5761 | 9.6045 | 9141.4686 | 38.2735 | 10.6315
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Фрищин В.О. | [10 empty] | 2019-12-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №217
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №217 |  | 9141.4686 | 38.2735 | 10.6315
Івано-Франківська | Озеряни | 9141.4447 | 38.2734 | 10.6315
Івано-Франківська | Чагрів | 9141.4924 | 38.2736 | 10.6316
В.о. начальника Долинського ЛВУМГ |  | Фрищин В.О. |  |  | .12.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата