## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №404 | [18 empty] | Маршрут №404
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Тисменицягаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Пасічна - Тисмениця"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8596.1595 | 35.9904 | 9.9973 | 9511.608 | 39.8232 | 11.062 | 12082.4975 | 50.587 | 14.0519
2 | [13 empty] | 8596.1595 | 35.9904 | 9.9973 | 9511.608 | 39.8232 | 11.062 | 12082.4975 | 50.587 | 14.0519
3 | [13 empty] | 8596.1595 | 35.9904 | 9.9973 | 9511.608 | 39.8232 | 11.062 | 12082.4975 | 50.587 | 14.0519
4 | [13 empty] | 8596.1595 | 35.9904 | 9.9973 | 9511.608 | 39.8232 | 11.062 | 12082.4975 | 50.587 | 14.0519
5 | [13 empty] | 8596.1595 | 35.9904 | 9.9973 | 9511.608 | 39.8232 | 11.062 | 12082.4975 | 50.587 | 14.0519
6 | 90.4252 | 4.4701 | 2.1266 | 0.3456 | 0.5888 | 0.0009 | 0.1481 | 0.1192 | 0.2005 | 0.0015 | 0.6268 | 0.9467 | 0.7623 | 8703.6879 | 36.4406 | 10.1224 | 9625.7047 | 40.3009 | 11.1947 | 12099.7183 | 50.6591 | 14.072 | 23.1 | 13
7 | [13 empty] | 8703.6879 | 36.4406 | 10.1224 | 9625.7047 | 40.3009 | 11.1947 | 12099.7183 | 50.6591 | 14.072
8 | [13 empty] | 8703.6879 | 36.4406 | 10.1224 | 9625.7047 | 40.3009 | 11.1947 | 12099.7183 | 50.6591 | 14.072
9 | [13 empty] | 8703.6879 | 36.4406 | 10.1224 | 9625.7047 | 40.3009 | 11.1947 | 12099.7183 | 50.6591 | 14.072
10 | [13 empty] | 8703.6879 | 36.4406 | 10.1224 | 9625.7047 | 40.3009 | 11.1947 | 12099.7183 | 50.6591 | 14.072
11 | [13 empty] | 8703.6879 | 36.4406 | 10.1224 | 9625.7047 | 40.3009 | 11.1947 | 12099.7183 | 50.6591 | 14.072 |  |  | 0,000042 | 0,000134 | 0,000
12 | [13 empty] | 8703.6879 | 36.4406 | 10.1224 | 9625.7047 | 40.3009 | 11.1947 | 12099.7183 | 50.6591 | 14.072
13 | 92.9675 | 3.4854 | 1.4146 | 0.2553 | 0.45 | 0.0015 | 0.1387 | 0.1213 | 0.2082 | 0.0033 | 0.5483 | 0.4059 | 0.7374 | 8560.9775 | 35.8431 | 9.9564 | 9474.7541 | 39.6689 | 11.0191 | 12108.7467 | 50.6969 | 14.0825 | 25.6 | 15.9
14 | [13 empty] | 8560.9775 | 35.8431 | 9.9564 | 9474.7541 | 39.6689 | 11.0191 | 12108.7467 | 50.6969 | 14.0825
15 | [13 empty] | 8560.9775 | 35.8431 | 9.9564 | 9474.7541 | 39.6689 | 11.0191 | 12108.7467 | 50.6969 | 14.0825
16 | [13 empty] | 8560.9775 | 35.8431 | 9.9564 | 9474.7541 | 39.6689 | 11.0191 | 12108.7467 | 50.6969 | 14.0825
17 | [13 empty] | 8560.9775 | 35.8431 | 9.9564 | 9474.7541 | 39.6689 | 11.0191 | 12108.7467 | 50.6969 | 14.0825
18 | [13 empty] | 8560.9775 | 35.8431 | 9.9564 | 9474.7541 | 39.6689 | 11.0191 | 12108.7467 | 50.6969 | 14.0825
19 | [13 empty] | 8560.9775 | 35.8431 | 9.9564 | 9474.7541 | 39.6689 | 11.0191 | 12108.7467 | 50.6969 | 14.0825
20 | 92.0732 | 3.7609 | 1.6531 | 0.2921 | 0.4985 | 0.0015 | 0.1417 | 0.119 | 0.2356 | 0.0021 | 0.5518 | 0.6705 | 0.7473 | 8611.0635 | 36.0528 | 10.0147 | 9527.5868 | 39.8901 | 11.0806 | 12095.7774 | 50.6426 | 14.0674 | 18.5 | 8
21 | [13 empty] | 8611.0635 | 36.0528 | 10.0147 | 9527.5868 | 39.8901 | 11.0806 | 12095.7774 | 50.6426 | 14.0674
22 | [13 empty] | 8611.0635 | 36.0528 | 10.0147 | 9527.5868 | 39.8901 | 11.0806 | 12095.7774 | 50.6426 | 14.0674
23 | [13 empty] | 8611.0635 | 36.0528 | 10.0147 | 9527.5868 | 39.8901 | 11.0806 | 12095.7774 | 50.6426 | 14.0674
24 | [13 empty] | 8611.0635 | 36.0528 | 10.0147 | 9527.5868 | 39.8901 | 11.0806 | 12095.7774 | 50.6426 | 14.0674
25 | [13 empty] | 8611.0635 | 36.0528 | 10.0147 | 9527.5868 | 39.8901 | 11.0806 | 12095.7774 | 50.6426 | 14.0674
26 | [13 empty] | 8611.0635 | 36.0528 | 10.0147 | 9527.5868 | 39.8901 | 11.0806 | 12095.7774 | 50.6426 | 14.0674
27 | 92.3489 | 3.6434 | 1.5105 | 0.2779 | 0.4999 | 0.0019 | 0.1539 | 0.1323 | 0.2466 | 0.0016 | 0.5314 | 0.6517 | 0.7453 | 8596.5894 | 35.9922 | 9.9978 | 9512.229 | 39.8258 | 11.0627 | 12092.338 | 50.6282 | 14.0634 | 14.2 | 5.7
28 | [13 empty] | 8596.5894 | 35.9922 | 9.9978 | 9512.229 | 39.8258 | 11.0627 | 12092.338 | 50.6282 | 14.0634
29 | [13 empty] | 8596.5894 | 35.9922 | 9.9978 | 9512.229 | 39.8258 | 11.0627 | 12092.338 | 50.6282 | 14.0634
30 | [13 empty] | 8596.5894 | 35.9922 | 9.9978 | 9512.229 | 39.8258 | 11.0627 | 12092.338 | 50.6282 | 14.0634
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8611.6606 | 36.0553 | 10.0154 | 9528.2556 | 39.8929 | 11.0814
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В. о. начальника Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Басистюк В.С. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №404
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №404 |  | 9528.2556 | 39.8929 | 11.0814
Івано-Франківська | ГРС с.Липове | 9530.238 | 39.9012 | 11.0837
Івано-Франківська | ГРС с.Марківці | 9531.1218 | 39.9049 | 11.0847
Івано-Франківська | ГРС с.Перерісль | 9528.7572 | 39.895 | 11.0819
Івано-Франківська | ГРС с.Стримба (НПЗ) | 9527.2525 | 39.8887 | 11.0802
Івано-Франківська | ГРС с.Стримба (Яремче) | 9528.6855 | 39.8947 | 11.0819
В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ |  | Басистюк В.С. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата