## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №410 | [18 empty] | Маршрут №410
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці", "Пасічна - Тисмениця"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8601.4141 | 36.0124 | 10.0034 | 9517.6747 | 39.8486 | 11.0691 | 12114.9806 | 50.723 | 14.0897
2 | [13 empty] | 8601.4141 | 36.0124 | 10.0034 | 9517.6747 | 39.8486 | 11.0691 | 12114.9806 | 50.723 | 14.0897
3 | [13 empty] | 8601.4141 | 36.0124 | 10.0034 | 9517.6747 | 39.8486 | 11.0691 | 12114.9806 | 50.723 | 14.0897
4 | [13 empty] | 8601.4141 | 36.0124 | 10.0034 | 9517.6747 | 39.8486 | 11.0691 | 12114.9806 | 50.723 | 14.0897
5 | [13 empty] | 8601.4141 | 36.0124 | 10.0034 | 9517.6747 | 39.8486 | 11.0691 | 12114.9806 | 50.723 | 14.0897
6 | 91.9812 | 3.9781 | 1.6975 | 0.2838 | 0.5017 | 0.0013 | 0.1436 | 0.121 | 0.1748 | 0.0018 | 0.565 | 0.5502 | 0.746 | 8619.9485 | 36.09 | 10.025 | 9537.4034 | 39.9312 | 11.092 | 12119.0649 | 50.7401 | 14.0945 | 21.8 | 11.8
7 | [13 empty] | 8619.9485 | 36.09 | 10.025 | 9537.4034 | 39.9312 | 11.092 | 12119.0649 | 50.7401 | 14.0945
8 | [13 empty] | 8619.9485 | 36.09 | 10.025 | 9537.4034 | 39.9312 | 11.092 | 12119.0649 | 50.7401 | 14.0945
9 | [13 empty] | 8619.9485 | 36.09 | 10.025 | 9537.4034 | 39.9312 | 11.092 | 12119.0649 | 50.7401 | 14.0945
10 | [13 empty] | 8619.9485 | 36.09 | 10.025 | 9537.4034 | 39.9312 | 11.092 | 12119.0649 | 50.7401 | 14.0945
11 | [13 empty] | 8619.9485 | 36.09 | 10.025 | 9537.4034 | 39.9312 | 11.092 | 12119.0649 | 50.7401 | 14.0945
12 | [13 empty] | 8619.9485 | 36.09 | 10.025 | 9537.4034 | 39.9312 | 11.092 | 12119.0649 | 50.7401 | 14.0945
13 | 91.8477 | 4.0005 | 1.7174 | 0.279 | 0.4849 | 0.0012 | 0.1228 | 0.1013 | 0.1785 | 0.0043 | 0.6139 | 0.6485 | 0.7465 | 8599.0256 | 36.0024 | 10.0007 | 9514.522 | 39.8354 | 11.0654 | 12085.5548 | 50.5998 | 14.0555 | 23.2 | 11.7
14 | [13 empty] | 8599.0256 | 36.0024 | 10.0007 | 9514.522 | 39.8354 | 11.0654 | 12085.5548 | 50.5998 | 14.0555
15 | [13 empty] | 8599.0256 | 36.0024 | 10.0007 | 9514.522 | 39.8354 | 11.0654 | 12085.5548 | 50.5998 | 14.0555
16 | [13 empty] | 8599.0256 | 36.0024 | 10.0007 | 9514.522 | 39.8354 | 11.0654 | 12085.5548 | 50.5998 | 14.0555
17 | [13 empty] | 8599.0256 | 36.0024 | 10.0007 | 9514.522 | 39.8354 | 11.0654 | 12085.5548 | 50.5998 | 14.0555
18 | [13 empty] | 8599.0256 | 36.0024 | 10.0007 | 9514.522 | 39.8354 | 11.0654 | 12085.5548 | 50.5998 | 14.0555
19 | [13 empty] | 8599.0256 | 36.0024 | 10.0007 | 9514.522 | 39.8354 | 11.0654 | 12085.5548 | 50.5998 | 14.0555
20 | 95.9327 | 2.2509 | 0.676 | 0.1053 | 0.0974 | 0.0013 | 0.0172 | 0.0121 | 0.0137 | 0.0062 | 0.7037 | 0.1835 | 0.6997 | 8186.8254 | 34.2766 | 9.5213 | 9074.1618 | 37.9917 | 10.5533 | 11905.3217 | 49.8452 | 13.8459 | -8.9 | -15
21 | [13 empty] | 8186.8254 | 34.2766 | 9.5213 | 9074.1618 | 37.9917 | 10.5533 | 11905.3217 | 49.8452 | 13.8459
22 | [13 empty] | 8186.8254 | 34.2766 | 9.5213 | 9074.1618 | 37.9917 | 10.5533 | 11905.3217 | 49.8452 | 13.8459
23 | [13 empty] | 8186.8254 | 34.2766 | 9.5213 | 9074.1618 | 37.9917 | 10.5533 | 11905.3217 | 49.8452 | 13.8459
24 | [13 empty] | 8186.8254 | 34.2766 | 9.5213 | 9074.1618 | 37.9917 | 10.5533 | 11905.3217 | 49.8452 | 13.8459
25 | [13 empty] | 8186.8254 | 34.2766 | 9.5213 | 9074.1618 | 37.9917 | 10.5533 | 11905.3217 | 49.8452 | 13.8459 |  |  | 0,000116 | 0,0002 | 0,000
26 | [13 empty] | 8186.8254 | 34.2766 | 9.5213 | 9074.1618 | 37.9917 | 10.5533 | 11905.3217 | 49.8452 | 13.8459
27 | 95.9919 | 2.2462 | 0.6809 | 0.1062 | 0.0979 | 0.0013 | 0.0173 | 0.012 | 0.0123 | 0.0035 | 0.6524 | 0.1781 | 0.6994 | 8191.7456 | 34.2972 | 9.527 | 9079.6075 | 38.0145 | 10.5596 | 11915.2099 | 49.8866 | 13.8574 | -10.2 | -17.8
28 | [13 empty] | 8191.7456 | 34.2972 | 9.527 | 9079.6075 | 38.0145 | 10.5596 | 11915.2099 | 49.8866 | 13.8574
29 | [13 empty] | 8191.7456 | 34.2972 | 9.527 | 9079.6075 | 38.0145 | 10.5596 | 11915.2099 | 49.8866 | 13.8574
30 | [13 empty] | 8191.7456 | 34.2972 | 9.527 | 9079.6075 | 38.0145 | 10.5596 | 11915.2099 | 49.8866 | 13.8574
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8381.437 | 35.0914 | 9.7476 | 9282.2682 | 38.863 | 10.7953
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В. о. начальника Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Басистюк В.С. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №410
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №410 |  | 9282.2682 | 38.863 | 10.7953
Івано-Франківська | ГРС Тисмениця, загальн.замір | 9282.2682 | 38.863 | 10.7953
В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ |  | Басистюк В.С. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата