## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №417 | [18 empty] | Маршрут №417
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Чернівцігаз", АТ "Тисменицягаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
2 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
3 | 95.502 | 2.5312 | 0.7578 | 0.1146 | 0.1076 | 0.0007 | 0.0211 | 0.0149 | 0.0136 |  | 0.7142 | 0.2225 | 0.7033 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
4 | 95.5755 | 2.4391 | 0.7307 | 0.1106 | 0.1043 | 0.0007 | 0.0206 | 0.0144 | 0.0132 |  | 0.7734 | 0.2175 | 0.7025 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
5 | 93.1977 | 3.4535 | 1.3337 | 0.2202 | 0.3656 | 0.0002 | 0.1004 | 0.0841 | 0.1025 | 0.0023 | 0.6427 | 0.4971 | 0.7308 | 8459.9218 | 35.42 | 9.8389 | 9367.5362 | 39.22 | 10.8944 | 12025.8911 | 50.35 | 13.9861 | 4.8 | -3.2
6 | 93.6405 | 3.1921 | 1.2163 | 0.2012 | 0.3249 | 0.0002 | 0.0875 | 0.0727 | 0.1122 |  | 0.684 | 0.4683 | 0.7264 | 8414.5411 | 35.23 | 9.7861 | 9317.3786 | 39.01 | 10.8361 | 11997.2296 | 50.23 | 13.9528
7 | 95.8636 | 2.2493 | 0.6656 | 0.0997 | 0.0944 | 0.0007 | 0.0191 | 0.0135 | 0.012 |  | 0.7883 | 0.1937 | 0.6999 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
8 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
9 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
10 | 95.7872 | 2.3297 | 0.6952 | 0.1046 | 0.0981 | 0.0007 | 0.0198 | 0.0138 | 0.0124 |  | 0.7369 | 0.2017 | 0.7008 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
11 | 95.7898 | 2.323 | 0.6926 | 0.1041 | 0.0976 | 0.0007 | 0.0195 | 0.0138 | 0.0125 | 0.0024 | 0.7427 | 0.2013 | 0.7007 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -10.5 | -18.4
12 | 95.7839 | 2.3416 | 0.7001 | 0.1055 | 0.0994 | 0.0009 | 0.0197 | 0.0139 | 0.0127 |  | 0.7206 | 0.2017 | 0.7009 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
13 | 95.7736 | 2.3448 | 0.7008 | 0.1059 | 0.0997 | 0.001 | 0.0199 | 0.0139 | 0.013 |  | 0.7252 | 0.2022 | 0.701 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
14 | 95.8568 | 2.2805 | 0.6794 | 0.1026 | 0.0967 | 0.0007 | 0.0196 | 0.0137 | 0.0128 |  | 0.7403 | 0.1969 | 0.7002 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
15 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
16 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
17 | 95.9174 | 2.2562 | 0.6706 | 0.1008 | 0.0949 | 0.0007 | 0.0191 | 0.0134 | 0.0126 |  | 0.7225 | 0.1917 | 0.6997 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
18 | 95.9901 | 2.1982 | 0.6529 | 0.0984 | 0.0924 | 0.0009 | 0.0187 | 0.0132 | 0.0126 | 0.0038 | 0.7332 | 0.1856 | 0.6991 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -13 | -18.1
19 | 95.9391 | 2.2397 | 0.6665 | 0.1008 | 0.0944 | 0.0006 | 0.0191 | 0.0134 | 0.0125 |  | 0.7246 | 0.1893 | 0.6996 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
20 | 95.8646 | 2.285 | 0.6899 | 0.1042 | 0.0989 | 0.0009 | 0.0198 | 0.014 | 0.0136 |  | 0.7145 | 0.1945 | 0.7003 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
21 | 95.8863 | 2.2843 | 0.6843 | 0.1031 | 0.0973 | 0.0009 | 0.0196 | 0.0137 | 0.013 |  | 0.7034 | 0.194 | 0.7001 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
22 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
23 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
24 | 95.8966 | 2.2814 | 0.6844 | 0.1033 | 0.0971 | 0.0007 | 0.0194 | 0.0137 | 0.0125 |  | 0.6979 | 0.1929 | 0.7 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
25 | 95.9105 | 2.268 | 0.6856 | 0.103 | 0.0967 | 0.0009 | 0.0191 | 0.0134 | 0.0124 |  | 0.6976 | 0.1929 | 0.6999 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
26 | 95.9303 | 2.2426 | 0.6826 | 0.1035 | 0.0977 | 0.0001 | 0.0193 | 0.0134 | 0.0126 |  | 0.7049 | 0.1928 | 0.6998 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 |  |  | 0,000118 | 0,0002 | 0,000
27 | 96.0322 | 2.1616 | 0.6547 | 0.0985 | 0.093 | 0 | 0.0189 | 0.0133 | 0.0122 |  | 0.7301 | 0.1856 | 0.6988 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
28 | 95.9843 | 2.2 | 0.6612 | 0.0999 | 0.0946 | 0 | 0.0192 | 0.0136 | 0.0126 |  | 0.7276 | 0.1868 | 0.6992 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
29 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
30 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8199.5559 | 34.3299 | 9.5361 | 9088.0148 | 38.0497 | 10.5694
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В. о. начальника Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Басистюк В.С. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №417
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №417 |  | 9088.0148 | 38.0497 | 10.5694
Івано-Франківська | ГРС Добровідка | 9087.0595 | 38.0457 | 10.5683
Івано-Франківська | ГРС Коломия | 9087.7282 | 38.0485 | 10.569
Івано-Франківська | ГРС Підгайчики (с.Ценява) | 9086.5579 | 38.0436 | 10.5677
Івано-Франківська | ГРС Підгайчики (села+спирт) | 9091.5259 | 38.0644 | 10.5734
Івано-Франківська | ГРС Тлумач, сум. | 9086.7012 | 38.0442 | 10.5678
Івано-Франківська | ГРС с.Заболотів | 9087.0595 | 38.0457 | 10.5683
Івано-Франківська | ГРС с.Кривотули | 9086.4146 | 38.043 | 10.5675
Івано-Франківська | ГРС с.Раківчик (Слобідка) | 9087.2505 | 38.0465 | 10.5685
Івано-Франківська | ГРС с.Торговиця 2 (Городенка) | 9088.2298 | 38.0506 | 10.5696
Івано-Франківська | ГРС с.Торговиця-1 (Коломия) | 9085.8891 | 38.0408 | 10.5669
Івано-Франківська | ГРС с.Тулова | 9087.4416 | 38.0473 | 10.5687
Івано-Франківська | ГРС с.Чорнолізці | 9087.5133 | 38.0476 | 10.5688
Чернівецька | ГРС м.Городенка (Борівці) | 9087.1072 | 38.0459 | 10.5683
Чернівецька | ГРС с.Витилівка | 9089.233 | 38.0548 | 10.5708
Чернівецька | ГРС с.Ошихліби | 9086.8206 | 38.0447 | 10.568
Івано-Франківська | ГРС - Снятин 1, загал.замір | 9089.4957 | 38.0559 | 10.5711
В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ |  | Басистюк В.С. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата