## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №452 | [18 empty] | Маршрут №452
Філія"Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина III"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
2 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
3 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
4 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
5 | 91.9196 | 4.7651 | 0.4965 | 0.0681 | 0.1015 | 0.0012 | 0.0167 | 0.0115 | 0.1734 | 0.006 | 0.8879 | 1.5525 | 0.7333 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056 | -8.7 | -2 | 0,0022 | 0,0120 | відсутн.
6 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
7 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
8 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
9 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
10 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
11 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
12 | 91.3358 | 5.8423 | 0.0866 | 0.0049 | 0.0053 | 0.0021 | 0.005 | 0.0049 | 0.191 | 0.0052 | 0.5741 | 1.9428 | 0.7351 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583 | -9 | -1.6
13 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
14 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
15 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
16 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
17 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
18 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
19 | 91.7808 | 5.0828 | 0.3239 | 0.04 | 0.059 | 0.0002 | 0.0117 | 0.0091 | 0.1703 | 0.0084 | 0.9189 | 1.5949 | 0.7323 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575 | -9.3 | -2.1
20 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
21 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
22 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
23 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
24 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
25 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
26 | 93.8114 | 3.8692 | 0.4215 | 0.0598 | 0.0586 | 0.0006 | 0.0126 | 0.0088 | 0.1298 | 0.0022 | 0.6119 | 1.0136 | 0.7172 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194 | -9.1 | -2.4
27 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
28 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
29 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
30 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8223.4882 | 34.4301 | 9.5639 | 9108.5795 | 38.1358 | 10.5933
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Фрищин В.О. | [10 empty] | 2019-12-01

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №452
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №452 |  | 9108.5795 | 38.1358 | 10.5933
Івано-Франківська | ГРС Витвиця | 9108.5795 | 38.1358 | 10.5933
В.о.начальника Долинського ЛВУМГ |  | Фрищин В.О. |  |  | 2019-12-01
|  | прізвище |  | підпис | дата