## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №455 | [18 empty] | Маршрут №455
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
2 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
3 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
4 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
5 | 91.4426 | 5.7426 | 0.0449 | 0.0013 | 0.0035 | 0.0006 | 0.007 | 0.0069 | 0.1925 | 0.0032 | 0.4459 | 2.109 | 0.7354 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11636.5722 | 48.72 | 13.5333 | -10.7 | -5.2
6 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11636.5722 | 48.72 | 13.5333
7 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11636.5722 | 48.72 | 13.5333
8 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11636.5722 | 48.72 | 13.5333
9 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11636.5722 | 48.72 | 13.5333
10 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11636.5722 | 48.72 | 13.5333
11 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11636.5722 | 48.72 | 13.5333
12 | 92.6136 | 3.6052 | 0.3218 | 0.0477 | 0.0795 | 0.0014 | 0.0258 | 0.0217 | 0.1111 | 0.0092 | 1.9973 | 1.1657 | 0.7234 | 8065.826 | 33.77 | 9.3806 | 8937.6136 | 37.42 | 10.3944 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139 | -11.5 | -4.8 | 0,0018 | 0,0096 | відс.
13 | [13 empty] | 8065.826 | 33.77 | 9.3806 | 8937.6136 | 37.42 | 10.3944 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
14 | [13 empty] | 8065.826 | 33.77 | 9.3806 | 8937.6136 | 37.42 | 10.3944 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
15 | [13 empty] | 8065.826 | 33.77 | 9.3806 | 8937.6136 | 37.42 | 10.3944 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
16 | [13 empty] | 8065.826 | 33.77 | 9.3806 | 8937.6136 | 37.42 | 10.3944 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
17 | [13 empty] | 8065.826 | 33.77 | 9.3806 | 8937.6136 | 37.42 | 10.3944 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
18 | [13 empty] | 8065.826 | 33.77 | 9.3806 | 8937.6136 | 37.42 | 10.3944 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
19 | 92.1585 | 4.0182 | 0.1754 | 0.0309 | 0.0594 | 0.0014 | 0.0249 | 0.0219 | 0.1249 | 0.007 | 1.7993 | 1.5782 | 0.7276 | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528 | -13.2 | -5.7
20 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
21 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
22 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
23 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
24 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
25 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
26 | 92.9571 | 3.5695 | 0.6816 | 0.1028 | 0.1677 | 0.0007 | 0.0501 | 0.0427 | 0.1106 | 0.0037 | 1.3671 | 0.9464 | 0.7252 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9099.3839 | 38.0973 | 10.5826 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389 | -12.8 | -5.4
27 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9099.3839 | 38.0973 | 10.5826 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
28 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9099.3839 | 38.0973 | 10.5826 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
29 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9099.3839 | 38.0973 | 10.5826 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
30 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9099.3839 | 38.0973 | 10.5826 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8134.327 | 34.0568 | 9.4602 | 9011.9424 | 37.7312 | 10.4809
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Фрищин В.О. | [10 empty] | 2019-12-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №455
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №455 |  | 9011.9424 | 37.7312 | 10.4809
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-1 | 9011.7991 | 37.7306 | 10.4807
Івано-Франківська | ГРС с.Вістова | 9013.9965 | 37.7398 | 10.4833
Івано-Франківська | ГРС с.Голинь | 9012.038 | 37.7316 | 10.481
В.о. начальника Долинського ЛВУМГ |  | Фрищин В.О. |  |  | 2019-12-01
|  | прізвище |  | підпис | дата