## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №456 | [18 empty] | Маршрут №456
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Тисменицягаз" та ТОВ "Карпатнафтохім"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
2 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
3 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
4 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
5 | 92.1905 | 5.2296 | 0.0446 | 0.0039 | 0.0105 | 0.0007 | 0.0152 | 0.0143 | 0.1932 | 0.0021 | 0.7156 | 1.5798 | 0.7281 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944 | -9.9 | -4.6
6 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
7 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
8 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
9 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
10 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
11 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
12 | 91.4348 | 5.7083 | 0.0892 | 0.0032 | 0.0043 | 0.0016 | 0.0055 | 0.005 | 0.1321 | 0.0069 | 0.6717 | 1.9374 | 0.733 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222 | -9.6 | -3 | 0,0025 | 0,0127 | відс.
13 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
14 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
15 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
16 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
17 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
18 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
19 | 91.6339 | 4.7979 | 0.6271 | 0.1157 | 0.2165 | 0.0006 | 0.0776 | 0.068 | 0.1704 | 0.0048 | 0.5372 | 1.7503 | 0.7412 | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675 | -11.1 | -3.8
20 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
21 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
22 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
23 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
24 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
25 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
26 | 92.4204 | 4.4505 | 0.4605 | 0.0597 | 0.0897 | 0.0015 | 0.028 | 0.024 | 0.1824 | 0.0078 | 0.7775 | 1.498 | 0.7304 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222 | -10.7 | -4.4
27 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
28 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
29 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
30 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8238.3206 | 34.4922 | 9.5812 | 9124.6777 | 38.2032 | 10.612
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Фрищин В.О. | [10 empty] | 2019-12-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №456
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №456 |  | 9124.6777 | 38.2032 | 10.612
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-2 (Карпатнафтохім) | 9123.2685 | 38.1973 | 10.6104
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-2 (ТЕЦ) | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-2 (села)/ Завадка | 9122.5042 | 38.1941 | 10.6095
Івано-Франківська | ГРС с.Войнилів | 9130.9832 | 38.2296 | 10.6193
Івано-Франківська | ГРС с.Майдан (Галич) | 9129.168 | 38.222 | 10.6172
Івано-Франківська | ГРС с.Майдан (Ценжів) | 9129.3113 | 38.2226 | 10.6174
В.о. начальника Долинського ЛВУМГ |  | Фрищин В.О. |  |  | 2019-12-01
|  | прізвище |  | підпис | дата