## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №623 | [18 empty] | Маршрут №623
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 9816.5665 | 41.1 | 11.4167 | 12276.6793 | 51.4 | 14.2778
2 | [13 empty] | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 9816.5665 | 41.1 | 11.4167 | 12276.6793 | 51.4 | 14.2778
3 | [13 empty] | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 9816.5665 | 41.1 | 11.4167 | 12276.6793 | 51.4 | 14.2778
4 | [13 empty] | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 9816.5665 | 41.1 | 11.4167 | 12276.6793 | 51.4 | 14.2778
5 | 90.9943 | 4.7897 | 1.0333 | 0.0758 | 0.0898 | 0.0003 | 0.0141 | 0.0171 | 0.007 | 0.0059 | 2.647 | 0.3257 | 0.7293 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972 | -13.6 | -11.2
6 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
7 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
8 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
9 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
10 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
11 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
12 | 93.1187 | 3.282 | 0.8131 | 0.0948 | 0.1307 | 0.0008 | 0.0115 | 0.0136 | 0.0036 | 0.0132 | 2.138 | 0.38 | 0.7168 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917 | -16.2 | -10.8
13 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
14 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
15 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
16 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
17 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
18 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
19 | 93.1584 | 3.5438 | 1.0024 | 0.122 | 0.138 | 0.0023 | 0.0178 | 0.0129 | 0.0094 | 0.0067 | 1.6817 | 0.3046 | 0.7184 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306 | -14.2 | -9.6
20 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
21 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
22 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
23 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
24 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
25 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
26 | 93.6086 | 3.1536 | 0.6661 | 0.0627 | 0.0793 | 0.0009 | 0.0133 | 0.0171 | 0.0059 | 0.0093 | 2.0718 | 0.3114 | 0.7119 | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917 | -20.1 | -15.5
27 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
28 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
29 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
30 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8276.2732 | 34.6511 | 9.6253 | 9165.3531 | 38.3735 | 10.6593
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №623
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №623 |  | 9165.3531 | 38.3735 | 10.6593
Луганська | Біловодськ | 9165.3531 | 38.3735 | 10.6593
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата