## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №625 | [18 empty] | Маршрут №625
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8586.5101 | 35.95 | 9.9861 | 9496.513 | 39.76 | 11.0444 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
2 | [13 empty] | 8586.5101 | 35.95 | 9.9861 | 9496.513 | 39.76 | 11.0444 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
3 | [13 empty] | 8586.5101 | 35.95 | 9.9861 | 9496.513 | 39.76 | 11.0444 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
4 | [13 empty] | 8586.5101 | 35.95 | 9.9861 | 9496.513 | 39.76 | 11.0444 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
5 | [13 empty] | 8586.5101 | 35.95 | 9.9861 | 9496.513 | 39.76 | 11.0444 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
6 | 92.7409 | 3.5312 | 0.8633 | 0.0954 | 0.1307 | 0.0009 | 0.0136 | 0.0102 | 0.0141 | 0.0058 | 2.153 | 0.4409 | 0.7199 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944 | -14.6 | -11.1
7 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
8 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
9 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
10 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
11 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
12 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
13 | 93.6512 | 3.1997 | 0.8463 | 0.108 | 0.1347 | 0.0025 | 0.0199 | 0.015 | 0.0062 | 0.007 | 1.6799 | 0.3296 | 0.7145 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917 | -14.4 | -11.3
14 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
15 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
16 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
17 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
18 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
19 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
20 | 93.5404 | 3.1763 | 0.6568 | 0.0611 | 0.0772 | 0.004 | 0.0146 | 0.0115 | 0.0072 | 0.0076 | 2.0994 | 0.3439 | 0.7124 | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917 | -13.5 | -10.3
21 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
22 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
23 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
24 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
25 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
26 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
27 | 93.5038 | 3.1242 | 0.625 | 0.0575 | 0.0742 | 0.0027 | 0.0153 | 0.0125 | 0.0138 | 0.0073 | 2.2312 | 0.3325 | 0.7123 | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556 | -20.6 | -17.2
28 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
29 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
30 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8206.8645 | 34.3605 | 9.5446 | 9090.9049 | 38.0618 | 10.5727
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №625
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №625 |  | 9090.9049 | 38.0618 | 10.5727
Луганська | Бондареве | 9090.9049 | 38.0618 | 10.5727
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата