## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №626 | [18 empty] | Маршрут №626
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8768.033 | 36.71 | 10.1972 | 9694.7551 | 40.59 | 11.275 | 12197.8601 | 51.07 | 14.1861
2 | [13 empty] | 8768.033 | 36.71 | 10.1972 | 9694.7551 | 40.59 | 11.275 | 12197.8601 | 51.07 | 14.1861
3 | [13 empty] | 8768.033 | 36.71 | 10.1972 | 9694.7551 | 40.59 | 11.275 | 12197.8601 | 51.07 | 14.1861
4 | [13 empty] | 8768.033 | 36.71 | 10.1972 | 9694.7551 | 40.59 | 11.275 | 12197.8601 | 51.07 | 14.1861
5 | 88.5179 | 7.556 | 2.0198 | 0.167 | 0.1391 | 0.0006 | 0.0127 | 0.0155 | 0.0312 | 0.0073 | 1.4067 | 0.1262 | 0.7518 | 8658.1639 | 36.25 | 10.0694 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 12121.4294 | 50.75 | 14.0972 | -13.8 | -10.9
6 | [13 empty] | 8658.1639 | 36.25 | 10.0694 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 12121.4294 | 50.75 | 14.0972
7 | [13 empty] | 8658.1639 | 36.25 | 10.0694 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 12121.4294 | 50.75 | 14.0972
8 | [13 empty] | 8658.1639 | 36.25 | 10.0694 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 12121.4294 | 50.75 | 14.0972
9 | [13 empty] | 8658.1639 | 36.25 | 10.0694 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 12121.4294 | 50.75 | 14.0972
10 | [13 empty] | 8658.1639 | 36.25 | 10.0694 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 12121.4294 | 50.75 | 14.0972
11 | [13 empty] | 8658.1639 | 36.25 | 10.0694 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 12121.4294 | 50.75 | 14.0972
12 | 93.4499 | 3.2795 | 0.8611 | 0.1023 | 0.1257 | 0.0006 | 0.0137 | 0.0162 | 0.005 | 0.0057 | 1.8175 | 0.3228 | 0.7153 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722 | -13.3 | -9.7
13 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722
14 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722
15 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722
16 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722
17 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722
18 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722
19 | 87.3642 | 8.241 | 2.2023 | 0.1824 | 0.1539 | 0.0021 | 0.0142 | 0.0107 | 0.0178 | 0.0072 | 1.6712 | 0.133 | 0.7595 | 8703.5446 | 36.44 | 10.1222 | 9625.4898 | 40.3 | 11.1944 | 12121.4294 | 50.75 | 14.0972 | -11.8 | -3.1
20 | [13 empty] | 8703.5446 | 36.44 | 10.1222 | 9625.4898 | 40.3 | 11.1944 | 12121.4294 | 50.75 | 14.0972
21 | [13 empty] | 8703.5446 | 36.44 | 10.1222 | 9625.4898 | 40.3 | 11.1944 | 12121.4294 | 50.75 | 14.0972
22 | [13 empty] | 8703.5446 | 36.44 | 10.1222 | 9625.4898 | 40.3 | 11.1944 | 12121.4294 | 50.75 | 14.0972
23 | [13 empty] | 8703.5446 | 36.44 | 10.1222 | 9625.4898 | 40.3 | 11.1944 | 12121.4294 | 50.75 | 14.0972
24 | [13 empty] | 8703.5446 | 36.44 | 10.1222 | 9625.4898 | 40.3 | 11.1944 | 12121.4294 | 50.75 | 14.0972
25 | [13 empty] | 8703.5446 | 36.44 | 10.1222 | 9625.4898 | 40.3 | 11.1944 | 12121.4294 | 50.75 | 14.0972
26 | 92.1002 | 4.1158 | 0.9507 | 0.0846 | 0.0989 | 0.0009 | 0.0158 | 0.0127 | 0.0248 | 0.0074 | 2.2021 | 0.3861 | 0.7237 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306 | -14.1 | -8.5
27 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
28 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
29 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
30 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8494.4828 | 35.5647 | 9.8791 | 9400.6164 | 39.3585 | 10.9329
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №626
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №626 |  | 9400.6164 | 39.3585 | 10.9329
Луганська | Євсуг | 9400.6164 | 39.3585 | 10.9329
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата