## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №631 | [18 empty] | Маршрут №631
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
2 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
3 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
4 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
5 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
6 | 86.1709 | 9.4086 | 2.5692 | 0.2039 | 0.1542 | 0.0043 | 0.01 | 0.0073 | 0.0234 | 0.0073 | 1.3622 | 0.0787 | 0.7689 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 9787.905 | 40.98 | 11.3833 | 12250.4062 | 51.29 | 14.2472 | -16.1 | -12.6
7 | [13 empty] | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 9787.905 | 40.98 | 11.3833 | 12250.4062 | 51.29 | 14.2472
8 | [13 empty] | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 9787.905 | 40.98 | 11.3833 | 12250.4062 | 51.29 | 14.2472
9 | [13 empty] | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 9787.905 | 40.98 | 11.3833 | 12250.4062 | 51.29 | 14.2472
10 | [13 empty] | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 9787.905 | 40.98 | 11.3833 | 12250.4062 | 51.29 | 14.2472
11 | [13 empty] | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 9787.905 | 40.98 | 11.3833 | 12250.4062 | 51.29 | 14.2472
12 | [13 empty] | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 9787.905 | 40.98 | 11.3833 | 12250.4062 | 51.29 | 14.2472
13 | 92.922 | 3.4841 | 0.8816 | 0.0926 | 0.1333 | 0.0024 | 0.0275 | 0.0224 | 0.0376 | 0.0062 | 1.9942 | 0.3961 | 0.7199 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417 | -14.4 | -11.7
14 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
15 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
16 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
17 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
18 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
19 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
20 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
21 | 93.1291 | 3.5508 | 0.9678 | 0.1132 | 0.132 | 0.0004 | 0.013 | 0.0159 | 0.0038 | 0.0065 | 1.7756 | 0.2919 | 0.7178 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083 | -14.1 | -9.8
22 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
23 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
24 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
25 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
26 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
27 | 93.8013 | 3.0564 | 0.6235 | 0.0569 | 0.0702 | 0.0008 | 0.0115 | 0.014 | 0.0062 | 0.0054 | 2.049 | 0.3048 | 0.7103 | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889 | -14.6 | -11.6
28 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
29 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
30 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8279.211 | 34.6634 | 9.6287 | 9169.4852 | 38.3908 | 10.6641
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №631
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №631 |  | 9169.4852 | 38.3908 | 10.6641
Луганська | к-п "Мирний" | 9169.4852 | 38.3908 | 10.6641
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата