## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №632 | [18 empty] | Маршрут №632
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 9728.1935 | 40.73 | 11.3139 | 12169.1986 | 50.95 | 14.1528
2 | [13 empty] | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 9728.1935 | 40.73 | 11.3139 | 12169.1986 | 50.95 | 14.1528
3 | [13 empty] | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 9728.1935 | 40.73 | 11.3139 | 12169.1986 | 50.95 | 14.1528
4 | [13 empty] | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 9728.1935 | 40.73 | 11.3139 | 12169.1986 | 50.95 | 14.1528
5 | [13 empty] | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 9728.1935 | 40.73 | 11.3139 | 12169.1986 | 50.95 | 14.1528
6 | [13 empty] | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 9728.1935 | 40.73 | 11.3139 | 12169.1986 | 50.95 | 14.1528
7 | 91.9818 | 4.259 | 1.0803 | 0.1083 | 0.1293 | 0.0016 | 0.0181 | 0.0142 | 0.0102 | 0.0072 | 2.0419 | 0.3481 | 0.7254 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917 | -16.2 | -11.1
8 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
9 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
10 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
11 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
12 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
13 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
14 | 92.4226 | 4.0174 | 1.0871 | 0.1189 | 0.1367 | 0.0016 | 0.0176 | 0.0138 | 0.0051 | 0.0071 | 1.8603 | 0.3118 | 0.7229 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222 | -17.7 | -14.2
15 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
16 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
17 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
18 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
19 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
20 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
21 | 93.5773 | 3.1469 | 0.6501 | 0.0599 | 0.0737 | 0.003 | 0.0143 | 0.0114 | 0.0058 | 0.0072 | 2.1318 | 0.3186 | 0.7119 | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778 | -22.8 | -19.3
22 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
23 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
24 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
25 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
26 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
27 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
28 | 93.4476 | 3.049 | 0.6673 | 0.061 | 0.0817 | 0.0004 | 0.0148 | 0.017 | 0.0065 | 0.0079 | 2.2509 | 0.3959 | 0.7132 | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361 | -19.7 | -15.4
29 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
30 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8284.7044 | 34.6864 | 9.6351 | 9173.8561 | 38.4091 | 10.6692
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №632
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №632 |  | 9173.8561 | 38.4091 | 10.6692
Луганська | Новопсков | 9173.8561 | 38.4091 | 10.6692
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата