## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №645 | [18 empty] | Маршрут №645
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8264.5458 | 34.602 | 9.6117 | 9144.9557 | 38.2881 | 10.6356 | 11462.8835 | 47.9928 | 13.3313
2 | [13 empty] | 8264.5458 | 34.602 | 9.6117 | 9144.9557 | 38.2881 | 10.6356 | 11462.8835 | 47.9928 | 13.3313
3 | [13 empty] | 8264.5458 | 34.602 | 9.6117 | 9144.9557 | 38.2881 | 10.6356 | 11462.8835 | 47.9928 | 13.3313
4 | 88.7808 | 4.0205 | 1.6811 | 0.2199 | 0.4295 | 0.0011 | 0.1088 | 0.0905 | 0.0739 | 0.006 | 3.2146 | 1.3733 | 0.7619 | 8269.9437 | 34.6246 | 9.6179 | 9151.7628 | 38.3166 | 10.6435 | 11506.6162 | 48.1759 | 13.3822 | -8.9 | -6.7 | 0,0001 | 0,0004 | відсутні
5 | [13 empty] | 8269.9437 | 34.6246 | 9.6179 | 9151.7628 | 38.3166 | 10.6435 | 11506.6162 | 48.1759 | 13.3822
6 | [13 empty] | 8269.9437 | 34.6246 | 9.6179 | 9151.7628 | 38.3166 | 10.6435 | 11506.6162 | 48.1759 | 13.3822
7 | [13 empty] | 8269.9437 | 34.6246 | 9.6179 | 9151.7628 | 38.3166 | 10.6435 | 11506.6162 | 48.1759 | 13.3822
8 | [13 empty] | 8269.9437 | 34.6246 | 9.6179 | 9151.7628 | 38.3166 | 10.6435 | 11506.6162 | 48.1759 | 13.3822
9 | [13 empty] | 8269.9437 | 34.6246 | 9.6179 | 9151.7628 | 38.3166 | 10.6435 | 11506.6162 | 48.1759 | 13.3822
10 | [13 empty] | 8269.9437 | 34.6246 | 9.6179 | 9151.7628 | 38.3166 | 10.6435 | 11506.6162 | 48.1759 | 13.3822
11 | 93.4668 | 3.2286 | 0.7588 | 0.0728 | 0.0909 | 0.0039 | 0.0258 | 0.0185 | 0.0121 | 0.0086 | 2.0054 | 0.3078 | 0.714 | 8140.6803 | 34.0834 | 9.4676 | 9020.2781 | 37.7661 | 10.4906 | 11715.2959 | 49.0496 | 13.6249 | -9.3 | -7.4
12 | [13 empty] | 8140.6803 | 34.0834 | 9.4676 | 9020.2781 | 37.7661 | 10.4906 | 11715.2959 | 49.0496 | 13.6249
13 | [13 empty] | 8140.6803 | 34.0834 | 9.4676 | 9020.2781 | 37.7661 | 10.4906 | 11715.2959 | 49.0496 | 13.6249
14 | [13 empty] | 8140.6803 | 34.0834 | 9.4676 | 9020.2781 | 37.7661 | 10.4906 | 11715.2959 | 49.0496 | 13.6249
15 | [13 empty] | 8140.6803 | 34.0834 | 9.4676 | 9020.2781 | 37.7661 | 10.4906 | 11715.2959 | 49.0496 | 13.6249
16 | [13 empty] | 8140.6803 | 34.0834 | 9.4676 | 9020.2781 | 37.7661 | 10.4906 | 11715.2959 | 49.0496 | 13.6249
17 | [13 empty] | 8140.6803 | 34.0834 | 9.4676 | 9020.2781 | 37.7661 | 10.4906 | 11715.2959 | 49.0496 | 13.6249
18 | [13 empty] | 8140.6803 | 34.0834 | 9.4676 | 9020.2781 | 37.7661 | 10.4906 | 11715.2959 | 49.0496 | 13.6249
19 | 93.4258 | 3.1202 | 0.6625 | 0.0652 | 0.0789 | 0.0011 | 0.0188 | 0.0134 | 0.0078 | 0.0104 | 2.2851 | 0.3108 | 0.7129 | 8090.5944 | 33.8737 | 9.4094 | 8965.7257 | 37.5377 | 10.4271 | 11653.8169 | 48.7922 | 13.5534 | -12.6 | -13.6
20 | [13 empty] | 8090.5944 | 33.8737 | 9.4094 | 8965.7257 | 37.5377 | 10.4271 | 11653.8169 | 48.7922 | 13.5534
21 | [13 empty] | 8090.5944 | 33.8737 | 9.4094 | 8965.7257 | 37.5377 | 10.4271 | 11653.8169 | 48.7922 | 13.5534
22 | 91.8902 | 3.5906 | 1.1933 | 0.1669 | 0.2746 | 0.0031 | 0.0703 | 0.0597 | 0.1255 | 0.0057 | 2.0943 | 0.5258 | 0.7345 | 8300.4444 | 34.7523 | 9.6534 | 9190.5036 | 38.4788 | 10.6886 | 11769.275 | 49.2756 | 13.6877 | -15.3 | -16.7
23 | [13 empty] | 8300.4444 | 34.7523 | 9.6534 | 9190.5036 | 38.4788 | 10.6886 | 11769.275 | 49.2756 | 13.6877
24 | [13 empty] | 8300.4444 | 34.7523 | 9.6534 | 9190.5036 | 38.4788 | 10.6886 | 11769.275 | 49.2756 | 13.6877
25 | [13 empty] | 8300.4444 | 34.7523 | 9.6534 | 9190.5036 | 38.4788 | 10.6886 | 11769.275 | 49.2756 | 13.6877
26 | [13 empty] | 8300.4444 | 34.7523 | 9.6534 | 9190.5036 | 38.4788 | 10.6886 | 11769.275 | 49.2756 | 13.6877
27 | [13 empty] | 8300.4444 | 34.7523 | 9.6534 | 9190.5036 | 38.4788 | 10.6886 | 11769.275 | 49.2756 | 13.6877
28 | [13 empty] | 8300.4444 | 34.7523 | 9.6534 | 9190.5036 | 38.4788 | 10.6886 | 11769.275 | 49.2756 | 13.6877
29 | [13 empty] | 8300.4444 | 34.7523 | 9.6534 | 9190.5036 | 38.4788 | 10.6886 | 11769.275 | 49.2756 | 13.6877
30 | [13 empty] | 8300.4444 | 34.7523 | 9.6534 | 9190.5036 | 38.4788 | 10.6886 | 11769.275 | 49.2756 | 13.6877
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8230.0326 | 34.4575 | 9.5715 | 9113.5952 | 38.1568 | 10.5991
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №645
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №645 |  | 9113.5952 | 38.1568 | 10.5991
Луганська | Червонопопівка | 9113.5952 | 38.1568 | 10.5991
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата