## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №647 | [18 empty] | Маршрут №647
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8226.02 | 34.4407 | 9.5669 | 9103.6831 | 38.1153 | 10.5876 | 11444.564 | 47.9161 | 13.31
2 | [13 empty] | 8226.02 | 34.4407 | 9.5669 | 9103.6831 | 38.1153 | 10.5876 | 11444.564 | 47.9161 | 13.31
3 | [13 empty] | 8226.02 | 34.4407 | 9.5669 | 9103.6831 | 38.1153 | 10.5876 | 11444.564 | 47.9161 | 13.31
4 | 88.6075 | 3.7915 | 1.7221 | 0.2324 | 0.458 | 0.0017 | 0.1112 | 0.094 | 0.0724 | 0.0058 | 3.4467 | 1.4567 | 0.764 | 8244.1962 | 34.5168 | 9.588 | 9123.2207 | 38.1971 | 10.6103 | 11455.0255 | 47.9599 | 13.3222 | -10.2 | -8.1 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
5 | [13 empty] | 8244.1962 | 34.5168 | 9.588 | 9123.2207 | 38.1971 | 10.6103 | 11455.0255 | 47.9599 | 13.3222
6 | [13 empty] | 8244.1962 | 34.5168 | 9.588 | 9123.2207 | 38.1971 | 10.6103 | 11455.0255 | 47.9599 | 13.3222
7 | [13 empty] | 8244.1962 | 34.5168 | 9.588 | 9123.2207 | 38.1971 | 10.6103 | 11455.0255 | 47.9599 | 13.3222
8 | [13 empty] | 8244.1962 | 34.5168 | 9.588 | 9123.2207 | 38.1971 | 10.6103 | 11455.0255 | 47.9599 | 13.3222
9 | [13 empty] | 8244.1962 | 34.5168 | 9.588 | 9123.2207 | 38.1971 | 10.6103 | 11455.0255 | 47.9599 | 13.3222
10 | [13 empty] | 8244.1962 | 34.5168 | 9.588 | 9123.2207 | 38.1971 | 10.6103 | 11455.0255 | 47.9599 | 13.3222
11 | 88.5717 | 3.7892 | 1.7161 | 0.2366 | 0.4695 | 0.0015 | 0.1186 | 0.0956 | 0.069 | 0.0063 | 3.4516 | 1.4743 | 0.7645 | 8245.4859 | 34.5222 | 9.5895 | 9124.5344 | 38.2026 | 10.6118 | 11452.6848 | 47.9501 | 13.3195 | -9.8 | -7.3
12 | [13 empty] | 8245.4859 | 34.5222 | 9.5895 | 9124.5344 | 38.2026 | 10.6118 | 11452.6848 | 47.9501 | 13.3195
13 | [13 empty] | 8245.4859 | 34.5222 | 9.5895 | 9124.5344 | 38.2026 | 10.6118 | 11452.6848 | 47.9501 | 13.3195
14 | [13 empty] | 8245.4859 | 34.5222 | 9.5895 | 9124.5344 | 38.2026 | 10.6118 | 11452.6848 | 47.9501 | 13.3195
15 | [13 empty] | 8245.4859 | 34.5222 | 9.5895 | 9124.5344 | 38.2026 | 10.6118 | 11452.6848 | 47.9501 | 13.3195
16 | [13 empty] | 8245.4859 | 34.5222 | 9.5895 | 9124.5344 | 38.2026 | 10.6118 | 11452.6848 | 47.9501 | 13.3195
17 | [13 empty] | 8245.4859 | 34.5222 | 9.5895 | 9124.5344 | 38.2026 | 10.6118 | 11452.6848 | 47.9501 | 13.3195
18 | [13 empty] | 8245.4859 | 34.5222 | 9.5895 | 9124.5344 | 38.2026 | 10.6118 | 11452.6848 | 47.9501 | 13.3195
19 | 88.4506 | 3.8188 | 1.7108 | 0.2299 | 0.4799 | 0.001 | 0.1382 | 0.1256 | 0.1905 | 0.0058 | 3.436 | 1.4129 | 0.7686 | 8303.215 | 34.7639 | 9.6566 | 9186.6343 | 38.4626 | 10.6841 | 11499.7852 | 48.1473 | 13.3743 | -9 | -10.7
20 | [13 empty] | 8303.215 | 34.7639 | 9.6566 | 9186.6343 | 38.4626 | 10.6841 | 11499.7852 | 48.1473 | 13.3743
21 | [13 empty] | 8303.215 | 34.7639 | 9.6566 | 9186.6343 | 38.4626 | 10.6841 | 11499.7852 | 48.1473 | 13.3743
22 | [13 empty] | 8303.215 | 34.7639 | 9.6566 | 9186.6343 | 38.4626 | 10.6841 | 11499.7852 | 48.1473 | 13.3743
23 | [13 empty] | 8303.215 | 34.7639 | 9.6566 | 9186.6343 | 38.4626 | 10.6841 | 11499.7852 | 48.1473 | 13.3743
24 | [13 empty] | 8303.215 | 34.7639 | 9.6566 | 9186.6343 | 38.4626 | 10.6841 | 11499.7852 | 48.1473 | 13.3743
25 | [13 empty] | 8303.215 | 34.7639 | 9.6566 | 9186.6343 | 38.4626 | 10.6841 | 11499.7852 | 48.1473 | 13.3743
26 | [13 empty] | 8303.215 | 34.7639 | 9.6566 | 9186.6343 | 38.4626 | 10.6841 | 11499.7852 | 48.1473 | 13.3743
27 | 90.3527 | 3.6769 | 1.4471 | 0.1987 | 0.365 | 0.0015 | 0.0933 | 0.0751 | 0.0895 | 0.0062 | 2.6938 | 1.0002 | 0.7484 | 8272.165 | 34.6339 | 9.6205 | 9156.898 | 38.3381 | 10.6495 | 11616.2942 | 48.6351 | 13.5098 | -8.9 | -7.7
28 | [13 empty] | 8272.165 | 34.6339 | 9.6205 | 9156.898 | 38.3381 | 10.6495 | 11616.2942 | 48.6351 | 13.5098
29 | [13 empty] | 8272.165 | 34.6339 | 9.6205 | 9156.898 | 38.3381 | 10.6495 | 11616.2942 | 48.6351 | 13.5098
30 | [13 empty] | 8272.165 | 34.6339 | 9.6205 | 9156.898 | 38.3381 | 10.6495 | 11616.2942 | 48.6351 | 13.5098
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8267.818 | 34.6157 | 9.6155 | 9149.1355 | 38.3056 | 10.6404
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №647
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №647 |  | 9149.1355 | 38.3056 | 10.6404
Луганська | Кремінне | 9149.1355 | 38.3056 | 10.6404
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата