## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №648 | [18 empty] | Маршрут №648
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8009.4584 | 33.534 | 9.315 | 8861.1948 | 37.1001 | 10.3056 | 11023.3115 | 46.1524 | 12.8201
2 | [13 empty] | 8009.4584 | 33.534 | 9.315 | 8861.1948 | 37.1001 | 10.3056 | 11023.3115 | 46.1524 | 12.8201
3 | [13 empty] | 8009.4584 | 33.534 | 9.315 | 8861.1948 | 37.1001 | 10.3056 | 11023.3115 | 46.1524 | 12.8201
4 | [13 empty] | 8009.4584 | 33.534 | 9.315 | 8861.1948 | 37.1001 | 10.3056 | 11023.3115 | 46.1524 | 12.8201
5 | [13 empty] | 8009.4584 | 33.534 | 9.315 | 8861.1948 | 37.1001 | 10.3056 | 11023.3115 | 46.1524 | 12.8201
6 | 89.8409 | 3.5412 | 1.2285 | 0.1471 | 0.3098 | 0.0064 | 0.0612 | 0.056 | 0.0941 | 0.0067 | 4.2272 | 0.4809 | 0.7438 | 8125.2987 | 34.019 | 9.4497 | 8996.4413 | 37.6663 | 10.4629 | 11448.29 | 47.9317 | 13.3144 |  |  | 0,0001 | 0,0002 | відсутні
7 | [13 empty] | 8125.2987 | 34.019 | 9.4497 | 8996.4413 | 37.6663 | 10.4629 | 11448.29 | 47.9317 | 13.3144
8 | [13 empty] | 8125.2987 | 34.019 | 9.4497 | 8996.4413 | 37.6663 | 10.4629 | 11448.29 | 47.9317 | 13.3144
9 | [13 empty] | 8125.2987 | 34.019 | 9.4497 | 8996.4413 | 37.6663 | 10.4629 | 11448.29 | 47.9317 | 13.3144
10 | [13 empty] | 8125.2987 | 34.019 | 9.4497 | 8996.4413 | 37.6663 | 10.4629 | 11448.29 | 47.9317 | 13.3144
11 | 89.6227 | 3.6305 | 1.1797 | 0.1469 | 0.2671 | 0.0085 | 0.0627 | 0.063 | 0.1504 | 0.0068 | 4.2312 | 0.6305 | 0.7467 | 8124.6538 | 34.0163 | 9.449 | 8995.271 | 37.6614 | 10.4615 | 11424.7876 | 47.8333 | 13.287
12 | [13 empty] | 8124.6538 | 34.0163 | 9.449 | 8995.271 | 37.6614 | 10.4615 | 11424.7876 | 47.8333 | 13.287
13 | [13 empty] | 8124.6538 | 34.0163 | 9.449 | 8995.271 | 37.6614 | 10.4615 | 11424.7876 | 47.8333 | 13.287
14 | [13 empty] | 8124.6538 | 34.0163 | 9.449 | 8995.271 | 37.6614 | 10.4615 | 11424.7876 | 47.8333 | 13.287
15 | [13 empty] | 8124.6538 | 34.0163 | 9.449 | 8995.271 | 37.6614 | 10.4615 | 11424.7876 | 47.8333 | 13.287
16 | [13 empty] | 8124.6538 | 34.0163 | 9.449 | 8995.271 | 37.6614 | 10.4615 | 11424.7876 | 47.8333 | 13.287
17 | [13 empty] | 8124.6538 | 34.0163 | 9.449 | 8995.271 | 37.6614 | 10.4615 | 11424.7876 | 47.8333 | 13.287
18 | [13 empty] | 8124.6538 | 34.0163 | 9.449 | 8995.271 | 37.6614 | 10.4615 | 11424.7876 | 47.8333 | 13.287
19 | [13 empty] | 8124.6538 | 34.0163 | 9.449 | 8995.271 | 37.6614 | 10.4615 | 11424.7876 | 47.8333 | 13.287
20 | [13 empty] | 8124.6538 | 34.0163 | 9.449 | 8995.271 | 37.6614 | 10.4615 | 11424.7876 | 47.8333 | 13.287
21 | 91.4447 | 3.4164 | 0.9643 | 0.1054 | 0.2051 | 0.0031 | 0.0453 | 0.0373 | 0.0958 | 0.0076 | 3.1935 | 0.4815 | 0.7314 | 8131.3892 | 34.0445 | 9.4568 | 9006.1385 | 37.7069 | 10.4741 | 11557.2038 | 48.3877 | 13.441
22 | [13 empty] | 8131.3892 | 34.0445 | 9.4568 | 9006.1385 | 37.7069 | 10.4741 | 11557.2038 | 48.3877 | 13.441
23 | [13 empty] | 8131.3892 | 34.0445 | 9.4568 | 9006.1385 | 37.7069 | 10.4741 | 11557.2038 | 48.3877 | 13.441
24 | [13 empty] | 8131.3892 | 34.0445 | 9.4568 | 9006.1385 | 37.7069 | 10.4741 | 11557.2038 | 48.3877 | 13.441
25 | [13 empty] | 8131.3892 | 34.0445 | 9.4568 | 9006.1385 | 37.7069 | 10.4741 | 11557.2038 | 48.3877 | 13.441
26 | [13 empty] | 8131.3892 | 34.0445 | 9.4568 | 9006.1385 | 37.7069 | 10.4741 | 11557.2038 | 48.3877 | 13.441
27 | [13 empty] | 8131.3892 | 34.0445 | 9.4568 | 9006.1385 | 37.7069 | 10.4741 | 11557.2038 | 48.3877 | 13.441
28 | [13 empty] | 8131.3892 | 34.0445 | 9.4568 | 9006.1385 | 37.7069 | 10.4741 | 11557.2038 | 48.3877 | 13.441
29 | [13 empty] | 8131.3892 | 34.0445 | 9.4568 | 9006.1385 | 37.7069 | 10.4741 | 11557.2038 | 48.3877 | 13.441
30 | [13 empty] | 8131.3892 | 34.0445 | 9.4568 | 9006.1385 | 37.7069 | 10.4741 | 11557.2038 | 48.3877 | 13.441
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8108.269 | 33.9477 | 9.4299 | 8977.5486 | 37.5872 | 10.4409
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №648
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №648 |  | 8977.5486 | 37.5872 | 10.4409
Луганська | Лисичанськ (місто) | 8977.5486 | 37.5872 | 10.4409
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата