## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №685 | [18 empty] | Маршрут №685
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8011.9902 | 33.5446 | 9.3179 | 8864.0729 | 37.1121 | 10.3089 | 11026.2971 | 46.1649 | 12.8236
2 | [13 empty] | 8011.9902 | 33.5446 | 9.3179 | 8864.0729 | 37.1121 | 10.3089 | 11026.2971 | 46.1649 | 12.8236
3 | [13 empty] | 8011.9902 | 33.5446 | 9.3179 | 8864.0729 | 37.1121 | 10.3089 | 11026.2971 | 46.1649 | 12.8236
4 | [13 empty] | 8011.9902 | 33.5446 | 9.3179 | 8864.0729 | 37.1121 | 10.3089 | 11026.2971 | 46.1649 | 12.8236
5 | [13 empty] | 8011.9902 | 33.5446 | 9.3179 | 8864.0729 | 37.1121 | 10.3089 | 11026.2971 | 46.1649 | 12.8236
6 | 85.7058 | 3.6676 | 1.7815 | 0.2289 | 0.5818 | 0.0167 | 0.131 | 0.1312 | 0.1996 | 0.0067 | 7.0157 | 0.5335 | 0.7785 | 8110.8007 | 33.9583 | 9.4329 | 8972.1985 | 37.5648 | 10.4347 | 11160.1224 | 46.7252 | 12.9792 |  |  | 0,0001 | 0,0002 | відсутні
7 | [13 empty] | 8110.8007 | 33.9583 | 9.4329 | 8972.1985 | 37.5648 | 10.4347 | 11160.1224 | 46.7252 | 12.9792
8 | [13 empty] | 8110.8007 | 33.9583 | 9.4329 | 8972.1985 | 37.5648 | 10.4347 | 11160.1224 | 46.7252 | 12.9792
9 | [13 empty] | 8110.8007 | 33.9583 | 9.4329 | 8972.1985 | 37.5648 | 10.4347 | 11160.1224 | 46.7252 | 12.9792
10 | [13 empty] | 8110.8007 | 33.9583 | 9.4329 | 8972.1985 | 37.5648 | 10.4347 | 11160.1224 | 46.7252 | 12.9792
11 | 85.9804 | 3.7794 | 1.5175 | 0.195 | 0.4708 | 0.0161 | 0.125 | 0.1367 | 0.2216 | 0.0064 | 6.5135 | 1.0376 | 0.7775 | 8064.8468 | 33.7659 | 9.3794 | 8922.9723 | 37.3587 | 10.3774 | 11105.9522 | 46.4984 | 12.9162
12 | [13 empty] | 8064.8468 | 33.7659 | 9.3794 | 8922.9723 | 37.3587 | 10.3774 | 11105.9522 | 46.4984 | 12.9162
13 | [13 empty] | 8064.8468 | 33.7659 | 9.3794 | 8922.9723 | 37.3587 | 10.3774 | 11105.9522 | 46.4984 | 12.9162
14 | [13 empty] | 8064.8468 | 33.7659 | 9.3794 | 8922.9723 | 37.3587 | 10.3774 | 11105.9522 | 46.4984 | 12.9162
15 | [13 empty] | 8064.8468 | 33.7659 | 9.3794 | 8922.9723 | 37.3587 | 10.3774 | 11105.9522 | 46.4984 | 12.9162
16 | [13 empty] | 8064.8468 | 33.7659 | 9.3794 | 8922.9723 | 37.3587 | 10.3774 | 11105.9522 | 46.4984 | 12.9162
17 | [13 empty] | 8064.8468 | 33.7659 | 9.3794 | 8922.9723 | 37.3587 | 10.3774 | 11105.9522 | 46.4984 | 12.9162
18 | [13 empty] | 8064.8468 | 33.7659 | 9.3794 | 8922.9723 | 37.3587 | 10.3774 | 11105.9522 | 46.4984 | 12.9162
19 | [13 empty] | 8064.8468 | 33.7659 | 9.3794 | 8922.9723 | 37.3587 | 10.3774 | 11105.9522 | 46.4984 | 12.9162
20 | [13 empty] | 8064.8468 | 33.7659 | 9.3794 | 8922.9723 | 37.3587 | 10.3774 | 11105.9522 | 46.4984 | 12.9162
21 | 85.1106 | 4.1877 | 1.9981 | 0.2564 | 0.6602 | 0.0117 | 0.1514 | 0.1415 | 0.2059 | 0.0067 | 6.277 | 0.9928 | 0.7884 | 8235.1439 | 34.4789 | 9.5775 | 9090.881 | 38.0617 | 10.5727 | 11236.1471 | 47.0435 | 13.0676
22 | [13 empty] | 8235.1439 | 34.4789 | 9.5775 | 9090.881 | 38.0617 | 10.5727 | 11236.1471 | 47.0435 | 13.0676
23 | [13 empty] | 8235.1439 | 34.4789 | 9.5775 | 9090.881 | 38.0617 | 10.5727 | 11236.1471 | 47.0435 | 13.0676
24 | [13 empty] | 8235.1439 | 34.4789 | 9.5775 | 9090.881 | 38.0617 | 10.5727 | 11236.1471 | 47.0435 | 13.0676
25 | [13 empty] | 8235.1439 | 34.4789 | 9.5775 | 9090.881 | 38.0617 | 10.5727 | 11236.1471 | 47.0435 | 13.0676
26 | [13 empty] | 8235.1439 | 34.4789 | 9.5775 | 9090.881 | 38.0617 | 10.5727 | 11236.1471 | 47.0435 | 13.0676
27 | [13 empty] | 8235.1439 | 34.4789 | 9.5775 | 9090.881 | 38.0617 | 10.5727 | 11236.1471 | 47.0435 | 13.0676
28 | [13 empty] | 8235.1439 | 34.4789 | 9.5775 | 9090.881 | 38.0617 | 10.5727 | 11236.1471 | 47.0435 | 13.0676
29 | [13 empty] | 8235.1439 | 34.4789 | 9.5775 | 9090.881 | 38.0617 | 10.5727 | 11236.1471 | 47.0435 | 13.0676
30 | [13 empty] | 8235.1439 | 34.4789 | 9.5775 | 9090.881 | 38.0617 | 10.5727 | 11236.1471 | 47.0435 | 13.0676
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8136.6439 | 34.0665 | 9.4629 | 8992.9781 | 37.6518 | 10.4588
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №685
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №685 |  | 8992.9781 | 37.6518 | 10.4588
Луганська | с.Осколонівка | 8992.9781 | 37.6518 | 10.4588
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата