## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №699 | [18 empty] | Маршрут №699
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
2 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
3 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
4 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
5 | 93.1983 | 3.8232 | 1.0189 | 0.1324 | 0.1925 | 0.0057 | 0.0427 | 0.0482 | 0.0822 | 0.0055 | 1.1964 | 0.254 | 0.722 | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -14.1 | -10.8
6 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
7 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
8 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
9 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
10 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
11 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
12 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
13 | 86.5794 | 9.1063 | 2.4913 | 0.1967 | 0.1499 | 0.0036 | 0.0104 | 0.0078 | 0.0464 | 0.0075 | 1.3265 | 0.0742 | 0.7664 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 9766.4089 | 40.89 | 11.3583 | 12243.2408 | 51.26 | 14.2389 | -15.3 | -11.3
14 | [13 empty] | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 9766.4089 | 40.89 | 11.3583 | 12243.2408 | 51.26 | 14.2389
15 | [13 empty] | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 9766.4089 | 40.89 | 11.3583 | 12243.2408 | 51.26 | 14.2389
16 | [13 empty] | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 9766.4089 | 40.89 | 11.3583 | 12243.2408 | 51.26 | 14.2389
17 | [13 empty] | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 9766.4089 | 40.89 | 11.3583 | 12243.2408 | 51.26 | 14.2389
18 | [13 empty] | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 9766.4089 | 40.89 | 11.3583 | 12243.2408 | 51.26 | 14.2389
19 | [13 empty] | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 9766.4089 | 40.89 | 11.3583 | 12243.2408 | 51.26 | 14.2389
20 | 92.9162 | 3.999 | 1.0606 | 0.1374 | 0.1987 | 0.0035 | 0.0427 | 0.0492 | 0.0736 | 0.0065 | 1.249 | 0.2636 | 0.7238 | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -14.1 | -10.7
21 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
22 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
23 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
24 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
25 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
26 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
27 | 93.1586 | 3.8319 | 1.0396 | 0.131 | 0.1773 | 0.0028 | 0.0459 | 0.0366 | 0.0928 | 0.0052 | 1.2138 | 0.2645 | 0.7222 | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -18.7 | -14.8
28 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
29 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
30 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8453.2102 | 35.3919 | 9.8311 | 9358.0062 | 39.1801 | 10.8834
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №699
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №699 |  | 9358.0062 | 39.1801 | 10.8834
Луганська | Тецьке | 9358.0062 | 39.1801 | 10.8834
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата